南方科技大学

电子系ANSYS仿真软件采购项目

（项目编号：SUSTech-2017-190）

招 标 文 件

二〇一七年十一月

目  录

第一章	招标公告	4

第二章	投标人须知	6

第一节 说明	7

1. 资金来源	7

2. 招标人	7

3. 合格的投标人	7

4. 合格的货物和相关服务	7

5. 投标费用	7

6. 定义及解释	8

第二节 招标文件	8

7. 招标文件构成	8

8. 招标文件的澄清	9

9. 招标文件的修改	9

第三节 投标文件的编制	9

10. 投标的语言	9

11. 投标文件构成	9

12. 投标文件格式	10

13. 投标报价和货币	10

14. 投标人资格的证明文件	10

15. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	11

16. 投标保证金	11

17. 投标有效期	12

18. 投标文件的式样和签署	12

第四节 投标文件的递交	13

19. 投标文件的密封和标记	13

20. 投标截止期	13

21. 迟交的投标文件	13

22. 投标文件的修改与撤回	13

23. 评标委员会	14

第五节 开标与评标	14

24. 开标	14

25. 投标文件的澄清	14

26. 投标文件的初审	14

27. 评标	15

28. 资格后审	16

29. 与招标人的接触	16

第六节 授予合同	16

30. 接受和拒绝任何或所有投标的权利	16

31. 中标结果公告	16

32. 中标通知书	16

33. 签订合同	17

34. 履约担保	17

35. 招标文件的解释权	17

第三章 招标需求要览	18

第一节 商务要求	18

第二节 技术要求	21

第三节 投标文件否决性条款摘要	22

第四节 评标办法	23

第四章 合同格式	25

第五章 投标文件格式	31

格式1. 投标书	31

格式2. 投标一览表	33

格式3. 投标分项报价表	34

格式4. 货物说明一览表	35

格式5. 技术性能参数的详细描述	36

格式6. 技术规格响应/偏离表	37

格式7. 商务条款响应/偏离表	38

格式8. 公司情况介绍	39

格式9. 售后服务计划	40

格式10. 法定代表人证明书	41

格式11. 法定代表人授权书	42

格式12. 资格证明文件	43

格式13. 诚信情况承诺函	44

- 招标公告

项目编号：SUSTech-2017-190

项目类型：货物类

货币类型：人民币

根据相关法律法规的规定，本项目采用公开招标的方式实施采购，现将该项目采购公告进行公示，有关事项如下，欢迎合格投标人参与本项目投标：

一、招标内容：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANSYS Academic Research CFD | 25 | 套 |
| 2 | ANSYS Academic Research Mechanical | 25 | 套 |
| 3 | ANSYS Academic Research HF | 20 | 套 |
| 4 | ANSYS Academic Research EM | 5 | 套 |
| 5 | ANSYS Academic Teaching CFD（25tasks） | 2 | 套 |
| 6 | ANSYS Academic Teaching HF（25tasks） | 4 | 套 |

具体参数详见招标文件

本项目预算金额为：人民币1,998,000.00元

本项目评标办法为：综合评分法

二、投标人资格要求：

1.投标人须为国内合法注册登记的法人；

2.本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包；

3.投标人须在本校进行投标登记并领取招标文件。

三、报名的时间、地点及方式：

1.报名时间：北京时间【2017】年【11】月【01】日至【2017】年【11】月【21】日，每天上午9:00至12:00、下午14:00至17:00（节假日除外）。

2.报名地点：南方科技大学慧园3栋205室。

3.报名方式：填写《投标报名登记表》（加盖公章），并提供企业营业执照副本复印件（加盖公章），以上文件均需现场递交。

4.登记并领取了招标文件，而不参加投标的潜在投标人，请在开标前3日以书面形式通知招标人。

5.投标人递交投标文件时提供的所有资料必须真实、有效，若发现有提供虚假资料投标的将取消其投标资格，并将上报相关部门根据国家相关规定予以处罚。

四、本次招标在本招标文件规定的时间和地点公开开标。届时请投标人法定代表人或其授权代表人出席开标会，并且带身份证原件备查。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

1.递交投标文件时间：【2017】年【11】月【22】日14:30-15:00（北京时间）

2.投标截止时间：【2017】年【11】月【22】日15:00（北京时间）

3.开标时间：【2017】年【11】月【22】日15:00（北京时间）

4.开标地点：南方科技大学慧园3栋203评标室。

六、招标人将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

七、招标人的名称、地址和联系方式：

详细地址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号

邮 编：518055

联 系 人：【黄老师】（领取文件）/ 【程老师】（项目咨询）

电 话：0755-88018567 / 0755-88015879

传 真：0755-88018567

电子信箱：zhaobb@sustc.edu.cn

南方科技大学

二〇一七年十一月一日

- 投标人须知

投标人须知专用表

| 条款号 |  | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 招标人： 名 称：南方科技大学 地 址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号 联系人：【黄老师】（文件领取）/【程老师】（项目咨询） 电 话：0755-88018567 / 0755-88015879 传 真：0755-88018567 |  |  |  |
| 16.1 |  | 提交投标保证金时间和金额： 不适用。 |  |  |  |
| 18.1 |  | 投标文件的提供： 投标人应提供投标文件正本1份、副本4份、“投标一览表”信封（内容见19.2条）1份。 |  |  |  |
| 18.2 |  | 小签的要求： 招标文件要求由投标人的法定代表人或其授权代表在投标文件上签字和加盖公章的部分。 |  |  |  |
| 19 |  | 投标文件的密封和标记及单独提交“投标一览表”信封： |  |  |  |
| 19.1 |  | 投标文件须密封，且须在密封封口处加盖投标单位公章或有效签字，否则不予受理。 |  |  |  |
| 19.2 |  | 投标人须将投标文件正本和副本密封装在信封中（可密封装在一个或几个信封中），且在信封上标明“正本”“副本”字样。 投标人须将“投标一览表”、“法定代表人授权书”、“被授权人身份证复印件”、“投标文件电子文档”（使用Word、Excel、PDF或AutoCAD格式刻录的只读光盘）、各1份装入一个密封信封内，信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独提交。 |  |  |  |
| 19.3 |  | 投标文件的密封信封均应注明： 项目编号：SUSTech-2017-190 项目名称：电子系ANSYS仿真软件采购项目 “在【2017】年【11】月【22】日15:00（北京时间）之前不得启封”的字样。 |  |  |  |
| 注：本表是对“投标人须知”对应条款的具体补充和修改，如有矛盾应以本专用表为准。 |  |  |  |  |  |
| ## 第一节 说明 |  |  |  |  |  |
| - 1. 资金来源 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 招标人已获得采购资金，招标人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。 |  |  |  |  |
| - 2. 招标人 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 招标人是指获得资金并依法提出招标项目、进行招标的国家机关、企事业单位或者其他社会组织，或称采购人、买方。本次招标的招标人名称、地址、联系人、电话、传真见第二章“投标人须知专用表” |  |  |  |  |
| - 3. 合格的投标人 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人是响应招标的法人或其它组织。除非另有规定，凡是提供产自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区货物的供货人均可投标。但法定代表人为同一个实际控制人控制或同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不可在本招标中同时投标。 |  |  |  |  |
| 3.2 | 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人的供货人才能参加投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），无资格参加该项目的投标。 |  |  |  |  |
| - 4. 保密及知识产权 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 本招标项目为由投标人为满足招标文件要求而提供的服务以及其他伴随服务。 |  |  |  |  |
| 4.2 | 由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。 |  |  |  |  |
| 4.3 | 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。 |  |  |  |  |
| - 5. 投标费用 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。 |  |  |  |  |
| - 6. 其他注意事项 |  |  |  |  |  |
| ## 第二节 招标文件 |  |  |  |  |  |
| - 7. 招标文件构成 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。 招标文件共五章，内容如下： 第一章 招标公告 第二章 投标人须知 第三章 招标需求要览 第四章 合同格式 第五章 投标文件格式 |  |  |  |  |
| 7.2 | 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。 |  |  |  |  |
| - 8. 招标文件的澄清 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人。招标人对其在投标截止期3天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。 |  |  |  |  |
| - 9. 招标文件的修改 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。 |  |  |  |  |
| 9.2 | 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。 |  |  |  |  |
| 9.3 | 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人将按规定和需要适当推迟投标截止期。 |  |  |  |  |
| ## 第三节 投标文件的编制 |  |  |  |  |  |
| - 10. 投标的语言 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。 |  |  |  |  |
| - 11. 投标文件构成 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 投标人编写的投标文件应包括下列部分： 1）投标书 （见格式1） 2）投标一览表 （见格式2） 3）投标分项报价表（见格式3） 4）货物说明一览表（见格式4） 5）技术性能参数的详细描述（见格式5） 6）技术规格响应/偏离表（见格式6） 7）商务条款响应/偏离表（见格式7） 8）公司情况介绍（见格式8） 9）售后服务计划（见格式9） 10）法定代表人证明书（见格式10） 11）法定代表人授权书（见格式11） 12）资格证明文件（见格式12） 13）诚信情况承诺函（见格式13） 14）投标文件电子文档（使用Word、Excel、AutoCAD格式刻录的只读光盘）； 15）符合“招标文件”规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。 |  |  |  |  |
| 11.2 | 投标方应将“投标文件”装订成册，不得出现重页或缺页，并在投标文件中标明页码及索引，以便于评标委员会的查阅。 |  |  |  |  |
| - 12. 投标文件格式 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 投标人应按招标文件第五章提供的“投标文件格式”完整地填写投标文件及招标文件规定的其它内容。未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的按废标处理。 |  |  |  |  |
| - 13. 投标报价和货币 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 投标报价为包干价。 |  |  |  |  |
| 13.2 | 货币类型为人民币。 |  |  |  |  |
| - 14. 投标人资格的证明文件 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。 |  |  |  |  |
| 14.2 | 投标人提交的资格证明文件应符合招标人的要求。 |  |  |  |  |
| 14.3 | 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件： 1) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力； 2) 投标人应满足招标文件第二章中规定的资格标准； 3）招标文件中要求的其它资格证明文件。 4）法律法规规定的其他情形。 |  |  |  |  |
| - 15. 知识产权 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内接受投标服务时，享有不受限制的无偿使用，不会产生因第三方提出侵犯其知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。 |  |  |  |  |
| - 16. 投标保证金（本项目不适用） |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 投标人应按“商务要求”规定的时间、金额提交投标保证金，并作为其投标的一部分。 |  |  |  |  |
| 16.2 | 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。 |  |  |  |  |
| 16.3 | 投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式： 1）支票、汇票、本票； 2）现金、汇款（采用现金、汇款方式，款项必须在16.1规定的时间前交达招标人财务部或汇达第一章 招标公告指定的开户银行、帐号）。 |  |  |  |  |
| 16.4 | 凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第26条的规定视为非响应性投标予以拒绝。 |  |  |  |  |
| 16.5 | 未中标的投标人的投标保证金，将尽速并不晚于按照本须知第32.1条规定的中标通知书发出后5个工作日内原额不计息退还投标人。 |  |  |  |  |
| 16.6 | 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第33规定签订合同后予以退还或转为履约保证金。 |  |  |  |  |
| 16.7 | 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收： 1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标； 2）中标人在规定期限内未能根据本项须知第33条规定签订合同； 3）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。 |  |  |  |  |
| - 17. 投标有效期 |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 投标应在本须知24.1条规定的开标日后90个日历日内保持有效，否则将导致废标。 |  |  |  |  |
| 17.2 | 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。 |  |  |  |  |
| - 18. 投标文件的式样和签署 |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 投标人应准备“投标人须知专用表”规定数目的正本、副本及“投标一览表”信封（内容见19.1条），投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准；纸质文件和电子文档内容不一致时，以纸质文件为准。 |  |  |  |  |
| 18.2 | 投标文件的正本需打印，并由投标人法定代表人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字（简称：有效签字）和加盖公章。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件应按招标文件要求的范围由投标人法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字（简称：小签，在要求小签页盖章或签字视同小签）。投标文件的副本可采用正本的复印件。 |  |  |  |  |
| 18.3 | 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。 - 18 |  |  |  |  |
| ## 第四节 投标文件的递交 |  |  |  |  |  |
| - 19. 投标文件的密封和标记 |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 投标文件须密封，且须在密封封口处加盖投标单位公章或有效签字。 |  |  |  |  |
| 19.2 | 投标人须将投标文件正本和所有的副本分开密封装在信封中（副本可密封装在一个或几个信封中），且在信封上标明“正本”“副本”字样。 投标人须将“投标一览表”、“法定代表人授权书”、“被授权人身份证复印件”、“投标文件电子文档”（使用Word、Excel、PDF或AutoCAD格式刻录的只读光盘）、各1份装入一个密封信封内，信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独提交。 |  |  |  |  |
| 19.3 | 信封均应： 1)清楚标明递交至：“招标公告”指明的投标地点。 2)注明项目编号、项目名称、货物名称“在（“招标公告”规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样。 |  |  |  |  |
| - 20. 投标截止期 |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 投标人应在不迟于“招标公告”中规定的投标截止时间和投标地点将投标文件递交至招标人，逾期送达或未送达指定地点的不予受理。 |  |  |  |  |
| 20.2 | 招标人可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。 |  |  |  |  |
| 20.3 | 招标人于开标前30分钟开始接收投标文件。 |  |  |  |  |
| - 21. 迟交的投标文件 |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 招标人将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止时间后收到的任何投标文件。 |  |  |  |  |
| - 22. 投标文件的修改与撤回 |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标人必须在第20条规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。 |  |  |  |  |
| 22.2 | 投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和递交。 |  |  |  |  |
| 22.3 | 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。 |  |  |  |  |
| 22.4 | 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。 |  |  |  |  |
| - 23. 评标委员会 |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 依法组成评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。 |  |  |  |  |
| ## 第五节 开标与评标 |  |  |  |  |  |
| - 24. 开标 |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 招标人在“招标公告”规定的时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。 |  |  |  |  |
| 24.2 | 开标时，招标人当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。 |  |  |  |  |
| 24.3 | 招标人将做开标记录。 |  |  |  |  |
| - 25. 投标文件的澄清 |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。 |  |  |  |  |
| - 26. 投标文件的初审 |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  |  | 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。 |  |  |
| 26.2 |  |  | 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）： |  |  |
| 26.2.1 |  |  | 若投标一览表中报价相矛盾，以投标总价为准； |  |  |
| 26.2.2 |  |  | 若投标一览表中报价与投标分项报价表不一致，以投标一览表为准； |  |  |
| 26.2.3 |  |  | 若投标分项报价表中分项报价与总价不一致，以总价为准； |  |  |
| 26.2.4 |  |  | 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。 |  |  |
| 26.3 |  |  | 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。 |  |  |
| 26.4 |  |  | 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。 |  |  |
| 26.5 |  |  | 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝： 1）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； 2）投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的； 3）投标报价有严重缺漏项目的； 4）投标文件的响应与事实不符或虚假投标的； 5）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； 6）投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。 |  |  |
| 26.6 |  |  | 备选方案及其他额外的评标因素和标准，除非需求明细中另有规定，只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。如果需求明细中规定允许有备选方案，在需求明细中将对备选方案的要求作出具体说明。 其他额外的评标因素和标准将在需求明细中详细规定。 |  |  |
| - 27. 评标 |  |  |  |  |  |
| 见招标文件：第二章“第五节 评标办法” |  |  |  |  |  |
| - 28. 资格后审 |  |  |  |  |  |
| 28.1 | 招标人将审查评标排序第一的投标人是否有能力令人满意地履行合同。包括对该投标人的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。 |  |  |  |  |
| 28.2 | 授标决定时还将考虑投标人的财务、技术和生产能力在招标期间是否有实质性变化。其基础是审查投标人按照本须知第14条规定提交的资格证明文件和招标人认为必要的、合适的其它资料。 |  |  |  |  |
| 28.3 | 如果审查通过，招标人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对排序下一个的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查。 |  |  |  |  |
| - 29. 与招标人的接触 |  |  |  |  |  |
| 29.1 | 除本须知第25.1条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人和评标委员会接触。 |  |  |  |  |
| 29.2 | 投标人试图对招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。 |  |  |  |  |
| ## 第六节 授予合同 |  |  |  |  |  |
| - 30. 接受和拒绝任何或所有投标的权利 |  |  |  |  |  |
| 30.1 | 招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。 |  |  |  |  |
| - 31. 中标结果公告 |  |  |  |  |  |
| 31.1 | 评标结果公示期满，招标人、投标人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，将在南方科技大学官网（http://www.sustc.edu.cn）发布中标结果公告。 |  |  |  |  |
| - 32. 中标通知书 |  |  |  |  |  |
| 32.1 | 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。 |  |  |  |  |
| 32.2 | 中标通知书是合同的一个组成部分。 |  |  |  |  |
| - 33. 签订合同 |  |  |  |  |  |
| 33.1 | 中标人应在收到《中标通知书》后十个工作日内，与买方签订合同。否则招标人有权取消中标人的中标资格。 |  |  |  |  |
| 33.2 | “招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。 |  |  |  |  |
| - 34. 履约担保 |  |  |  |  |  |
| 34.1 | 不适用。 |  |  |  |  |
| - 35. 招标文件的解释权 35.1 本招标文件的解释权归南方科技大学。 |  |  |  |  |  |

- 第三章 招标需求要览

- 第一节 商务要求

- 投标人必须是具有合法经营资格的独立法人机构，并具有相关经营范围，提供营业执照复印件(加盖公章)，且登记领取了招标文件。

- 投标人所投设备必须为正规渠道获得的产品。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包。

- 投标人是ANSYS制造厂家正规授权代理单位，并提供相关文件。

- ▲交货要求：

  - 交货期的要求：签订合同后30天内，具体时间根据学校要求提前5天通知送货。

  - 交货地点：招标人指定地点。

- 投标人必须承担保修期内免费对软件升级维护。

- 售后服务及质保要求：

- ▲软件升级维护期：软件免费升级维护1年；软件安装调试完毕后无故障方可签署验收报告。

- 中标人在软件安装调试完成前交付使用说明书等相关资料。同时承诺免费对招标人进行专业的软件操作培训。

- 验收要求：

- 中标人货物安装调试完毕，经过双方检验无故障方签署验收报告。

- 当满足以下全部条件时，招标人向中标人签发货物验收合格报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物满足招标文件技术规格、性能的要求。

c、货物安装调试完毕。

- ▲付款方式：合同签订，货到指定地点、安装验收合格、提供全额发票后支付合同总价的95%；余款5%待质保期满，无质量问题且经招标人确认后无息支付。

- 国产货物：招标人指定地点交货，投标总价为人民币包干价，包括但不限于：

出厂价（设备费、软件费等）、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前及技术和售后服务等其他各项有关费用（如文件移交、考察等费用），以及一切不可预见费等，项目结算时不做任何单价或费用的调整。

- 进口货物：CIP招标人指定地点，投标总价为人民币包干价，包括但不限于：

（1）投标价包含仪器设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。汇率风险由中标人承担。

（2）为确保货物与进口清关单据保持唯一对应关系，即单单相符、单证相符、单货相符，办理进口代理及相关服务的机构必须为招标人所指定或认可。如有进口设备，投标报价包含进口代理费以及发生的其他所有相关费用。

- ▲预算金额：本次项目采购预算金额为人民币1,998,000.00元。投标人投标总价超过预算金额，该投标人的投标文件无效。

说明：上述要求中标注 “▲”的为废标条款，如不满足将导致废标。

- 第二节 技术要求

一、货物清单及技术规格

| 序号 | 设备名称 | 技术参数或功能要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANSYS Academic Research CFD | ★具有多物理场协同仿真环境，可实现复杂的多物理场分析流程，能自动无缝传递各物理场之间所需的数据。并可为多种类型的主流仿真分析软件提供前后处理； | 25 | 套 |  |
|  |  | 具有多物理场统一网格划分工具，对不同的物理模型提供完整的网格划分方法，自动/手动方式六面体扫略网格、体壳扫略等丰富的网格划分算法，可进行参数化的网格剖分，实现六面体、四面体、四边形等各类单元的自动化剖分，并提供了网格单元的手动调整功能，手动调整局部网格的密度； |  |  |  |
|  |  | ★网格划分可与面相关、也可面无关，自动忽略细小碎面和模型缺陷； |  |  |  |
|  |  | 对CAD模型的完整性要求很低，它提供完备的模型修复工具，方便处理“烂模型”； |  |  |  |
|  |  | ★方便的网格雕塑技术实现任意复杂的几何体纯六面体网格划分 |  |  |  |
|  |  | 快速生成自动生成六面体为主的网格； |  |  |  |
|  |  | 超过100种求解器接口：如FLUENT、Ansys、CFX、Nastran、Abaqus、LS-Dyna |  |  |  |
|  |  | ★支持Pro/E等主流CAD软件的双向协同，提供Pro-E几何模型双向接口，可实现几何数据的快速、无损传递； |  |  |  |
|  |  | 支持全参数化建模，且参数能够传递到各个分析类型中进行参数优化仿真分析； |  |  |  |
|  |  | 具有模型自动查错和修复功能；能创建多体部件，以保证后续有限元模型的网格连续；可用点、线简单灵活地分割几何，以利于后续的仿真分析 |  |  |  |
|  |  | 具有直接建模功能，能都快速建立模型，直接读入各类主流CAD文件 |  |  |  |
|  |  | ★具有中间格式参数化功能，能够读入中间格式文件，并生成参数 |  |  |  |
|  |  | ★灵活的流体性质编辑器，包括常用流体性质库，如常用的传热固体材料，粒子材料，气体燃料材料，液体燃料材料，真实气体模型和理想气体模型 |  |  |  |
|  |  | 支持各种边界条件类型: 质量流、速度、静压、总压、超音速、壁面、对称条件、周期对称 |  |  |  |
|  |  | 具有风扇模型，可以模拟含风扇的电子设备中的流动问题 |  |  |  |
|  |  | ★可处理结构力学模块的计算结果，具有旋转机械专用后处理模式，用于含有散热风扇等电子设备的温度和流场分析 |  |  |  |
|  |  | 后处理器可用于分析不少于三个主流流体分析软件的计算结果 |  |  |  |
|  |  | ★具有稳定、可靠的求解器，可用于定常或非定常流动、不可压或可压流动、超音速流动、浮力驱动流动的分析 |  |  |  |
|  |  | ★丰富的湍流模型，具有业内最常用的k-模型、低雷诺数k-模型、低雷诺数Wilcox模型、低雷诺数Menter、修正k-模型、RNG k-模型、代数雷诺应力模型、微分雷诺应力模型、微分雷诺通量模型、SST剪切应力（Shear Stress Transport）模型等最完善和先进的湍流模型 |  |  |  |
|  |  | ★不但能计算流体对流换热，而且能计算固体中的热传导，并能计算流体与固体之间的热传递，不需要借助其他软件或模块即可直接完成计算。采用隐式GGI界面算法可以在分界面网格不匹配的情况下精确模拟流体、固体之间的耦合换热、辐射换热等复杂共轭换热问题 |  |  |  |
|  |  | ★高级辐射模型包含P1扩散辐射模型、Rosseland辐射模型、离散传输法辐射模型、蒙特卡罗辐射模型等 |  |  |  |
|  |  | ★高级湍流模型包含带Prandtl混合尺度算法的大涡模型(LES)、分离涡模型(DES)、自动转捩湍流模型等 |  |  |  |
|  |  | ★多相流分析功能包含欧拉多相流、拉格朗日多相流、均相流自由表面模型、移动网格自由表面模型、气泡流、MUSIG模型、沸腾、流化床、凝固模型等、气蚀（空泡）模型 |  |  |  |
|  |  | 具备多孔介质、多组分流体分析功能 |  |  |  |
|  |  | 传热分析功能包含粘性加热、对流、传导、辐射传热流固耦合传热 |  |  |  |
|  |  | ★多重参考系功能包含冻结转子界面模型、周向平均界面模型、全瞬态动静界面模型等 |  |  |  |
|  |  | ★流固耦合分析能力：可结合前面的结构力学分析模块在同一环境下进行双向流固耦合分析,结构和流体的网格不需要强制匹配，必须能够设置流体－结构数据映射的插值算法 |  |  |  |
|  |  | 丰富而先进的物理模型，使得用户能够精确地模拟无粘流、层流、湍流。湍流模型包含Spalart-Allmaras模型、k-ω模型组、k-ε模型组、雷诺应力模型(RSM)组、大涡模拟模型(LES)组以及最新的分离涡模拟(DES)和V2F模型等 |  |  |  |
|  |  | 适用于牛顿流体、非牛顿流体 |  |  |  |
|  |  | 含有强制/自然/混合对流的热传导，固体/流体的热传导、辐射 |  |  |  |
|  |  | 化学组份的混合/反应 |  |  |  |
|  |  | 自由表面流模型，欧拉多相流模型，混合多相流模型，颗粒相模型，空穴两相流模型，湿蒸汽模型 |  |  |  |
|  |  | 融化溶化/凝固；蒸发/冷凝相变模型 |  |  |  |
|  |  | 离散相的拉格朗日跟踪计算 |  |  |  |
|  |  | 具有参数优化功能，能计算参数的敏感性和相关系数，并给出最优解 |  |  |  |
|  |  | 求解器支持16个核的并行计算能力，无求解规模的限制 |  |  |  |
|  |  | ★具有6-sigma分析功能，可以考虑计算参数的变化对计算结果的影响 |  |  |  |
| 2 | ANSYS Academic Research Mechanical |  | 25 |  |  |
|  |  | ★具有多物理场协同仿真环境，可实现复杂的多物理场分析流程，能自动无缝传递各物理场之间所需的数据。并可为多种类型的主流仿真分析软件提供前后处理 |  |  |  |
|  |  | 具有模型自动查错和修复功能；能创建多体部件，以保证后续有限元模型的网格连续；可用点、线简单灵活地分割几何，以利于后续的仿真分析 |  |  |  |
|  |  | 具有直接建模功能，能都快速建立模型，直接读入各类主流CAD文件 |  |  |  |
|  |  | ★具有中间格式参数化功能，能够读入中间格式文件，并生成参数 |  |  |  |
|  |  | 具有多物理场统一网格划分工具，对不同的物理模型提供完整的网格划分方法，自动/手动方式六面体扫略网格、体壳扫略等丰富的网格划分算法，可进行参数化的网格剖分，实现六面体、四面体、四边形等各类单元的自动化剖分，并提供了网格单元的手动调整功能，手动调整局部网格的密度 |  |  |  |
|  |  | ★支持参数化建模和仿真设计语言APDL，并能够用APDL语言全部完成建模、网格划分、求解计算和结果后处理等一系列功能 |  |  |  |
|  |  | ★支持将多个模型文件中的不同零件（包含网格）导入到同一模型文件中，无节点编号影响，并且可以实现自由装配、镜像和排列。各零件之间可设置装配关系，对装配体进行分析 |  |  |  |
|  |  | ★支持Pro/E等主流CAD软件的双向协同，提供Pro-E几何模型双向接口，可实现几何数据的快速、无损传递 |  |  |  |
|  |  | 具备其它能为特殊结构的计算提供便利性的功能，如螺栓单元和螺栓载荷、垫片单元和垫片材料、子结构(超单元)分析、子区模型(先总体－后局部)分析、单元生死分析等等 |  |  |  |
|  |  | 具备复合材料分析能力，能针对各种梁、壳、实体等形式的复合材料进行有效分析，能考虑复合材料的层间失效和断裂，能直接使用复合材料设计工具(如FiberSIM等)所生成的复合材料设计数据 |  |  |  |
|  |  | 支持全参数化建模，且参数能够传递到各个分析类型中进行参数优化仿真分析。对于常见的梁截面，含有截面库，并能自定义梁截面 |  |  |  |
|  |  | ★具备结构疲劳计算能力，能根据材料的应力－寿命曲线和应变－寿命曲线进行应力疲劳(高周疲劳)和应变疲劳(低周疲劳)计算 |  |  |  |
|  |  | 具备形状优化设计能力和拓扑优化设计能力 |  |  |  |
|  |  | 能对各种计算结果生成云图、矢量图、等值线(面)图等图形显示，要求能自动形成变形动画、时间历程动画等演示文件，要求能对计算结果进行再处理(如截面结果参数平均、路径操作等)，并且能自动生成计算报告 |  |  |  |
|  |  | ★能在软件中实现结构—热的耦合分析(包括直接耦合、顺序耦合) |  |  |  |
|  |  | 该结构软件能与主流流体分析软件Fluent能实现流固耦合分析，并且要求耦合分析时能实现数据的无缝链接，无需第三方程序支持 |  |  |  |
|  |  | 网格自适应功能：结构受力变形过大，部分单元会发生奇异，激活网格自适应功能将会使节点位置重新调整，让单元始终保持比较好的性状，避免由于单元变形过大引起的精度下降或者单元奇异 |  |  |  |
|  |  | 自动接触功能：对于复杂的装配体模型，无论结构静力分析或动力学分析，无需建立接触对，在求解过程中自动探测接触关系获得接触力，求解器自动进行后台接触运算。并且可自动调整接触状态，方便地考虑到模型接触面与目标面存在的间隙和穿透 |  |  |  |
|  |  | 具有丰富的非线性材料本构模型与单元类型，包括：弹塑性、蠕变、粘塑性、粘弹性、超弹性、岩土和混凝土、膨胀材料、垫片材料、铸铁材料等，同时支持基于实验数据进行材料数据的拟合 |  |  |  |
|  |  | ★具有全面的动力学分析能力，包括模态分析（自然模态分析、预应力模态分析、循环对称模态、阻尼复模态），谐响应分析，瞬态动力学分析，响应谱和随机振动分析（单点谱、多点谱、功率谱），三维转子动力学分析； ★热力学分析功能：可以实现稳态热传导分析、热应力分析、热疲劳分析、瞬态热传导分析、绝热分析、完全热固耦合、对流散热分析、热接触分析、顺序热固耦合、热辐射分析、热电耦合等几乎所有与热传导及热应力相关的分析 |  |  |  |
|  |  | 屈曲分析（线性屈曲、非线性屈曲、循环对称屈曲分析），高级对称分析（循环对称模态分析、循环对称静力分析、轴对称、平面对称和反对称分析），断裂力学分析（应力强度因子、J积分、裂纹尖端能量释放率），通用疲劳分析，概率设计分析 |  |  |  |
|  |  | 具有其它实用技术，如子结构、子模型、单元生死分析技术 |  |  |  |
|  |  | ★提供专业的二次开发设计工具，包括参数化设计语言，用户可编程特性，用户界面设计语言，专用界面开发工具，实现软件功能的定制和扩展 |  |  |  |
|  |  | 具有参数优化功能，能计算参数的敏感性和相关系数，并给出最优解 |  |  |  |
|  |  | ★具有6-sigma分析功能，可以考虑计算参数的变化对计算结果的影响 |  |  |  |
|  |  | 具有拓扑优化分析功能，能自动寻找满足要求的产品最优化形状 |  |  |  |
|  |  | 求解器支持16个核的并行计算能力，无求解规模的限制。 |  |  |  |
| 3 | ANSYS Academic Research HF | 具备2D和3D建模工具，可以轻松构建任意复杂结构的天线及天线载体；具有 SAT和DXF几何格式的输入输出接口，以方便结构数据的导入导出，同时有选项模块ansoftlinks功能，提供与第三方CAD/CAE工具接口； | 20 |  |  |
|  |  | 基于Windows的界面风格，符合分析人员使用习惯 |  |  |  |
|  |  | 具备天线库，可根据天线指标自动综合并生成多于二十种常用天线模型 |  |  |  |
|  |  | 在进行天线共址仿真时，可同时仿真多部以上天线的互耦 |  |  |  |
|  |  | 针对多个天线和天线阵，仅需进行一次求解，就可以任意编辑各个端口馈电的功率和相位，直接得到不同功率/相位下的辐射方向图 |  |  |  |
|  |  | 具备自适应网格加密功能，能够根据求解精度要求，自动完成网格细化和迭代，自动进行收敛性判断，直接给出符合精度要求的结果；在进行收敛判断时，既可以用S参数作为收敛判据，也可以用天线方向性系数、场量等作为收敛判据 |  |  |  |
|  |  | ★ 采用成熟可靠的频域有限元电磁场数值算法；具备提供0阶、1阶、2阶的多阶插值基函数算法；具备混合阶基函数插值算法，能够自动根据结构场分布特点在不同区域选择不同的基函数插值阶数 |  |  |  |
|  |  | 网格由软件自动根据图形的结构生成，与结构相贴合，采用共形网格剖分技术；具备曲线型网格单元 |  |  |  |
|  |  | 具备直接法和迭代法矩阵求解技术，可以根据求解需要，切换矩阵求解方法 |  |  |  |
|  |  | ★ 具备通区域分解法并行求解能力；能够支持多个计算机内核进行并行计算和求解。针对有限大阵列仿真分析的技术，建模方便，求解精确高效。具备全新的域分解技术（DDM）引擎和哑单元技术（Padding Cell），实现有限大阵列天线的精确、快速求解 |  |  |  |
|  |  | 区域分解求解过程中，求解区域的划分、分域的数量和域间迭代完全自动进行，无需人工干预，并行求解的运行环境可以是局域网，也可以是集群系统 |  |  |  |
|  |  | 具备复本征模式求解功能，能够直接求解得到封闭结构的复数自谐振频率和品质因数，得不同谐振模式下的场分布，为屏蔽壳体的设计提供指导 |  |  |  |
|  |  | 可定义对称边界条件，设置、使用电阻、电容、电感等集总元件 |  |  |  |
|  |  | 具备丰富的材料库，包括各类金属和有耗/无耗介质；材料库中具备频变材料仿真能力，支持频变材料特性的数表输入或者将材料特性定义为频率的函数 |  |  |  |
|  |  | 要求有丰富的计算结果输出，根据需要可以输出以下数据：S参量、场量、天线增益、轴比、方向性系数、辐射效率、方向图、左（右）圆极化方向图、SMITH圆图等，可动态演示场量的瞬时变化等 |  |  |  |
|  |  | 具备和电路、系统及其它电磁场仿真软件的场到路和场到场数据链接的能力，提供方便的协同仿真能力 |  |  |  |
|  |  | ★可以支持GPU加速的隐式瞬态算法（时域有限元） |  |  |  |
|  |  | 具备和主流封装和PCB布线工具的接口，能够直接读入Layout版图结构和层叠，以及所有网络和器件 |  |  |  |
|  |  | 能够读入封装和PCB 设计文件中对结果有重要影响的去耦电容，用于电源完整性仿真和EMI/EMC分析 |  |  |  |
|  |  | 能够将不同工具生成的PCB版图文件结合在一起进行整体仿真，如将BGA版图和PCB结合仿真 |  |  |  |
|  |  | 具备复杂封装和PCB寄生参数的精确提取功能，能够自动读入或者自己定义任意结构的过孔结构，考虑过孔焊盘、反焊盘和过孔耦合 |  |  |  |
|  |  | 考虑封装和PCB板信号线的真实传输特性，包括耦合、串扰、过孔、延迟、信号线跨越分割和转换参考平面等，提取并抽取信号线的S参数特性，能够生成差分S参数文件和集总、分布式SPICE模型 |  |  |  |
|  |  | 能够自动处理信号线的耦合效应，通过设置门限，方便地确定耦合范围，或者通过选择，将需要考虑的耦合线和平面层包含在内 |  |  |  |
|  |  | 支持共形绿油层，充分考虑真实板子上信号线的传输特性 |  |  |  |
|  |  | 能够在电路板上任意位置加入电压源、电流源、电压探针和电流探针，分析封装和PCB上噪声传导分布 |  |  |  |
|  |  | 能够考虑去耦电容的寄生效应，精确仿真去耦电容的去耦效果 |  |  |  |
|  |  | 提供主流厂商的电容库，允许用户自己扩充电容模型库，包括并联测试方式和串联测试方式的电容模型，电容的S参数模型。支持多端口器件（如排容，排组，跳线开关等）的S参数模型导入和赋值 |  |  |  |
|  |  | 自带导体和介质材料库，支持Djordjevic-Sarkar 和Debye模型的频变材料特性定义 |  |  |  |
|  |  | 能够和电路仿真工具动态链接，将电路仿真得到的信号波形、或者测试波形作为电压源或电流源导入，仿真实际信号工作情况下封装和PCB的辐射特性 |  |  |  |
|  |  | 具备直流分析功能，计算电路板供电系统的直流特性，直观地显示电路板上的电流分布和直流压降 |  |  |  |
|  |  | 支持将封装和PCB版图导出成三维结构模型，以便导入到三维全波电磁场工具中，与连接器、机箱、电缆都三维结构进行组装，进行系统电磁场分析 |  |  |  |
|  |  | 计算封装和PCB的辐射，不仅能计算远场辐射，还能计算近场特性。仿真结果可以用场量云图、辐射方向图，频谱等多种方式直观显示 |  |  |  |
|  |  | 能够和电路仿真工具协同设计，实现双向数据交换，自动读入电路仿真得到的信号频谱，用于封装和PCB辐射计算 |  |  |  |
|  |  | 能够通过电路板上器件管脚属性定义，启动电路仿真工具，读取相应的IBIS模型，自动建立电路仿真原理图，实现自动化的场路耦合仿真设计流程，方便实用 |  |  |  |
|  |  | 支持远程求解器仿真 |  |  |  |
|  |  | 具备和三维全波电磁场工具的数据连接功能，能够精计算得到的封装和PCB 辐射场输出到三维电磁场工具中进行辐射计算，得到整个系统的辐射 |  |  |  |
|  |  | 能够将直流仿真得到的非均匀分布的焦耳热，直接输出到系统散热仿真工具Icepak 中进行系统热仿真 |  |  |  |
|  |  | 求解器支持16个核的并行计算能力，无求解规模的限制 |  |  |  |
| 4 | ANSYS Academic Research EM | ★具备完整的电场求解能力，电场求解器包含静电场、 DC 导体场、瞬态电场求解功能，用于验证电机及相关电器设备的电气绝缘性能； | 5 |  |  |
|  |  | ★具备磁场求解能力，磁场求解器应该包含静磁场、涡流场、瞬态磁场求解能力，其中瞬态场求解器需能够针对电机运动状态下的电磁场变化进行分析，得到电机瞬态性能；涡流场和瞬态场求解器均可与自带外电路编辑器联合求解，实现场路耦合仿真 |  |  |  |
|  |  | ★具有几何接口功能，可以直接读入CAD的模型数据以及ACIS、IGES、STEP、PARASOLID等标准格式的几何数据 |  |  |  |
|  |  | ★具备高性能自适应网格剖分技术和多线程运行功能，让用户跳过繁琐的有限元（ FEA ）网格设置和改善优化环节，加快仿真速度，且能够根据求解精度自动调整网格精度，得到符合条件的结果 |  |  |  |
|  |  | ★ 能够采用Optimetrics 将参数化、优化算法、灵敏度分析和统计分析嵌入到 Maxwell 仿真中，通过参数化扫描分析，研究几何形状与材料变化对产品性能的影响，从而优选最佳设计方案 |  |  |  |
|  |  | ★自动生成非线性等效电路和状态空间模型，动态链接 Simplorer ，将高保真度降阶模型用于多域系统仿真，可联合复杂的电路和精确的电磁部件模型 |  |  |  |
|  |  | 具有良好的后处理能力，能够显示磁密、磁场强度、磁力线、电磁力等物理量的矢量和标量值；能够通过图表或曲线等多种形式显示瞬态物理量随时间变化的结果 |  |  |  |
|  |  | ★具有场物理量计算能力，在已经求解得到的物理量基础上，进行包括微积分等在内的数学计算，并支持在后处理中显示出来 |  |  |  |
|  |  | 具备电磁力求解能力，并能将电磁力直接传递给结构计算软件进行分析 |  |  |  |
|  |  | 具备电磁损耗计算能力，如电机的铜耗、铁耗等，并能将这些损耗以能量的形式传递给流体或结构热做耦合分析，计算电机的温升状态 |  |  |  |
|  |  | ★能够与结构软件、流体软件集成于统一的仿真平台中，支持电机产品多物理场耦合并进行数据传递 |  |  |  |
|  |  | ★模板化的电机设计界面 |  |  |  |
|  |  | 能够输出电流、齿槽转矩、气隙磁通波形 |  |  |  |
|  |  | ★具备图形化自定义绕组编辑器 |  |  |  |
|  |  | ★自动输出 Simplorer 控制电路 |  |  |  |
|  |  | ★自动创建 Maxwell 的 2D/3D 一键有限元模型 |  |  |  |
|  |  | ★含有标准库（ AVX 、 Electrical steel 、 Epcos 、 Ferroxcube 、 Magnetics 、 Micrometals 、 Steward 、 TDK） |  |  |  |
|  |  | ★具备等效电路输出功能： Simplorer/SPICE/Pspice/Saber |  |  |  |
|  |  | 有多种系统级建模技术：电路、框图、状态机、等式 |  |  |  |
| 5 | ANSYS Academic Teaching CFD（25tasks） | ★具有多物理场协同仿真环境，可实现复杂的多物理场分析流程，能自动无缝传递各物理场之间所需的数据。并可为多种类型的主流仿真分析软件提供前后处理 | 2 |  |  |
|  |  | 具有多物理场统一网格划分工具，对不同的物理模型提供完整的网格划分方法，自动/手动方式六面体扫略网格、体壳扫略等丰富的网格划分算法，可进行参数化的网格剖分，实现六面体、四面体、四边形等各类单元的自动化剖分，并提供了网格单元的手动调整功能，手动调整局部网格的密度 |  |  |  |
|  |  | ★网格划分可与面相关、也可面无关，自动忽略细小碎面和模型缺陷 |  |  |  |
|  |  | 对CAD模型的完整性要求很低，它提供完备的模型修复工具，方便处理“烂模型” |  |  |  |
|  |  | ★方便的网格雕塑技术实现任意复杂的几何体纯六面体网格划分 |  |  |  |
|  |  | 快速生成自动生成六面体为主的网格 |  |  |  |
|  |  | 超过100种求解器接口：如FLUENT、Ansys、CFX、Nastran、Abaqus、LS-Dyna |  |  |  |
|  |  | ★支持Pro/E等主流CAD软件的双向协同，提供Pro-E几何模型双向接口，可实现几何数据的快速、无损传递 |  |  |  |
|  |  | 支持全参数化建模，且参数能够传递到各个分析类型中进行参数优化仿真分析 |  |  |  |
|  |  | 具有模型自动查错和修复功能；能创建多体部件，以保证后续有限元模型的网格连续；可用点、线简单灵活地分割几何，以利于后续的仿真分析 |  |  |  |
|  |  | 具有直接建模功能，能都快速建立模型，直接读入各类主流CAD文件 |  |  |  |
|  |  | ★具有中间格式参数化功能，能够读入中间格式文件，并生成参数 |  |  |  |
|  |  | ★灵活的流体性质编辑器，包括常用流体性质库，如常用的传热固体材料，粒子材料，气体燃料材料，液体燃料材料，真实气体模型和理想气体模型 |  |  |  |
|  |  | 支持各种边界条件类型: 质量流、速度、静压、总压、超音速、壁面、对称条件、周期对称 |  |  |  |
|  |  | 具有风扇模型，可以模拟含风扇的电子设备中的流动问题 |  |  |  |
|  |  | ★可处理结构力学模块的计算结果，具有旋转机械专用后处理模式，用于含有散热风扇等电子设备的温度和流场分析 |  |  |  |
|  |  | 后处理器可用于分析不少于三个主流流体分析软件的计算结果 |  |  |  |
|  |  | ★具有稳定、可靠的求解器，可用于定常或非定常流动、不可压或可压流动、超音速流动、浮力驱动流动的分析 |  |  |  |
|  |  | ★丰富的湍流模型，具有业内最常用的k-模型、低雷诺数k-模型、低雷诺数Wilcox模型、低雷诺数Menter、修正k-模型、RNG k-模型、代数雷诺应力模型、微分雷诺应力模型、微分雷诺通量模型、SST剪切应力（Shear Stress Transport）模型等最完善和先进的湍流模型 |  |  |  |
|  |  | ★不但能计算流体对流换热，而且能计算固体中的热传导，并能计算流体与固体之间的热传递，不需要借助其他软件或模块即可直接完成计算。采用隐式GGI界面算法可以在分界面网格不匹配的情况下精确模拟流体、固体之间的耦合换热、辐射换热等复杂共轭换热问题 |  |  |  |
|  |  | ★高级辐射模型包含P1扩散辐射模型、Rosseland辐射模型、离散传输法辐射模型、蒙特卡罗辐射模型等 |  |  |  |
|  |  | ★高级湍流模型包含带Prandtl混合尺度算法的大涡模型(LES)、分离涡模型(DES)、自动转捩湍流模型等 |  |  |  |
|  |  | ★多相流分析功能包含欧拉多相流、拉格朗日多相流、均相流自由表面模型、移动网格自由表面模型、气泡流、MUSIG模型、沸腾、流化床、凝固模型等、气蚀（空泡）模型 |  |  |  |
|  |  | 具备多孔介质、多组分流体分析功能 |  |  |  |
|  |  | 传热分析功能包含粘性加热、对流、传导、辐射传热流固耦合传热 |  |  |  |
|  |  | ★多重参考系功能包含冻结转子界面模型、周向平均界面模型、全瞬态动静界面模型等 |  |  |  |
|  |  | ★流固耦合分析能力：可结合前面的结构力学分析模块在同一环境下进行双向流固耦合分析,结构和流体的网格不需要强制匹配，必须能够设置流体－结构数据映射的插值算法 |  |  |  |
|  |  | 丰富而先进的物理模型，使得用户能够精确地模拟无粘流、层流、湍流。湍流模型包含Spalart-Allmaras模型、k-ω模型组、k-ε模型组、雷诺应力模型(RSM)组、大涡模拟模型(LES)组以及最新的分离涡模拟(DES)和V2F模型等 |  |  |  |
|  |  | 适用于牛顿流体、非牛顿流体 |  |  |  |
|  |  | 含有强制/自然/混合对流的热传导，固体/流体的热传导、辐射 |  |  |  |
|  |  | 化学组份的混合/反应 |  |  |  |
|  |  | 自由表面流模型，欧拉多相流模型，混合多相流模型，颗粒相模型，空穴两相流模型，湿蒸汽模型； 融化溶化/凝固；蒸发/冷凝相变模型 |  |  |  |
|  |  | 离散相的拉格朗日跟踪计算 |  |  |  |
|  |  | 具有参数优化功能，能计算参数的敏感性和相关系数，并给出最优解 |  |  |  |
|  |  | ★具有6-sigma分析功能，可以考虑计算参数的变化对计算结果的影响 |  |  |  |
|  |  | 求解器支持16个核的并行计算能力，但是流体动力学求解规模有限制，限制为512K 节点/单元 |  |  |  |
| 6 | ANSYS Academic Teaching HF（25tasks） | 具备2D和3D建模工具，可以轻松构建任意复杂结构的天线及天线载体；具有 SAT和DXF几何格式的输入输出接口，以方便结构数据的导入导出，同时有选项模块ansoftlinks功能，提供与第三方CAD/CAE工具接口； | 4 |  |  |
|  |  | 基于Windows的界面风格，符合分析人员使用习惯 |  |  |  |
|  |  | 具备天线库，可根据天线指标自动综合并生成多于二十种常用天线模型 |  |  |  |
|  |  | 在进行天线共址仿真时，可同时仿真多部以上天线的互耦 |  |  |  |
|  |  | 针对多个天线和天线阵，仅需进行一次求解，就可以任意编辑各个端口馈电的功率和相位，直接得到不同功率/相位下的辐射方向图 |  |  |  |
|  |  | 具备自适应网格加密功能，能够根据求解精度要求，自动完成网格细化和迭代，自动进行收敛性判断，直接给出符合精度要求的结果；在进行收敛判断时，既可以用S参数作为收敛判据，也可以用天线方向性系数、场量等作为收敛判据 |  |  |  |
|  |  | ★ 采用成熟可靠的频域有限元电磁场数值算法；具备提供0阶、1阶、2阶的多阶插值基函数算法；具备混合阶基函数插值算法，能够自动根据结构场分布特点在不同区域选择不同的基函数插值阶数 |  |  |  |
|  |  | 网格由软件自动根据图形的结构生成，与结构相贴合，采用共形网格剖分技术；具备曲线型网格单元 |  |  |  |
|  |  | 具备直接法和迭代法矩阵求解技术，可以根据求解需要，切换矩阵求解方法 |  |  |  |
|  |  | ★具备通区域分解法并行求解能力；能够支持多个计算机内核进行并行计算和求解。针对有限大阵列仿真分析的技术，建模方便，求解精确高效。具备全新的域分解技术（DDM）引擎和哑单元技术（Padding Cell），实现有限大阵列天线的精确、快速求解 |  |  |  |
|  |  | 区域分解求解过程中，求解区域的划分、分域的数量和域间迭代完全自动进行，无需人工干预，并行求解的运行环境可以是局域网，也可以是集群系统 |  |  |  |
|  |  | 具备复本征模式求解功能，能够直接求解得到封闭结构的复数自谐振频率和品质因数，得不同谐振模式下的场分布，为屏蔽壳体的设计提供指导 |  |  |  |
|  |  | 可定义对称边界条件，设置、使用电阻、电容、电感等集总元件 |  |  |  |
|  |  | 具备丰富的材料库，包括各类金属和有耗/无耗介质；材料库中具备频变材料仿真能力，支持频变材料特性的数表输入或者将材料特性定义为频率的函数 |  |  |  |
|  |  | 要求有丰富的计算结果输出，根据需要可以输出以下数据：S参量、场量、天线增益、轴比、方向性系数、辐射效率、方向图、左（右）圆极化方向图、SMITH圆图等，可动态演示场量的瞬时变化等 |  |  |  |
|  |  | 具备和电路、系统及其它电磁场仿真软件的场到路和场到场数据链接的能力，提供方便的协同仿真能力 |  |  |  |
|  |  | ★可以支持GPU加速的隐式瞬态算法（时域有限元） |  |  |  |
|  |  | 具备和主流封装和PCB布线工具的接口，能够直接读入Layout版图结构和层叠，以及所有网络和器件 |  |  |  |
|  |  | 能够读入封装和PCB 设计文件中对结果有重要影响的去耦电容，用于电源完整性仿真和EMI/EMC分析 |  |  |  |
|  |  | 能够将不同工具生成的PCB版图文件结合在一起进行整体仿真，如将BGA版图和PCB结合仿真 |  |  |  |
|  |  | 具备复杂封装和PCB寄生参数的精确提取功能，能够自动读入或者自己定义任意结构的过孔结构，考虑过孔焊盘、反焊盘和过孔耦合 |  |  |  |
|  |  | 考虑封装和PCB板信号线的真实传输特性，包括耦合、串扰、过孔、延迟、信号线跨越分割和转换参考平面等，提取并抽取信号线的S参数特性，能够生成差分S参数文件和集总、分布式SPICE模型 |  |  |  |
|  |  | 能够自动处理信号线的耦合效应，通过设置门限，方便地确定耦合范围，或者通过选择，将需要考虑的耦合线和平面层包含在内 |  |  |  |
|  |  | 支持共形绿油层，充分考虑真实板子上信号线的传输特性 |  |  |  |
|  |  | 能够在电路板上任意位置加入电压源、电流源、电压探针和电流探针，分析封装和PCB上噪声传导分布 |  |  |  |
|  |  | 能够考虑去耦电容的寄生效应，精确仿真去耦电容的去耦效果 |  |  |  |
|  |  | 提供主流厂商的电容库，允许用户自己扩充电容模型库，包括并联测试方式和串联测试方式的电容模型，电容的S参数模型。支持多端口器件（如排容，排组，跳线开关等）的S参数模型导入和赋值 |  |  |  |
|  |  | 自带导体和介质材料库，支持Djordjevic-Sarkar 和Debye模型的频变材料特性定义 |  |  |  |
|  |  | 能够和电路仿真工具动态链接，将电路仿真得到的信号波形、或者测试波形作为电压源或电流源导入，仿真实际信号工作情况下封装和PCB的辐射特性 |  |  |  |
|  |  | 具备直流分析功能，计算电路板供电系统的直流特性，直观地显示电路板上的电流分布和直流压降 |  |  |  |
|  |  | 支持将封装和PCB版图导出成三维结构模型，以便导入到三维全波电磁场工具中，与连接器、机箱、电缆都三维结构进行组装，进行系统电磁场分析 |  |  |  |
|  |  | 计算封装和PCB的辐射，不仅能计算远场辐射，还能计算近场特性。仿真结果可以用场量云图、辐射方向图，频谱等多种方式直观显示 |  |  |  |
|  |  | 能够和电路仿真工具协同设计，实现双向数据交换，自动读入电路仿真得到的信号频谱，用于封装和PCB辐射计算 |  |  |  |
|  |  | 能够通过电路板上器件管脚属性定义，启动电路仿真工具，读取相应的IBIS模型，自动建立电路仿真原理图，实现自动化的场路耦合仿真设计流程，方便实用 |  |  |  |
|  |  | 支持远程求解器仿真 |  |  |  |
|  |  | 具备和三维全波电磁场工具的数据连接功能，能够精计算得到的封装和PCB 辐射场输出到三维电磁场工具中进行辐射计算，得到整个系统的辐射 |  |  |  |
|  |  | 能够将直流仿真得到的非均匀分布的焦耳热，直接输出到系统散热仿真工具Icepak 中进行系统热仿真 |  |  |  |
|  |  | 求解器支持16个核的并行计算能力，但是求解规模有限制，限制为512K 节点/单元 |  |  |  |

说明:

- 本招标文件要求中，凡标有“★”的地方均被视为重要的指标或性能要求，它作为产品档次的描述，不作为废标条款，投标人可选择满足需求清单的产品，也可选择更高档次、规格的产品参与投标，其质量、档次应达到或优于清单中所列产品的标准。但如果不满足“★”参数，将导致严重的扣分。

- 为保证售后服务质量，必须提供售后服务承诺。

- 第三节 投标文件否决性条款摘要

| 1. | 投标文件有下列情形之一的，不予受理： |
| --- | --- |
| 1.1 | 在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的； |
| 1.2 | 未按本章“投标人须知专用表”19.1要求密封的； |
| 1.3 | 出席开标会的投标人法定代表人或其授权代表人未携带身份证原件备查的； |
| 1.4 | 投标人的名称与报名领取招标文件时登记的不一致的。 |
| 2. | 投标文件有下列情形之一的，按无效标处理： |
| 2.1 | 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； |
| 2.2 | 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字和公章的，或签字人无法人提供有效委托文件的； |
| 2.3 | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 2.4 | 投标有效期不满足招标文件要求的； |
| 2.5 | 投标人递交两份或多份内容不同投标方案，招标文件规定提交备选投标方案的除外； |
| 2.6 | 投标报价有严重缺漏项目的； |
| 2.7 | 同一实际控制人控制的或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在本招标中同时投标。 |
| 3. | 投标文件有下列情形之一的，按废标处理： |
| 3.1 | 投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的： |
| 3.1.1 | 不同投标人的投标文件内容（含错漏之处）存在非正常一致； |
| 3.1.2 | 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； |
| 3.1.3 | 不同投标人的投标文件相互混装的； |
| 3.1.4 | 评委会认定的其他串通投标情形。 |
| 3.2 | 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的； |
| 3.3 | 投标文件的投标报价中包含了价格调整要求的投标； |
| 3.5 | 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； |
| 3.6 | 投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。 |

- 第四节 评标办法

| 1. | 评标办法：综合评分法 |
| --- | --- |
| 2. | 评标程序： |
| 2.1 | 符合性检查： |
| 2.1.1 | 评标委员会根据“评比因素《符合性检查表》”的内容和标准，对所有投标进行符合性检查。 |
| 2.1.2 | 符合性检查的对象是投标人提交的投标文件，评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审。 |
| 2.1.3 | 符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。 |
| 2.2 | 商务及技术评议： |
| 2.2.1 | 评标委员会根据“评比因素《商务及技术评议指标表》”的内容和标准，对通过符合性检查的投标进行商务及技术评议。 |
| 2.2.2 | 评标委员会将对照招标文件中的商务、技术需求条款和投标文件中的商务、技术条款响应进行评议。评标委员会成员将按照“评比因素《商务及技术评议指标表》”确定的权重比例独立对每个投标的商务及技术部分以打分的方式进行评议。 |
| 2.2.3 | 评委会成员将对照招标文件中的相关要求和投标文件的响应情况进行打分。每位投标人的得分由评委的评分进行算术平均得出。 |
| 2.3 | 价格评议： 评委会根据招标文件“评比因素”中对应的内容和标准，对通过符合性和不可偏离项检查的投标进行价格评议。 |
| 2.4 | 综合得分： 投标人的最终评标得分＝价格得分+商务评议得分+技术评议得分。 |
| 2.5 | 预中标人的确定： |
| 2.5.1 | 根据各投标人的评标总得分由高到低顺序列出投标人的名次，推荐综合得分高的为中标候选人。 |
| 2.5.2 | 评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标得分优劣顺序排列。 |

3 评比因素

3.1符合性检查表：

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 投标文件资料齐全，签署合格 | 合格/不合格 |
| 法定代表人证明书/法人授权委托证明书 （投标文件如由法定代表人签署，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法人授权委托证明书) | 合格/不合格 |
| 投标文件的完整性 | 合格/不合格 |
| 所投产品技术、商务实质性响应招标文件 | 合格/不合格 |
| 符合法律法规规定的其他情形 | 合格/不合格 |
| 结论 | 通过/不通过 |

3.2价格、商务及技术评议指标量化表：[满分：100]

| 类别 | 评分项目 | 权重 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 (30分) | 投标总价 | 30 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×30%，评标基准价为通过符合性审查且价格最低的投标报价。 |
| 商务分 （20分） | 企业综合实力 | 6 | 根据优劣情况评分：优5~6分，良3~4分，差0~2分。 请提供相关证明资料，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 近三年销售业绩 | 6 | 每提供一个相关业绩，得2分，满分6分。 提供合同或中标通知书扫描件，原件备查。 评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 售后服务 | 6 | 根据优劣情况评分：优5~6分，良3~4分，差0~2分。 |
|  | 诚信情况 | 2 | 按照附件13要求提供承诺函。不提供承诺函不得分，不作废标处理。 |
| 技术分 （50分） | 产品的综合性能 | 50 | 满分50分，所有标注“★”的重要参数每项负偏离扣1分，一般参数每项负偏离扣0.5分，正偏离不加分，扣完为止。 |
| 总分 | 100 |  | 总得分（N）总分100分=价格分+商务分+技术分 |

第四章 合同格式

（供参考）

甲方：南方科技大学

地址：

法定代表人：

乙方：

地址：

法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定及甲方【】项目（项目编号：【】）（以下简称“本项目”）的招投标文件，甲方向乙方购买下述第一条所列货物。经友好协商，双方达成协议如下，以资共同遵照执行：

- 货物名称及规格型号、数量、价格

- 货物名称及规格型号、数量、价格等详见本合同附件一。

- 合同总价为【      】元人民币，该价格已包含甲方购买货物及售后服务所发生的全部费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费、验收时的试剂耗材（如需）、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费、售后服务费及相关税金等。除甲乙双方经协商一致并以书面形式予以变更的外，合同总价在本合同履行过程中保持不变。

- 货物质量要求

- 乙方保证其所提供的货物的技术规格符合本项目招投标文件（如适用）及本合同规定的技术规格（货物具体质量要求详见本合同附件二），同时，货物质量应不低于中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

- 乙方提供的货物必须是全新的，必须具备出厂合格证，且进货渠道合法。

- ____________________________________________(其他约定，如有)。

- 货物交付及验收

- 交货地点：【       】或甲方另行书面指定的其他地点（下称“约定交货地点”）；

交货日期：本合同签订后【  】日内。

- 乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料，技术资料必须以简体中文书写。

- 乙方应至少在送货前提前【】个工作日，以传真或电子邮件方式向甲方提供交货计划（内容应包括合同号、设备名称、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）和设备安装单（包括安装设备所要求的水、电、气等安装环境）。

- 如果乙方迟延交货，应根据本合同第六条第（三）款的约定承担违约责任。在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，但前述并不影响甲方根据本合同之约定要求乙方承担延迟交货的违约责任。

- 乙方应委派技术人员或安排生产厂商委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。前述人员在安装和调试期内的费用开支由乙方承担。安装调试的具体时间由甲乙双方提前协商确定。

- 在货物安装调试完毕后，经【】个工作日试运行后，甲方对货物进行验收。验收内容包括但不限于：1. 型号、数量及外观；2. 货物所附技术资料；3. 货物组件及配置；4. 货物功能、性能及各项技术参数指标。

- 验收标准：按本合同的有关规定及乙方投标时交付的样品（如有）进行验收。

- 甲方所购货物全部通过验收，经甲方确认并出具验收合格证明，视为完成交付。

- 甲方在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物。乙方应根据甲方要求在规定的时间内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

- 如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

- ____________________________。

- 付款方式

- 乙方交货至约定交货地点且甲方验收合格之日起【】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的【】%，余款自货物验收合格后【】个月届满之日起【】个工作日内，经甲方审查确认货物无任何质量问题且乙方未违反售后服务承诺后，由甲方向乙方一次付清。涉及深圳市财政委员会支付本项目款项的，前述付款期限不包含深圳市财政委员会审核付款申请材料时间。

- 甲方所付全部货款的发票须由乙方按国家有关财税规定在本合同约定的付款日【】个工作日前开具给甲方。乙方迟延提供发票的，甲方有权相应顺延支付货款的时间且无须承担任何违约责任。

- 非因甲方原因（不可抗力除外）延迟交货导致货款支付时已逾当年财政资金支出的最终期限致使甲方无法支付货款的，其无法收到货款的后果由乙方自己承担，甲方无须为此承担任何违约责任。

- 乙方收款指定的账户信息确定如下：

户名：【】

开户行：【】

账号：【】

上述账户信息变更的， 乙方需以加盖其公章的公函形式正式书面通知甲方， 否则视为未发生变更。

- 。

- 售后服务条款

- 免费保修期：乙方承诺本合同项下货物的免费保修期为【】年，自甲方验收合格之日起计算。

- 保修方式：上门保修。在免费保修期内，货物在正常使用情况下出现损坏和故障的，乙方应在接到甲方通知后【】小时内赶到现场免费予以维修或调换并无条件提供所需的零部件。维修项目或者部件或调换部分的保修期从维修完成之日起顺延一年。在免费保修期内，如非因甲方过错而出现质量问题，视具体情况由乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货所发生的费用及维修人员的交通差旅费等）。若经乙方维修仍不能正常运行的，甲方有权选择更换同型号或不同型号的货物。其他条款以投标文件承诺的为准。

- 货物保修期内如需返厂维修的，所产生的一切费用（包括维修费、外贸代理费、检验费、保险费、往返运输费等）均由乙方负责。乙方应在甲方提出返厂维修【】日内完成相关的返修事宜。若因前述原因影响甲方使用设备，乙方应从甲方提出返厂维修之日起按本合同项下单价的【】%/每日赔偿甲方。

- 免费保修期届满后，如需要更换零部件，乙方只收取零部件的工本费不收人工服务费用。如甲方需要乙方继续提供其他维护服务，由甲乙双方另行协商确定

- 考虑到甲乙双方的友好合作关系，乙方同意给予甲方一年内免费搬迁【】次，【】次以上免费培训的服务。

- 。

- 违约责任

- 甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于守约方为追究违约责任所发生的律师费、差旅费、交通费等。

- 乙方交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收并选择是否解除合同，同时，乙方需向甲方支付合同总金额的【】%作为违约金。合同解除的，乙方应全额返还甲方已支付的货款（如有），并根据前述约定向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方因乙方违约所造成的损失的，乙方还应向甲方赔偿不足的部分。

- 乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰作为违约金。如乙方逾期交货达【】天，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，不影响甲方要求赔付前述违约金。

- 若乙方未按本合同的约定提供现场安装、调试或保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项（如有）中扣除该费用及赔偿金。

- 。

- 权利瑕疵担保

- 乙方应就交付的货物，保证甲方免受任何第三方主张任何权利。

- 如第三人对合同标的物主张所有权或知识产权的侵权损害赔偿请求，甲方有权解除本合同。 甲方因前述之原因所遭受的所有损失（包括但不限于律师费、诉讼费、人工费、经营损失等）， 乙方皆应全额赔偿。

- 在合同履行过程中，甲方有确切证据证明第三方可能就合同标的物主张权利的，甲方有权中止支付相应的价款并要求乙方。

- 。

- 风险承担

- 货物毁损、灭失的风险，在货物交付甲方前由乙方承担，在货物交付甲方后由甲方承担。

- 甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

- 货物毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响甲方要求乙方承担因乙方履行合同义务不符合约定的违约责任的权利。

- 由乙方承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失的，乙方应于【     】天内重新提供符合合同规定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

- _________________________。

- 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 合同生效及其他

本合同一式【】份，自双方签字盖章后生效，甲方执【】份，乙方执【】份，每份具有同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

本合同附件及本项目的招投标文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有相同的法律效力。

甲方(印章)：                           乙方(印章)：

法定代表人/授权代表(签字)：            法定代表人/授权代表(签字)：

日期：     年   月   日                 日期：    年    月   日

第五章 投标文件格式

### 格式1. 投标书

致：南方科技大学

根据贵校                     （项目名称、项目编号）招标公告，授权代表

（姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交：

一、投标文件（正本一份、副本四份）：

应至少包括以下文件：

1）投标书；

2）投标一览表；

3）投标分项报价表；

4）货物说明一览表；

5）技术性能参数的详细描述；

6）技术规格响应/偏离表；

7）商务条款响应/偏离表；

8）公司情况介绍；

9）售后服务计划；

10）法定代表人证明书；

11）法定代表人授权书；

12）资格证明文件；

13）诚信情况承诺函。

二、“投标一览表”信封：

1) 投标一览表；

2) 法定代表人授权书；

3）被授权人身份证复印件；

4）投标文件电子文档（只读光盘或U盘）。

三、招标文件有要求或投标人认为有必要提供的下述资料：

按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件和证明资料，如制造商出具的产品中文说明书和样本等。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标分项报价表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括   （澄清）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为自开标日起九十个日历日。

5. 投标人同意投标人须知第16.7条关于没收投标保证金的规定。

6. 投标人同意提供贵校可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人完全理解贵校不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：

电话：                                传真：

电子邮件：

投标人法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：

公章：

日期：

### 格式2. 投标一览表

投标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |

注：

投标价格为货物运到招标人指定交货地点的人民币包干价；

本次项目采购预算金额为【1,998,000.00】元，投标总价超过预算金额的投标将被拒绝。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

注：此表应另外密封一份并单独提交作为唱标时使用。

- 格式3. 投标分项报价表

投标分项报价表

投标人名称：

项目名称：                                                                       项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号和规格 | 制造商及原产地 | 数量及单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

注：

1、如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性相应招标文件。

3、总计价应等于“投标一览表”中的投标总价。

### 格式4. 货物说明一览表

货物说明一览表

投标人名称：

项目名称：                                                                       项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号和规格 | 制造商及原产地 | 数量及单位 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

### 格式5. 技术性能参数的详细描述

技术性能参数的详细描述

（格式自拟）

投标人盖章：

### 投标人法定代表人或授权代表签字：

### 格式6. 技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

投标人名称：

项目名称：                                           项目编号：

| 招标文件技术要求 |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求名称 | 需求说明 | 投标人 响应情况 | 是否有偏离 （填写有/无） | 偏离说明 （注明正/负偏离） |
| 详见招标文件第三章 | 详见招标文件第三章 |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《招标文件技术规格》来自于招标文件第三章第二节“技术要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术规格明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《偏离说明》栏中作出说明。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

- 格式7. 商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

投标人名称：

项目名称：                                      项目编号：

| 招标文件商务要求 |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求名称 | 需求说明 | 投标人 响应情况 | 是否有偏离 （填写有/无） | 偏离说明 （注明正/负偏离） |
| 详见招标文件第三章 | 详见招标文件第三章 |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《招标文件商务要求》来自于招标文件第三章第一节 “商务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《说明》栏中作出说明。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

### 格式8. 公司情况介绍

公司情况介绍

至少应包括以下内容：

1. 投标人公司规模及综合实力；

2. 投标人公司情况及人员简介；

3. 投标人近三年主要销售业绩；

4. 投标人商务情况：

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 近三年（【】年至【】年）主营业务收入 | 【】年： 万元 【】年： 万元 【】年： 万元 | 【】至【】年度财务报表/审计报告备查 |
| 近三年（【】年至【】年年）公司利润 | 【】年： 万元 【】年： 万元 【】年： 万元 |  |
| 近三年获奖情况 |  | 证明文件备查 |
| 近三年投标设备销售经验 | 共 项，合同共 万元 | 证明文件备查 |

注：请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据；其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

### 格式9. 售后服务计划

售后服务计划

主要内容应包括：

- 售后服务单位简介；

- 维修技术人员情况；

- 应急维修时间安排；

- 主要零配件价格；

- 保修期外维修服务收费标准；

- 其它服务承诺。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

### 格式10. 法定代表人证明书

法定代表人证明书

同志，现任我司           职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：                  签发日期：

投标人：        （盖章）

附：法定代表人性别：        年龄：

身份证号码：            （身份证复印件附后）

企业营业执照号码：                              企业性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

### 格式11. 法定代表人授权书

法定代表人授权书

兹授权            同志，为我司签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：就南方科技大学                    （项目名称、编号） 的投标，以我司名义处理一切与之有关的事务。有效期限：至       年    月    日 。

企业营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签名）：

签发日期：         年      月     日

附：上述授权代表个人信息：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：                  （身份证复印件附后）

说明：1. 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2. 委托书不得转让、买卖。

### 格式12. 资格证明文件

资格证明文件

致：南方科技大学

关于贵校           　（项目名称、项目编号）　招标公告，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的     （货物名称）　　　，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 由相关主管部门签发的我方有效期内营业执照复印件(加盖公章)一份；

2.招标文件要求的其它资格证明文件。

本签字人在此承诺以上提供的证明文件是真实的、准确的。

投标人的                                       授权签署本资格文件的

名称：                                         授权人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真                                           签字：

邮编：                                         电话：

投标人盖章：

### 格式13. 诚信情况承诺函

诚信情况承诺函

致：南方科技大学

我司参加贵校         （项目名称、编号）招标项目投标，在此郑重承诺：

1、我司不存在下列情形：

  - 被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

  - 未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

  - 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

  - 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

  - 与其他采购参加人串通投标的；

  - 在采购活动中应当回避而未回避的；

  - 恶意投诉的；

  - 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

  - 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

  - 履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

2、我司已清楚理解：如我司作出虚假承诺，我司的投标将被作废，投标保证金将被没收，同时还会被贵校列入不良记录名单并在网上曝光。此外，贵校还有权提请政府采购监督管理部门给予我司一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

投标人名称及盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

注：本格式不得擅自更改。