SANITARYFITTINGS SPECIFICATION

主 材 图 表

| - DESCRIPTION - 項目說明 |  |  | - 500*500mm方块地毯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ITEM CODE - 項目編號 |  |  | - PU-01 |  |  |
| - LOCATION - 位置 |  |  | - 公共通道地面 |  |  |
| - REV - 修訂 |  |  | - PAGE - 頁碼 | - 1 |  |
| DETAILED SPECIFICATION 詳細內容 |  |  |  |  |  |
| - Finish 飾面/顏色 - Dimension 尺寸（mm） - Quantity 數量 - Drawing Ref 圖紙名稱 - Order Ref 訂貨編號 Origin 產地 - Supplier 供應商 Contact 聯繫人 - Tel 電話 Fax 傳真 - Address 地址 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NOTES備註 |
|  |  |  |  |  | 1基毯上绒高4±0.5mm； 2阻燃测试等级：≥4.5kW/㎡[ASTM E648-CLASS I,GB 8624-2012-B1(C)] 3结构：Multi-Level Loop高低圈 4针距：1/12" 5针密：11 per inck 6底背：PVC with fiberglass 7规格：50cm*50cm 8材质要求：100%英威达尼龙 见实物样板 |

SANITARYFITTINGS SPECIFICATION

主 材 图 表

| - DESCRIPTION - 項目說明 |  |  | - 600*600mm爵士白石材 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ITEM CODE - 項目編號 |  |  |  |  |  |
| - LOCATION - 位置 |  |  | - 电梯厅 |  |  |
| - REV - 修訂 |  |  | - PAGE - 頁碼 | - REV - 修訂 |  |
| DETAILED SPECIFICATION 詳細內容 |  |  |  |  |  |
| - Finish 飾面/顏色 - Dimension 尺寸（mm） - Quantity 數量 - Drawing Ref 圖紙名稱 - Order Ref 訂貨編號 Origin 產地 - Supplier 供應商 Contact 聯繫人 - Tel 電話 Fax 傳真 - Address 地址 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NOTES備註 |
|  |  |  |  |  | 1、25mm厚一级石材 2、详细见材料样板 |

SANITARYFITTINGS SPECIFICATION

主 材 图 表

| - DESCRIPTION - 項目說明 |  |  | - 浅啡网大理石 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ITEM CODE - 項目編號 |  |  |  |  |  |
| - LOCATION - 位置 |  |  | - 电梯厅 |  |  |
| - REV - 修訂 |  |  | - PAGE - 頁碼 | - REV - 修訂 |  |
| DETAILED SPECIFICATION 詳細內容 |  |  |  |  |  |
| - Finish 飾面/顏色 - Dimension 尺寸（mm） - Quantity 數量 - Drawing Ref 圖紙名稱 - Order Ref 訂貨編號 Origin 產地 - Supplier 供應商 Contact 聯繫人 - Tel 電話 Fax 傳真 - Address 地址 |  | 25mm厚 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NOTES備註 |
|  |  |  |  |  | 1、25mm厚一级石材 2、详细见材料样板 |

| - DESCRIPTION - 項目說明 |  |  | - 黑白根大理石 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ITEM CODE - 項目編號 |  |  |  |  |  |
| - LOCATION - 位置 |  |  | - 电梯厅 |  |  |
| - REV - 修訂 |  |  | - PAGE - 頁碼 | - REV - 修訂 |  |
| DETAILED SPECIFICATION 詳細內容 |  |  |  |  |  |
| - Finish 飾面/顏色 - Dimension 尺寸（mm） - Quantity 數量 - Drawing Ref 圖紙名稱 - Order Ref 訂貨編號 Origin 產地 - Supplier 供應商 Contact 聯繫人 - Tel 電話 Fax 傳真 - Address 地址 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NOTES備註 |
|  |  |  |  |  | 1、25mm厚一级石材 2、详细见材料样板 |

| - DESCRIPTION - 項目說明 |  |  | # LED射灯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ITEM CODE - 項目編號 |  |  |  |  |  |
| - LOCATION - 位置 |  |  | - 通道天花 |  |  |
| - REV - 修訂 |  |  | - PAGE - 頁碼 | - REV - 修訂 |  |
| DETAILED SPECIFICATION 詳細內容 |  |  |  |  |  |
| - Finish 飾面/顏色 - Dimension 尺寸（mm） - Quantity 數量 - Drawing Ref 圖紙名稱 - Order Ref 訂貨編號 Origin 產地 - Supplier 供應商 Contact 聯繫人 - Tel 電話 Fax 傳真 - Address 地址 |  | 雷士 飞利浦 松下 或同等档次 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NOTES備註 |
|  |  |  |  |  | 见实物样板 |

SANITARYFITTINGS SPECIFICATION

主 材 图 表

| - DESCRIPTION - 項目說明 |  |  | - 造型壁灯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ITEM CODE - 項目編號 |  |  |  |  |  |
| - LOCATION - 位置 |  |  | - 通道墙面 |  |  |
| - REV - 修訂 |  |  | - PAGE - 頁碼 | - REV - 修訂 |  |
| DETAILED SPECIFICATION 詳細內容 |  |  |  |  |  |
| - Finish 飾面/顏色 - Dimension 尺寸（mm） - Quantity 數量 - Drawing Ref 圖紙名稱 - Order Ref 訂貨編號 Origin 產地 - Supplier 供應商 Contact 聯繫人 - Tel 電話 Fax 傳真 - Address 地址 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NOTES備註 |
|  |  |  |  |  | 设计选样 |