编制说明

- 一、项目概况：

本项目位于南方科技大学校内。

- 二、预算编制概况：

1、项目名称：

南方科技大学体育馆体育照明工程（以下简称“本预算”）。

2、预算编制概况：

（1）本预算由深圳市国晨工程造价咨询有限公司负责编制；

(2）本预算参考南方科技大学提供的图纸以及相关规范编制。

- 三、编制说明：

1、编制依据：

1.1、“南方科技大学体育馆体育照明工程”图纸；

1.2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

1.3、定额执行：《深圳市安装工程消耗量标准》（2003）（2014机械）；费率标准按《深圳市建设工程计价费率标准》（2017）（深建价[2017]36号））计取；

1.4、材料价格采用《深圳建设工程价格信息》（2018年02期），材料价上没有的执行市场询价及专业公司报价,灯具按SportsBeams、光宇照明、宝临照明及工务暑同类品牌询价综合考虑计入；人工单价按《深圳市建设工程价格信息》2018年第一季度人工工日价格执行；

1.5、计价软件采用清华斯维尔清单计价软件。

2、预算编制方法：

2.1、采用国标清单计价格式，套用深圳市各专业现行消耗量标准进行组价；

2.2、消耗量标准缺项内容采用综合单价形式计价；

- 四、其他需说明的问题：

4.1、图纸中未注明投光灯电源及网线走线方式，此处按穿走60*50线槽方式考虑。