南方科技大学

检测中心解剖实验室改造工程采购项目（重新招标）

（招标编号：SUSTech-2018-395）

招 标 文 件

二〇一八年八月

目  录

目  录	1

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第一节 说明	7

1. 资金来源	7

2. 招标人	7

3. 合格的投标人	7

4. 保密及知识产权	7

5. 投标费用	7

6. 其他注意事项	8

第二节 招标文件	8

7. 招标文件构成	8

8. 招标文件的澄清	8

9. 招标文件的修改	8

第三节 投标文件的编制	9

10. 投标的语言	9

11. 投标文件构成	9

12. 投标文件格式	9

13. 投标报价和货币	10

14. 投标人资格的证明文件	10

15. 知识产权	10

16. 投标保证金	10

17. 投标有效期	11

18. 投标文件的式样和签署	11

第四节 投标文件的递交	12

19. 投标文件的密封和标记	12

20. 投标截止期	12

21. 迟交的投标文件	13

22. 投标文件的修改与撤回	13

23. 评标委员会	13

第五节 开标与评标	13

24. 开标	13

25. 投标文件的澄清	13

26. 投标文件的初审	14

27. 评标	15

28. 资格后审	15

29. 与招标人的接触	15

第六节 授予合同	15

30. 接受和拒绝任何或所有投标的权利	15

31. 中标结果公告	15

32. 中标通知书	16

33. 签订合同	16

34. 履约担保	16

35. 招标文件的解释权	16

第三章  招标项目需求	17

第一节 商务要求	17

第二节 项目概况	18

第三节 投标文件否决性条款摘要	23

第四节 评标办法	25

第四章   合同格式	29

第五章  投标文件格式、附件	30

目录.	30

一、法定代表人资格证明书	31

二、法定代表人授权委托书格式	32

三、投标函	33

四、投标一览表	34

五、工程量清单报价表	35

（一）检测中心解剖实验室改建项目--安装工程	35

（二）检测中心解剖实验室改建项目--建筑装修	46

六、投标人资格证明文件	52

七、施工方案	53

八、人员配备	54

九、诚信情况承诺函	58

十、招标文件需补充的资料	59

第一章 招标公告

项目编号：SUSTech-2018-395

项目类型：工程类

货币类型：人民币

根据相关法律法规的规定，本项目采用公开招标的方式实施采购，现将该项目采购公告进行公示，有关事项如下，欢迎合格投标人参与本项目投标：

一、招标内容：

南方科技大学检测中心三楼原301-307室（共242.6㎡）改造为解剖室、显微镜室、AR室和准备室，并对改造区域进行智控离子净化、通排风安装，具体内容详见施工图纸和工程量清单。

本项目预算金额为：785，219.61元

本项目评标办法为：综合评分法

二、投标人资格要求：

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位；

2. 投标人必须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

3.投标人须具备有效期内的《安全生产许可证》；

4.本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包，根据《深圳经济特区政府采购条例》第十八规定，不接受本项目设计单位投标（本项目设计单位为深圳市博大建设集团有限公司）；

5.参与本项目投标前三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，不存在被有关部门禁止参与招标采购活动且在有效期内的情况；

6.投标人须在本校进行投标登记并领取招标文件。

三、报名的时间、地点及方式：

1.报名时间：北京时间【2018】年【08】月【28】日至【2018】年【09】月【10】日，每天上午9:00至12:00、下午14:00至17:00（节假日除外）。

2.报名地点：南方科技大学创园4栋203室。

3.报名方式：填写《投标报名登记表》（加盖公章），并提供企业营业执照副本复印件、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质证书复印件、安全生产许可证复印件、法定代表人证明书（含身份证复印件）、法定代表人授权委托书（含身份证复印件）、社保部门出具的被授权人近三个月社保证明资料（加盖公章），以上文件均需现场递交。

4.登记并领取了招标文件，而不参加投标的潜在投标人，请在开标前3日以书面形式通知招标人。

5.投标人递交投标文件时提供的所有资料必须真实、有效，若发现有提供虚假资料投标的将取消其投标资格，并将上报相关部门根据国家相关规定予以处罚。

四、投标保证金缴纳：

投标人须在【2018】年【09】月【09】日12:00前，以银行转账（从投标人基本账户转出）方式提交，并到达南方科技大学银行账户，否则将导致投标人当次投标无效。不按要求填写项目编号，导致无法识别归属项目，由此造成的损失由投标人自行承担。具体事宜详见招标文件。已按要求完成年度投标保证金备案的投标人，无需再重复缴纳本项目投标保证金。

五、质疑受理时间：

投标人可在【2018】年【09】月【03】日17:00前，以书面形式（加盖公章）通知招标人，并将质疑文件Word版本发送至zhaobb@sustc.edu.cn，质疑受理时间以两份材料收齐时间起算，逾期不予受理。

六、本次招标在本招标文件规定的时间和地点公开开标。届时请投标人法定代表人或其授权代表人出席开标会，并且带身份证原件备查。

七、投标截止时间、开标时间及地点：

1.递交投标文件时间：【2018】年【09】月【11】日09:30-10:00（北京时间）

2.投标截止时间：【2018】年【09】月【11】日10:00（北京时间）

3.开标时间：【2018】年【09】月【11】日10:00（北京时间）

4.开标地点：南方科技大学创园4栋211开标室。

八、招标人将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

九、招标人的名称、地址和联系方式：

详细地址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号

邮 编：518055

联 系 人：【陈老师】（报名咨询）/ 【吴老师】（项目咨询）

电 话：0755-88018567 / 0755-88010725

传 真：0755-88015310

电子信箱：zhaobb@sustc.edu.cn

南方科技大学招标办公室

二〇一八年八月二十八日

# 第二章 投标人须知

| 投标人须知专用表 条款号; 内容. 2.1; 招标人： 名称：南方科技大学 地址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号 联 系 人：【陈老师】（报名咨询）/【吴老师】（项目咨询） 电 话：0755-88018567 / 0755-88010725 传 真：0755-88015310. 16.1; 提交投标保证金时间和金额： 投标人须在【2018】年【09】月【09】日12:00前，以银行转账（从投标人基本账户转出）方式提交，并到达南方科技大学银行账户，否则将导致投标人当次投标无效。不按要求填写项目编号，导致无法识别归属项目，由此造成的损失由投标人自行承担。已按要求完成年度投标保证金备案的投标人，无需再重复缴纳本项目投标保证金。 投标保证金金额：小写：¥10,000.00（大写：人民币壹万元整） 户名：南方科技大学 账号：8110301013200282614 开户银行：中信银行深圳分行营业部 备注：投标保证金-项目名称-项目编号. 18.1; 投标文件的提供： 投标人应提供投标文件正本1份、副本4份、“投标一览表”信封（内容见19.2条）1份。. 18.2; 小签的要求： 招标文件要求由投标人的法定代表人或其授权代表在投标文件上签字和加盖公章的部分。. 19; 投标文件的密封和标记及单独提交“投标一览表”信封：. 19.1; 投标文件须密封，且须在密封封口处加盖投标单位公章或有效签字，否则不予受理。. 19.2; 投标人须将投标文件正本和副本密封装在信封中（可密封装在一个或几个信封中），且在信封上标明“正本”“副本”字样。 投标人须将“投标一览表”、“法定代表人证明书”（含身份证复印件）、“法定代表人授权委托书”（含身份证复印件）、“社保部门出具的被授权人近三个月社保证明资料”、“投标文件电子文档”（使用Word、Excel、PDF或AutoCAD格式刻录的只读光盘）、各1份装入一个密封信封内，信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独提交，资料不齐全者，做废标处理。. 19.3; 投标文件的密封信封均应注明： 项目编号：SUSTech-2018-395 项目名称：检测中心解剖实验室改造工程采购项目（重新招标） “在【2018】年【09】月【11】日10:00（北京时间）之前不得启封”的字样。. 注：本表是对“投标人须知”对应条款的具体补充和修改，如有矛盾应以本专用表为准。. ## 第一节 说明 |
| --- |
| - 1. 资金来源 |  |  |  |  |
| 1.1 | 招标人已获得采购资金，招标人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。 |  |  |  |
| - 2. 招标人 |  |  |  |  |
| 2.1 | 招标人是指获得资金并依法提出招标项目、进行招标的国家机关、企事业单位或者其他社会组织，或称采购人、买方。本次招标的招标人名称、地址、联系人、电话、传真见第二章“投标人须知专用表” |  |  |  |
| - 3. 合格的投标人 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人是响应招标的法人或其它组织。除非另有规定，凡是提供产自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区货物的供货人均可投标。但法定代表人为同一个实际控制人控制或同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不可在本招标中同时投标。 |  |  |  |
| 3.2 | 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人的供货人才能参加投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），无资格参加该项目的投标。 |  |  |  |
| - 4. 保密及知识产权 |  |  |  |  |
| 4.1 | 本招标项目为由投标人为满足招标文件要求而提供的工程施工以及其他伴随服务。 |  |  |  |
| 4.2 | 由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。 |  |  |  |
| 4.3 | 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。 |  |  |  |
| - 5. 投标费用 |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。 |  |  |  |
| - 6. 其他注意事项 |  |  |  |  |
| ## 第二节 招标文件 |  |  |  |  |
| - 7. 招标文件构成 |  |  |  |  |
| 7.1 | 要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。 招标文件共五章，内容如下： 第一章 招标公告 第二章 招标需求要览 第三章 投标人须知 第四章 合同格式 第五章 投标文件格式 |  |  |  |
| 7.2 | 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。 |  |  |  |
| - 8. 招标文件的澄清 |  |  |  |  |
| 8.1 | 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人。招标人对其在投标截止期5天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。 |  |  |  |
| - 9. 招标文件的修改 |  |  |  |  |
| 9.1 | 投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。 |  |  |  |
| 9.2 | 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。 |  |  |  |
| 9.3 | 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人将按规定和需要适当推迟投标截止期。 |  |  |  |
| ## 第三节 投标文件的编制 |  |  |  |  |
| - 10. 投标的语言 |  |  |  |  |
| 10.1 | 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。 |  |  |  |
| - 11. 投标文件构成 |  |  |  |  |
| 11.1 | 投标人编写的投标文件应包括下列部分： 目录 （1）法定代表人证明书 （2）投标文件签署授权委托书 （3）投标函 （4）投标一览表 （5）工程量清单报价格式 （6）投标人资格文件证明 （7）施工方案 （8）人员配备 （9）诚信情况承诺函 （10）招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的资料 （11）投标文件电子文档（使用Word、Excel、AutoCAD格式刻录的只读光盘）； （12）投标货物符合“招标文件”规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。 |  |  |  |
| 11.2 | 投标方应将“投标文件”装订成册，不得出现重页或缺页，并在投标文件中标明页码及索引，以便于评标委员会的查阅。 |  |  |  |
| - 12. 投标文件格式 |  |  |  |  |
| 12.1 | 投标人应按招标文件第五章提供的“投标文件格式”完整地填写投标文件及招标文件规定的其它内容。未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的按废标处理。 |  |  |  |
| - 13. 投标报价和货币 |  |  |  |  |
| 13.1 | 投标报价为包干价。 |  |  |  |
| 13.2 | 货币类型为人民币。 |  |  |  |
| - 14. 投标人资格的证明文件 |  |  |  |  |
| 14.1 | 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。 |  |  |  |
| 14.2 | 投标人提交的资格证明文件应符合招标人的要求。 |  |  |  |
| 14.3 | 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件： 1) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力； 2) 投标人应满足招标文件第二章中规定的资格标准； 3）招标文件中要求的其它资格证明文件。 |  |  |  |
| - 15. 知识产权 |  |  |  |  |
| 15.1 | 投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内接受投标服务时，享有不受限制的无偿使用，不会产生因第三方提出侵犯其知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。 |  |  |  |
| - 16. 投标保证金 |  |  |  |  |
| 16.1 | 投标人应按“投标人须知”规定的时间、金额提交投标保证金，并作为其投标的一部分。 |  |  |  |
| 16.2 | 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。 |  |  |  |
| 16.3 | 投标保证金应用投标货币即人民币，以银行转账（从投标人基本账户转出）方式提交，并到达南方科技大学银行账户，否则将导致投标人当次投标无效。不按要求填写项目编号，导致无法识别归属项目，由此造成的损失由投标人自行承担。 投标保证金金额：小写：¥10,000.00（大写：人民币壹万元整） 户名：南方科技大学 账号：8110301013200282614 开户银行：中信银行深圳分行营业部 备注：投标保证金-项目名称-项目编号 联系方式：toubbzj@sustc.edu.cn（邮件主题模板：投标保证金-项目名称-项目编号-公司名称） |  |  |  |
| 16.4 | 凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第26条的规定视为非响应性投标予以拒绝。 |  |  |  |
| 16.5 | 未中标的投标人的投标保证金，将尽速并不晚于按照本须知第32.1条规定的中标通知书发出后5个工作日内原额不计息退还投标人。 |  |  |  |
| 16.6 | 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第33规定签订合同后予以退还或转为履约保证金。 |  |  |  |
| 16.7 | 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收： 1.投标人已递交投标书，并在投标截止时间之后，撤销投标的； 2.中标人无正当理由未在规定期限内签订合同的； 3.投标人提供虚假投标文件或虚假澄清补充文件的； 4.在招标期间采用不正当手段影响评标结果或谋取中标的； 5.法律法规和招标文件中规定的其他情形。 |  |  |  |
| 16.8 | 退还投标保证金所需提供资料 1.退还投标保证金的函（模板见南方科技大学招标办公室部门网站“资料下载”栏） 2.投标保证金缴纳凭证 3.中标单位需提交采购合同复印件 |  |  |  |
| - 17. 投标有效期 |  |  |  |  |
| 17.1 | 投标应在本须知24.1条规定的开标日后90个日历日内保持有效，否则将导致废标。 |  |  |  |
| 17.2 | 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。 |  |  |  |
| - 18. 投标文件的式样和签署 |  |  |  |  |
| 18.1 | 投标人应准备“投标人须知专用表”规定数目的正本、副本及“投标一览表”信封（内容见19.1条），投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准；纸质文件和电子文档内容不一致时，以纸质文件为准。 |  |  |  |
| 18.2 | 投标文件的正本需打印，并由投标人法定代表人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字（简称：有效签字）和加盖公章。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。 |  |  |  |
| 18.3 | 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。 - 18 |  |  |  |
| ## 第四节 投标文件的递交 |  |  |  |  |
| - 19. 投标文件的密封和标记 |  |  |  |  |
| 19.1 | 投标文件须密封，且须在密封封口处加盖投标单位公章或有效签字。 |  |  |  |
| 19.2 | 投标人须将投标文件正本和所有的副本分开密封装在信封中（副本可密封装在一个或几个信封中），且在信封上标明“正本”“副本”字样。 投标人须将“投标一览表”、“法定代表人证明书”（含身份证复印件）、“法定代表人授权委托书”（含身份证复印件）、“社保部门出具的被授权人近三个月社保证明资料”、“投标文件电子文档”（使用Word、Excel、PDF或AutoCAD格式刻录的只读光盘）、各1份装入一个密封信封内，信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独提交，资料不齐全者，做废标处理。 |  |  |  |
| 19.3 | 信封均应： 1)清楚标明递交至：“招标公告”指明的投标地点。 2)注明项目编号、项目名称、货物名称“在（“招标公告”规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样。 |  |  |  |
| - 20. 投标截止期 |  |  |  |  |
| 20.1 | 投标人应在不迟于“招标公告”中规定的投标截止时间和投标地点将投标文件递交至招标人，逾期送达或未送达指定地点的不予受理。 |  |  |  |
| 20.2 | 招标人可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。 |  |  |  |
| 20.3 | 招标人于开标前30分钟开始接收投标文件。 |  |  |  |
| - 21. 迟交的投标文件 |  |  |  |  |
| 21.1 | 招标人将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止时间后收到的任何投标文件。 |  |  |  |
| - 22. 投标文件的修改与撤回 |  |  |  |  |
| 22.1 | 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标人必须在第20条规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。 |  |  |  |
| 22.2 | 投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和递交。 |  |  |  |
| 22.3 | 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。 |  |  |  |
| 22.4 | 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。 |  |  |  |
| - 23. 评标委员会 |  |  |  |  |
| 23.1 | 依法组成评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。 |  |  |  |
| ## 第五节 开标与评标 |  |  |  |  |
| - 24. 开标 |  |  |  |  |
| 24.1 | 招标人在“招标公告”规定的时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。 |  |  |  |
| 24.2 | 开标时，招标人当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。 |  |  |  |
| 24.3 | 招标人将做开标记录。 |  |  |  |
| - 25. 投标文件的澄清 |  |  |  |  |
| 25.1 | 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。 |  |  |  |
| - 26. 投标文件的初审 |  |  |  |
| 26.1 |  | 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。 |  |
| 26.2 |  | 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）： |  |
| 26.2.1 |  | 若投标一览表中报价相矛盾，以投标总价为准； |  |
| 26.2.2 |  | 若投标一览表中报价与投标分项报价表不一致，以投标一览表为准； |  |
| 26.2.3 |  | 若投标分项报价表中分项报价与总价不一致，以总价为准； |  |
| 26.2.4 |  | 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。 |  |
| 26.3 |  | 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。 |  |
| 26.4 |  | 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。 |  |
| 26.5 |  | 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝： 1）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； 2）投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的； 3）投标报价有严重缺漏项目的； 4）投标文件的响应与事实不符或虚假投标的； 5）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； 6）投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。 |  |
| 26.6 |  | 备选方案及其他额外的评标因素和标准除非需求明细中另有规定，只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。如果需求明细中规定允许有备选方案，在需求明细中将对备选方案的要求作出具体说明。 其他额外的评标因素和标准将在需求明细中详细规定。 |  |
| - 27. 评标 |  |  |
| 见招标文件：第三章“第四节 评标办法” |  |  |
| - 28. 资格后审 |  |  |
| 28.1 | 招标人将审查评标排序第一的投标人是否有能力令人满意地履行合同。包括对该投标人的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。 |  |
| 28.2 | 授标决定时还将考虑投标人的财务、技术和生产能力在招标期间是否有实质性变化。其基础是审查投标人按照本须知第14条规定提交的资格证明文件和招标人认为必要的、合适的其它资料。 |  |
| 28.3 | 如果审查通过，招标人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对排序下一个的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查。 |  |
| - 29. 与招标人的接触 |  |  |
| 29.1 | 除本须知第25.1条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人和评标委员会接触。 |  |
| 29.2 | 投标人试图对招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。 |  |
| ## 第六节 授予合同 |  |  |
| - 30. 接受和拒绝任何或所有投标的权利 |  |  |
| 30.1 | 招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。 |  |
| - 31. 中标结果公告 |  |  |
| 31.1 | 评标结果公示期满，招标人、投标人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，将在南方科技大学官网（http://www.sustc.edu.cn）发布中标结果公告。 |  |
| - 32. 中标通知书 |  |  |
| 32.1 | 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。 |  |
| 32.2 | 中标通知书是合同的一个组成部分。 |  |
| - 33. 签订合同 |  |  |
| 33.1 | 中标人应在收到《中标通知书》后十个工作日内，与买方签订合同。否则招标人有权取消中标人的中标资格。 |  |
| 33.2 | “招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。 |  |
| - 34. 履约担保 |  |  |
| 34.1 | 不适用。 |  |

    - 35. 招标文件的解释权

35.1 本招标文件的解释权归南方科技大学。

第三章  招标项目需求

第一节 商务要求

- 投标人必须是中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包；

- 投标人必须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

- 投标人须具备有效期内的《安全生产许可证》；

- ▲完工期：中标通知书签发后办理相关手续进行开工，监理签发开工令【60】天内完成施工。

- ▲项目保修期：工程质量的保修期为【2】年。

- 维保服务：在保修期内因施工质量或材料质量或设备质量而造成返修的，其费用由中标人负责；保修期间维保响应时间（从接到通知到到达现场）不超过12小时，发生质量问题，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

- ▲付款方式：合同签订后本项目完工且经过招标人验收合格，中标人提供发票后15个工作日内支付合同总价的95%；余款5%待质保期满，无质量问题且经招标人确认后无息支付。

- ▲预算金额：投标人的总报价包括深化设计和施工工程的所有费用，任何情况下本合同结算价格不得超过采购预算限额，本项目预算金额上限为【785，219.61】元。

说明：上述要求中标注 “▲”的为废标条款，如不满足将导致废标。

第二节 项目概况

一、项目简介

南方科技大学检测中心三楼原301-307室（共242.6㎡）改造为解剖室、显微镜室、AR室和准备室，并对改造区域进行智控离子净化、通排风安装，具体内容详见施工图纸和工程量清单。

二、项目具体要求

1.本项目中标通知书签发后办理相关进行开工，监理签发开工令【60】日历天内完成竣工验收，否则将按照延期违约赔偿金0.5 万元/日历天，最多不超过合同价的 5％予以工期处罚。

2.本项目的材料样板，必须经设计、监理、招标人及使用单位确认后才能大批量进场。该项目所有材料都必须根据设计技术参数及相关规范要求进行采购，按照相关规定进行监督送检，确保为合格的环保材料；同时，必须委托第三方检测单位按照《国家室内空气质量标准》进行室内环境检测，在甲醛、苯、氨、氡、总挥发性有机化合物限量值合格的前提下，才能进行竣工验收。投标人在报价时应充分考虑此风险。

三、现场踏勘

本项目不组织现场踏勘。

四、项目管理要求

1.承包人必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

2.承包人必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。

3.承包人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从学校管理各项规定要求，避免干扰学校正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

4.承包人必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

5.承包人必须服从招标人，监理公司的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

6.承包人施工时须提供材料样板，经招标人最终确认后，方可进场使用，承包人所提供的样板或厂家应符合设计图纸要求及招标人确认要求，如承包人不能提供的可由招标人根据市场考察情况确认并实施。

7.用在本工程的任何材料在使用前必须得到招标人的批准，样品须在大批订货前送审。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准。样品和其包装，由承包人无偿提供。

8.承包人在工程施工前，须全面检查工地情况，若发现错误须立刻通知招标人。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则承包人须自费予以拆除及重建。

9.承包人须提供所需的有关资料（包括图纸、样品、产品说明等），向政府部门或公用事业机构申报，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需重新申报的，由此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全部由承包人负责。

10.实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消承包人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由承包人承担。

11.鉴于承包人所负责的工程都在校园内的特殊性，为确保校园优美的学习和工作环境不受影响，承包人在进场施工前，必须与项目组所有人员进行安全文明施工交底，确保做到工完场清，施工期间做到除尘除噪，及时处理施工、生活垃圾，否则将按照规定予以处罚。

五、环保与安全要求：

所用的设备及材料需满足国家相关质量标准、安全标准、环保要求，线路铺设科学合理，无安全隐患，投标人需先行查看学校施工场地的实际环境并了解校方的要求，并制作好施工方案图，并确保在施工过程中安全、文明施工，否则施工过程中出现的任何分歧及由此产生的任何后果由投标人负责。

六、检测

承包人对工程上使用的所有材料、设备都必须提供能满足国家与地方有关规定的证明材料，同时提供出厂合格证等相关材料，确保材料、设备都是合格产品。

承包人应负责工程竣工验收需要的所有检测、试验工作，并支付相关费用。包括但不限于消防验收、室内环境污染检测、节能验收必须的检测、环保验收必须的检测等。

七、验收交付要求：

工程完工后，施工方应首先向用户方提出验收申请，填写《项目竣工验收申请表》，并按表中规定填写《竣工项目安装设备和实施工程量详细清单》和《竣工项目交接情况记录表》，经用户方、监理方同意并安排具体验收日期后，携带《项目验收报告》在规定日期验收。

八、图纸（见附件）

九、工程量清单（见附件）

说明：

1.工程计价办法：综合单价法。

2.工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。

3.本工程量清单是招标人委托相关单位根据本招标文件中所提供的设计文件编制的。

4.按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，“工程量清单格式”主要包括以下几个部分，但不局限于以下部分：

（1）清单封面。

（2）总说明：包括工程概况、工程招标范围、工程量清单编制依据、工程质量、材料、施工的特殊要求、预留金及暂定金额的情况等。

（3）工程项目清单：指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程，只有一个单项工程时可不填此表。

（4）分部分项工程量清单。

（5）措施项目清单。

（6）其他项目清单。

该表分为招标人部分和投标人部分，招标人部分可包括招标人另行招标采购材料设备费用等，由招标人填写；投标人部分可包括总承包服务费、零星工作项目费等，由投标人根据工程情况，投标报价时填写。

5.本工程要求采用的工程量计算规则，应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。

6.本工程要求采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2010）及深圳市补充规范。

7.对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求：

（1）该清单中所填入的综合单价和合价应包括直接成本（即人工、材料、机械）和费用（管理费、利润）、风险金等全部费用。但涉及到招标人自行采购的设备材料的项目不得计入材料设备的价格。

（2）该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款。

（3）该清单的各项目说明中含有“暂定材料设备单价”的，应明确说明此单价是否包括运输费、采保费等费用。投标时投标人不得修改。结算时，应按本招标文件的合同条件中约定的方法调整。

（4）针对该清单，要求投标人报价时提供 “分部分项工程量清单综合单价分析表（简表）”。

8.对“措施项目清单”的说明和报价要求：

（1）该清单所列项目均以“一项”提出，是招标人根据一般情况估计的项目，投标人实际措施项目不同的，可以对具体列项内容进行调整。

（2）该清单的报价为包干费用，除非合同条件中有明确的约定，该费用不得调整。

（3）如该清单中列入了“施工单位现场安全文明施工措施费”，该费用包括临时设施费、安全施工费、文明施工费，作为非竞争性费用。如该清单未列入此项费用，投标人应以“分部分项清单计价表”、“其他项目清单计价表”以及“措施项目清单计价表”中的“混凝土、钢筋混凝土模板及支架”、“脚手架”、“垂直运输机械费”、“大型机械设备进出场及安拆”的费用合计为计算基础，并根据本企业的成本，参照相关规定进行计算。

9.如发现招标人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除招标文件另有要求外，投标人应在答疑期间提出，招标人应进行复核并在网上发出修正。如没有做出修正，投标人仍应按原提供的项目及工程量报价，并将项差与量差体现在报价中，并在备注中注明，但不得对工程量清单进行修改。

十、修缮工程相关管理制度（见附件）

中标后，中标人需根据招标人修缮工程相关管理制度开展相关工作。

（1）《南方科技大学修缮工程安全文明施工管理细则》

（2）《南方科技大学修缮工程成品保护细则》

（3）《南方科技大学修缮工程质量控制及验收标准》

（4）《南方科技大学修缮工程质量保修管理细则》

（5）《南方科技大学修缮工程实施办法》

## 第三节 投标文件否决性条款摘要

| 1. | 投标文件有下列情形之一的，不予受理： |
| --- | --- |
| 1.1 | 在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的； |
| 1.2 | 未按本章“投标人须知专用表”19.1要求密封的； |
| 1.3 | 出席开标会的投标人法定代表人或其授权代表人未携带身份证原件备查的； |
| 1.4 | 投标人的名称与购买招标文件时登记的不一致的。 |
| 2. | 投标文件有下列情形之一的，按无效标处理： |
| 2.1 | 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； |
| 2.2 | 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人提供有效委托文件的； |
| 2.3 | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 2.4 | 投标有效期不满足招标文件要求的； |
| 2.5 | 投标人递交两份或多份内容不同投标方案，招标文件规定提交备选投标方案的除外； |
| 2.6 | 投标报价有严重缺漏项目的； |
| 2.7 | 同一实际控制人控制的或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在本招标中同时投标。 |
| 3. | 投标文件有下列情形之一的，按废标处理： |
| 3.1 | 投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的： |
| 3.1.1 | 不同投标人的投标文件内容（含错漏之处）存在非正常一致； |
| 3.1.2 | 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； |
| 3.1.3 | 不同投标人的投标文件相互混装的； |
| 3.1.4 | 评委会认定的其他串通投标情形。 |
| 3.2 | 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的； |
| 3.3 | 投标文件的投标报价中包含了价格调整要求的投标； |
| 3.5 | 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； |
| 3.6 | 投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。 |

## 第四节 评标办法

| 1. | 评标办法：综合评分法 |
| --- | --- |
| 2. | 评标程序： |
| 2.1 | 符合性检查： |
| 2.1.1 | 评标委员会根据“评比因素《符合性检查表》”的内容和标准，对所有投标进行符合性检查。 |
| 2.1.2 | 符合性检查的对象是投标人提交的投标文件，评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审。 |
| 2.1.3 | 符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。 |
| 2.2 | 商务及技术评议： |
| 2.2.1 | 评标委员会根据“评比因素《商务及技术评议指标表》”的内容和标准，对通过符合性检查的投标进行商务及技术评议。 |
| 2.2.2 | 评标委员会将对照招标文件中的商务、技术需求条款和投标文件中的商务、技术条款响应进行评议。评标委员会成员将按照“评比因素《商务及技术评议指标表》”确定的权重比例独立对每个投标的商务及技术部分以打分的方式进行评议。 |
| 2.2.3 | 评委会成员将对照招标文件中的相关要求和投标文件的响应情况进行打分。每位投标人的得分由评委的评分进行算术平均得出。 |
| 2.3 | 价格评议： 评委会根据招标文件“评比因素”中对应的内容和标准，对通过符合性和不可偏离项检查的投标进行价格评议。 |
| 2.4 | 综合得分： 投标人的最终评标得分＝价格得分+商务评议得分+技术评议得分。 |
| 2.5 | 预中标人的确定： |
| 2.5.1 | 根据各投标人的评标总得分由高到低顺序列出投标人的名次，推荐综合得分高的为中标候选人。 |
| 2.5.2 | 评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标得分优劣顺序排列。 |

3 评比因素

3.1符合性检查表：

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人证明书/法人授权委托证明书 （投标文件如由法定代表人签署，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法人授权委托证明书) | 合格/不合格 |
| 投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明 | 合格/不合格 |
| 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 | 合格/不合格 |
| 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求，或者不可偏离项有负偏离的 | 合格/不合格 |
| 投标文件载明的项目服务期限与招标文件规定的期限不一致 | 合格/不合格 |
| 招标文件第三节3废标条款中涉及的内容没有实质性满足的 | 合格/不合格 |
| 未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整或未按格式填写）； | 合格/不合格 |
| 法律、法规规定的其他情形 | 合格/不合格 |
| 结论 | 通过/不通过 |

3.2价格、商务及技术评议指标量化表：[满分：100分]

| 类别 | 评分项目 | 权重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（G） （40分） | 投标总价 | 40 | 当通过资格性审查和符合性审查且报价不超过预算控制金额的投标供应商数量不少于7家时，得分按以下公式计算：得分=（1 –µ×（¦ Sn – Z ¦ ÷ Z）） × 100。其中： S1…Sn ---- 为所有通过资格性审查和符合性审查且报价不超过预算控制金额的投标报价。Z ---- 最佳报价，计算公式为 Z =（S1+…+Sn）/ n × 0.95。µ ---- 为价格调整系数，当投标报价低于最佳报价时，µ=0.5；当投标报价高于最佳报价时，µ=1。当价格分<0时，取0。 当通过资格性审查和符合性审查且报价不超过预算控制金额的投标供应商数量少于7家时，价格分按以下备选方案计算：得分=[1－（Sn－Z）/ Z]×100。其中： Z ----通过资格性审查和符合性审查且报价不超过预算控制金额的最低投标报价。Sn ----通过资格性审查和符合性审查且报价不超过预算控制金额的投标报价。 当价格分<0时，取0。 |
| 技术分（J） （40分） | 施工方案 | 10 | 主要考察工程项目的施工方案、施工工艺、技术措施及相关的合理化建议优劣情况横向比较评分： 评价为优10≥X＞8； 评价为良8≥X＞6； 评价为中6≥X＞4； 评价为差得4分；相关内容未提供不得分。 评价为“差”的，专家需说明情况。 |
|  | 项目重点难点分析 | 10 | 主要考察工程项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案优劣情况横向比较评分： 评价为优10≥X＞8； 评价为良8≥X＞6； 评价为中6≥X＞4； 评价为差得4分；相关内容未提供不得分。 评价为“差”的，专家需说明情况。 |
|  | 质量保证 | 10 | 质量保证体系及工程质量的技术保证措施（安全文明施工、应急保障措施、环保、工期、施工进度计划、售后服务）保障措施及相关的违约承诺优劣情况横向比较评分： 评价为优10≥X＞8； 评价为良8≥X＞6； 评价为中6≥X＞4； 评价为差得4分；相关内容未提供不得分。 评价为“差”的，专家需说明情况。 |
|  | 设备材料 | 5 | 拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性优劣情况横向比较评分： 评价为优5≥X＞4； 评价为良4≥X＞3； 评价为中3≥X＞2； 评价为差得2分；相关内容未提供不得分。 评价为“差”的，专家需说明情况。 |
|  | 人员配备 | 5 | 拟投入本项目的项目经理、技术人员、管理班子优劣情况横向比较评分： 评价为优5≥X＞4； 评价为良4≥X＞3； 评价为中3≥X＞2； 评价为差得2分；相关内容未提供不得分。 评价为“差”的，专家需说明情况。 |
| 商务分（S） （20分） | 相关业绩 | 10 | 近三年（以投标截止日期为准，前推3年），已完成带有APP空气品质控制系统的解剖实验室空气净化项目，并通过有资质的第三方检测，每个有效案例为2分，满分10分。 请提供合同及合格检验报告的相关资料，并加盖投标人公章。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 本地化服务 | 5 | 考察投标人本地服务能力，投标人或其分支机构在深圳的得5分，没有不得分，请提供营业执照等相关证明文件，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 诚信情况 | 5 | 按照附件十一要求提供承诺函。不提供承诺函不得分，不作废标处理。 |
| 总得分（N） 总分100分 |  | 100 | 总得分（N）=价格分（G）+技术分（J）+商务分（S） |

# 第四章   合同格式

（待定）

# 第五章  投标文件格式、附件

## 目录.

投标人在编辑投标文件时，需要同时编制投标文件目录，属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致废标，一切后果由投标人自行承担。

投标文件组成：

1、主要包括以下内容：

（1）法定代表人证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（3）投标函

（4）投标一览表

（5）工程量清单报价格式

（6）投标人资格文件证明

（7）施工方案

（8）人员配备

（9）诚信情况承诺函

（10）招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的资料

## 一、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：              年龄：            职务：

身份证号码：                          （身份证复印件附后）

系                                   的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。若本公司发生法定代表人变更，本公司将在工商登记变更前至少7日通知至南方科技大学招标办公室，否则造成的后果全部由本公司承担。

特此证明

投标人：                                   （公章）

日  期：              年          月           日

## 二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

南方科技大学：

现委派  （姓名、职务） 参加贵校组织的  （招标项目名称、编号） 招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附授权代表情况：

姓名：                  性别：

年龄：

职务：

身份证号码：                         （身份证复印件附后）

邮编：

通讯地址：

电话：

单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年    月   日

注：法定代表人授权书除装订于投标文件中外，还须另置一份按“投标人须知”要求单独密封。

## 三、投标函

投  标  函

致：南方科技大学：

1．根据已收到贵方的招标编号为           的_____________________工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。

2．遵照《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：愿以

币种：

金额（大写）                     元（小写）                   元

的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

3．我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4．我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

5．我方完全理解和接受招标文件的规定，并承诺一旦我方的投标出现的严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。

6．如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在        日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。

投标人（公章）：

单位地址：

法定代表人或其授权代表（签字）：

邮政编码：                  电话：               传真：

日期：         年      月      日

## 四、投标一览表

投标一览表

项目编号：

项目名称：

单位：元人民币

| 投标人名称 | 投标总价 |
| --- | --- |

投标人的总报价不得超过采购预算限额，本项目预算金额为【785，219.61】元。

投标人：                                              （公章）

法定代表人或授权代表：                                （签字）

日期：        年      月      日

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、此表应经法定代表人或授权代表签名，并加盖公章。

3、此表应按“招标文件”要求与“授权委托书”一起单独密封于一信封内。

## 五、工程量清单报价表

### （一）检测中心解剖实验室改建项目--安装工程

1.1  单位工程招标控制价汇总表

| 序 号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 解剖室LABCARE微方导流式净化系统 |  |  |
| 1.2 | 解剖室空气智能控制及APP系统 |  |  |
| 1.3 | 解剖专用送排风系统 |  |  |
| 1.4 | 解剖送排风配套 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |  |
| 2.2 | 安全文明施工措施费 |  |  |
| 2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |  |  |
| 2.4 | 其它措施项目费 |  |  |
| 3 | 其它项目费 |  |  |
| 3.1 | 计日工 |  |  |
| 3.2 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.3 | 发包人供应材料费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 不含税建安工程造价 |  |  |
| 6 | 应纳税费 |  |  |
| 6.1 | 增值税应纳税额 |  |  |
| 6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  |  |
| 含税建安工程造价=5+6 |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |

1.2 分部分项工程量清单与计价表（适用于工程量清单计价）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
|  |  | 解剖室LABCARE微方导流式净化系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030501003001 | 数字化粒子净化模块 | 专业处理有害气体（甲醛、苯系物等 VOC 气体）。 1、尺寸：290*350*200mm。230/250 Volt, 50/60Hz, 3.8kg。 2、共安装 4 个离子管。离子管采用双层安装。 3、离子管安装地弹簧装置，底座采用金属底座。 4、底座背部有设备把手。背部具有开关切换键和电源插座、并有 6 组串联信号接口和 6 组串联警报接口。 ★5、离子发生装置必须固定于绝缘透明模块上，内部必须能显示①电子变压器；②控制主板；③内部线路。保证主机的稳定性，不符合要求的不予接受。提供符合技术要求的产品演示。 6、投标单位具有数字化粒子净化模块的质量监督所的检验报告和省级技术鉴定证书 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030501003002 | 外排净化模块 | 1、高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物（VOC），无机物，硫化氢，甲醛，氨气，硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味。2、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。3、适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天 24 小时连续工作，运行稳定可靠。4、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，设备能耗低，（每处理 1000立方米/小时，仅耗电约 0.2 度电能），设备风阻极低<50pa，可节约大量排放动力能耗。5、投标单位具有医学院解剖实验室空气净化项目业绩 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030501003003 | 移动式微方导流净化系统 | 1、规格：238*238*260mm；重量：4kg；功率：10W；医疗级净化模块，过敏原消除 90%，防止形成霉菌，有效改善空气质量。★2、左右配置 2根离子设备，尺寸：180*40mm，双层电离装置，离子设备可拆卸。为了防伪，每台离子装置底部刻一体成模商标。设备自带传感系统和检测功能，根据室内污染程度进行自动调整状态和启停。内置自动计算器（8000H），当需要更换主机时自动警示。★3、设备顶部含智能触发装置和安全模块，安全模块四角固定，尺寸：210mm*210mm,带自保护功能，可单独拆卸。当安全模块打开，系统自动关闭。4、设备内置风机，内部安装不锈钢层流疏导孔，自渗透式循环方式净化，强效去除空气中的甲醛、PM2.5、VOC 等空气有害物质。5、设备内置控制台包含通风排除键、维护警告复位2个控制键；以及通风状态LED 灯、维护警告 LED 灯和电源指示器LED 灯 3 个状态灯。6、外形：采用空心层格设计，安装四套半封闭式减震保护系统.7、运行方式：移动式独立净化和控制。8、中标进场后报审材料设备时提供样品。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 080902005001 | 臭氧浓度变送器 | 4-20mA ，24V电源，50HZ，精度0.1%，模拟信号输出、双继电器信号输出、RS485 信号。可兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统。防爆设计，快速，可信，稳定 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030503006001 | 风速传感器 | 1、 供电:DC24V， 2、测量范围：0 -30m/s；3、电流输出：4-20mA；4、精度：0.1m | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 080902005002 | 空气质量变送器 | 4-20mA ，24V电源，50HZ，精度0.1%，模拟信号输出、双继电器信号输出、RS485 信号。可兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统。快速，可信，稳定 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 解剖室空气智能控制及APP系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030504002002 | 智慧物联核心监控系统 | 1、尺寸：270mm*190mm，LED 触摸式控制，界面显示南方科技大学解剖实验室定制设备名称，家用控制设备和开关面板式不予接受，提供满足技术要求的演示系统。★2、分级菜单必须显示①空气质量（优良差）②甲醛浓度③离子浓度④VOC 值⑤环境温度和环境湿度⑥调节风速：可手动从0%调整到 100%调节⑦显示当前风速值（m/s)⑧当前模式：手动调节模式（开和关）⑨一键开启和一键关闭⑩排风（开和关）、新风（开和关）、等离子（开和关）、空调（开和关）、层流系统（开和关）、解剖台（开和关）。所有这些按钮必须集成在一个界面内控制，缺少或者不符合的不予接受。★3、分级菜单必须有解剖实验室空气处理系统，家用的或者不符合的不予接受。界面必须三维显示解剖实验室和解剖台场景，软件必须动态模拟层流布气罩、解剖台和上送下排净化效果，其中绿色表示运行，灰色代表暂停。界面内必须有①净化粒子百分比②风速（m/s）③温度和湿度④外排净化模块⑤VOC值⑥冬夏模式。★4、所有数据必须集中到一个控制器上，控制器必须为一个品牌，禁止用多个控制器组装方式。★5、控制系统必须和移动 APP 联动控制，同步显示相同的数据。并且所有内容必须能同步显示到一个移动 APP 上，数据在多个 APP 的组合方式不予接受。6、控制系统必须和移动APP联动控制，同步显示相同的数据。并且所有内容必须能同步显示到一个移动APP上，数据在多个APP的组合方式不予接受。产品具有医学院解剖实验室空气净化项目业绩，具有质量监督所的检验报告和省级技术鉴定证书。中标进场后报审材料设备时提供样品。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030504002001 | 解剖实验室APP空气品质控制系统 | 1、APP 必须能与智慧物联控制系统同步控制，所有数据必须同步显示到独立的一套 APP 系统中，多个APP 的组合方式不予接受。2、数据必须以4G 网实现远程控制，不接受局域网和 WIFI 功能。★3、APP 为解剖实验室专业定制，根据实际情况，界面中显示南方科技大学解剖实验室名称，家用 APP 不予接受。★4、进入已绑定设备中的智能实验室菜单。APP 可显示①空气质量（优良差）②净化速率（百分比）③甲醛浓度④离子浓度⑤VOC（mg/m3）⑥环境温度和环境湿度⑥风速调节:可手动从0%调整到100%调节⑦当前风速值（m/s)⑧当前模式：手动调节模式（开和关）⑨冬夏模式（开和关）⑩一键开启和一键关闭?排风（开和关）?新风（开和关）、?等离子（开和关）、?空调开和关）、?层流系统（开和关）、?解剖台（开和关）。所有这些按钮必须集成在一个界面内控制，缺少或者不符合的不予接受。★5、APP 必须具有定时预约设备功能。①界面上体现设置定时，并能设置设备开启时间段，精确到具体日期和时间。②有全天开启和全天关闭功能。★6、开标时提供符合要求的一套APP 系统演示，并演示智慧物联核心监控及 APP 空气品质联动并同步控制功能。①当用户对APP 新风排风、空调、解剖台和层流布气罩进行开或者关操作时，智慧物联监控系统上的模拟指示灯会做相应的亮灯和灭灯。②当用户对 APP 上的风速按钮进行手动调节百分比时，智慧物联监控系统上的风速也会同步变化。③演示APP 定时预约功能。④现场操控使用 4G 网络，APP 联动关闭 WIFI 功能。⑤个人中心中能体现投标人信息。⑥所有数据和演示必须在一个移动APP 上体现，数据在多个 APP 的组合方式不予接受 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030504002003 | 空气智慧云台 | 实验室的空气净化移动式智慧控制设备，配解剖实验室APP空气品质控制系统。有多连点控制单元，操作台可移动式智能控制，无需固定。可实现远端控制，移动控制 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 解剖专用送排风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030701003001 | 全新风空调机组 | 冷暖类型，风量：7500m3/h，余压：250Pa，制冷量：69.5KW,制热量：39.5KW.电压380v。安装方便，效果美观，静音，舒适省电。连接风管送风或侧送风,实现均匀送风 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030701003002 | 组合式净化排风机组 | 10000m3/h，余压：330Pa，380V，噪声：＜70dB（A），增加全效纳米晶体净化层，高频循环净化，强度≥95%，水分≤5%。内置自动智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030701B001001 | 层流布气罩 | 1、层流布气罩规格：2000*800㎜，带 6 组无影射灯。2、模块式，含卡框、静压腔、层流定速面罩。中央照明条形送风口的不予接受。提供符合要求的医学院校解剖室安装照片。3、控制 1m 质速不低于 0.5m/s，结构应满足层流要求。4、中央照明：灯光下 1m 位置照明度不低于 700Lux 。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 | 030701011001 | 粒子导流循环装置 | 粒子导流循环装置。将离子有效送入实验室内。材质：镀膜金属板；含软接配套。服务区域：实验室内。利用消声内衬消音纤维片，外壳采用镀锌钢板，内壳采用微孔板，对低频及部分中频起有效的消声作用。可有效减低噪音，内含匀风装置，含保温层 | 套 | 4 |  |  |  |
| 14 | 030404033001 | 风扇 | 规格：600*600mm，铝合金， 模块式，含卡框、静压腔，消声减噪，耐酸碱，抗老化 | 个 | 6 |  |  |  |
| 15 | 030404017001 | 立式导流模块 | 规格：250*160mm，材质：SUS304 不锈钢制作，排风口安装在立柱下端，采用一体化模压成型均匀分布，根据净化程度调整气流速度。对通风系统进行多点式平衡调整。中标后提供医学院解剖实验室或者尸库立式导流循环系统安装照片 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 解剖送排风配套 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030703001001 | 阀门制作安装 | VD手动调节阀安装，镀锌钢板阀体 | 个 | 24 |  |  |  |
| 17 | 030702001001 | 风管及配套 | δ0.6～1.0mm，镀锌钢板，矩形风管，δ=1.0mm 以内咬口，周长 2500mm 以下；一体成型或现场制作，法兰连接或承插链接，风管具有防腐性，内壁光滑，风管、管件、支吊架制作、安装；风管、法兰、法兰加固框、支吊架除锈、刷油按规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 031208003001 | 保温棉 | 国标防火B1级，橡塑保温棉，包含专用胶水，厚度20mm | m2 | 150.00 |  |  |  |
| 19 | 030703020001 | 静压式消声模块 | 利用消声器内衬消音纤维片，外壳采用镀锌钢板，内壳采用微孔板，对低频及部分中频起有效的消声作用。可有效减低噪音，公板法兰安装方式。静压式消声模块安装。设备支架制作、安装；支吊架除锈、刷油按规范 | 套 | 2 |  |  |  |
| 20 | 030703001002 | 防火阀 | 70度防火阀，自带调节功能，镀锌钢板阀体 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 030404016001 | 控制箱 | 含继电器，电流平衡过载保护。规格;1、与空气质量控制器相连；含排风机、新风机箱等部件全部符合高低压电器认证；控制箱自带散热系统；2、控制箱箱体防护等级IP44级，箱体镀锌钢板，厚度不能小于1mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 030411001001 | 配管 | 1、名称: 电气配管2、材质:PVC3、规格:DN504、配置形式及部位:暗配 | m | 120.00 |  |  |  |
| 23 | 030411001002 | 配管 | 1、名称: 电气配管2、材质:PVC3、规格:DN204、配置形式及部位:暗配 | m | 310.00 |  |  |  |
| 24 | 030411001003 | 配管 | 1、名称: 电气配管2、材质:PVC3、规格:DN154、配置形式及部位:暗配 | m | 220.00 |  |  |  |
| 25 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线2、导线型号、材质、规格:BVR-13、敷设部位或线制:管内敷设，单线制工作内容：1、配线2、管内穿线 | m | 360.00 |  |  |  |
| 26 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线2、导线型号、材质、规格:BVR-1.53、敷设部位或线制:管内敷设，单线制工作内容：1、配线2、管内穿线 | m | 510.00 |  |  |  |
| 27 | 030411004003 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线；2、导线型号、材质、规格:BVR-2.5；3、敷设部位或线制:管内敷设，单线制工作内容：1、配线2、管内穿线 | m | 720.00 |  |  |  |
| 28 | 030411004004 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线；2、导线型号、材质、规格:BVR-3x2.5mm2+1x1.5mm2；3、敷设部位或线制:管内敷设工作内容：1、配线2、管内穿线 | m | 20.00 |  |  |  |
| 29 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、配线形式:管内穿线；2、导线型号、材质、规格:YJV-3x16mm2+2x10mm2 ；3、敷设部位或线制:管内敷设工作内容：1、配线2、管内穿线 | m | 20.00 |  |  |  |
| 30 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：开关面板；2、规格：86型 | 个 | 9 |  |  |  |
| 31 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：插座面板；2、规格：86型 | 个 | 38 |  |  |  |
| 32 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED灯箱；2、规格：600*600 | 套 | 5 |  |  |  |
| 33 | 030408001002 | 电力电缆 | YJV 3X35mm2+2X16mm2,长江，成天泰，新威讯或同等档次品牌 | m | 50.00 |  |  |  |
| 34 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位（室内外）:室内；2、输送介质（给水、）:给水；3、材质:PPR；4、型号、规格:DN25；5、连接方式:热熔连接 | m | 100.00 |  |  |  |
| 35 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、材质: 铜合金；2、型号:DN25 | 个 | 2 |  |  |  |
| 36 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位（室内外）:室内；2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）: 污水；3、材质:ppr；4、型号、规格: DN100；5、连接方式:粘接 | m | 80.00 |  |  |  |
| 37 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 线管，上下水管切槽及沟槽水泥砂浆恢复，宽100mm深100mm | m | 230.00 |  |  |  |
| 38 | 030413001001 | 辅材 | 角铁、吊筋、镀锌弯头、膨胀螺栓、镀锌铆钉、防锈漆、封闭胶。等符合辅材国家相关标准及安装规范 | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 | 031208003002 | 室外风管美化 | 厚度0.5mm铝皮包裹美化，20mm厚橡塑保温棉 | m2 | 80.00 |  |  |  |
| 40 | 010501006001 | 设备基础 | 新，排风机，空调外机，C25混凝土基础，2000x2000x30mm | 组 | 3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 措施项目清单与计价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  |
| 1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项) |  |
| 1.2.1 | 临时围挡费 |  |
| 1.2.2 | 基坑内场地硬地化 |  |
| 2 | 履约担保手续费 |  |
| 3 | 夜间施工费 |  |
| 4 | 赶工措施费 |  |
| 5 | 冬雨季施工费 |  |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 |  |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |
| 9 | 二次搬运费 |  |
| 10 | 脚手架费 |  |
| 11 | 垂直运输机械费 |  |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |
| 13 | 施工排水、降水费 |  |
| 14 | 专业工程措施项目费 |  |
| 14.1 | 组装平台 |  |
| 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |
| 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  |
| 14.4 | 焦炉施工大棚 |  |
| 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  |
| 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  |
| 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  |
| 14.8 | 长输管道施工措施 |  |
| 14.9 | 格架式抱杆 |  |
| 15 | 其他 |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。 |  |  |

1.4 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料设备暂估价 |  | 明细详见表11-1 |
| 2 | 计日工 |  | 明细详见表11-2 |
| 3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表11-3 |
| 4 | 发包人供应材料费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |

1.5 规费、应纳税费项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费 |  |  |
| 2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  |  |
| 2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |
| 2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

### （二）检测中心解剖实验室改建项目--建筑装修

1.1 单位工程招标控制价汇总表

| 序 号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 分部工程 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |  |
| 2.2 | 安全文明施工措施费 |  |  |
| 2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |  |  |
| 2.4 | 其它措施项目费 |  |  |
| 3 | 其它项目费 |  |  |
| 3.1 | 计日工 |  |  |
| 3.2 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.3 | 发包人供应材料费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 不含税建安工程造价 |  |  |
| 6 | 应纳税费 |  |  |
| 6.1 | 增值税应纳税额 |  |  |
| 6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  |  |
| 含税建安工程造价=5+6 |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |

1.2 分部分项工程量清单与计价表（适用于工程量清单计价）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
|  |  | 分部工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输、弃置 | m3 | 47.89 |  |  |  |
| 2 | 011210006001 | 120mm厚轻钢龙骨埃特板隔墙 | 1.120mm厚轻钢龙骨水泥纤维板隔墙(到楼板底） 2.隔音棉 3.钢结构构造柱至二层结构底构造柱间距为2000mm 4.详见设计大样 5.门及窗外框均用80*40*5mm方通加固 | m2 | 30.80 |  |  |  |
| 3 | 011406001001 | 墙面乳胶漆 | 1、基层清理 2、二遍腻子，三遍乳胶漆 | m2 | 111.60 |  |  |  |
| 4 | 010801002002 | 双开门1500*2200mm | 钢制双开门，尺寸1500x2200mm，带锁。 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 5 | 020101001001 | 地砖修复（含踢脚线） | 配套耐磨砖地面，规格600*600mm,耐磨地砖（解剖室，显微镜室） | ㎡ | 33.00 |  |  |  |
| 6 | 020101002001 | 吊顶拆除修复 | 规格：长600mm*宽600mm（解剖室，显微镜室，准备室） | ㎡ | 298.54 |  |  |  |
| 7 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.铝合金龙骨 2.1.2mm厚米白色微孔铝扣板吊顶600*600mm(黑边明龙骨） | m2 | 12.00 |  |  |  |
| 8 | 020108007001 | 地面加高 | 地面加高250mm，方管50X25X5mm框架，间距300mm，实木地板 | m2 | 48.61 |  |  |  |
| 9 | 020108008001 | 安装部分拆除 | 灯具、插座等强弱拆除整改修复，垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3措施项目清单与计价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  |
| 1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项) |  |
| 1.2.1 | 临时围挡费 |  |
| 1.2.2 | 基坑内场地硬地化 |  |
| 2 | 履约担保手续费 |  |
| 3 | 夜间施工费 |  |
| 4 | 赶工措施费 |  |
| 5 | 冬雨季施工费 |  |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 |  |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |
| 9 | 二次搬运费 |  |
| 10 | 脚手架费 |  |
| 11 | 垂直运输机械费 |  |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |
| 13 | 施工排水、降水费 |  |
| 14 | 专业工程措施项目费 |  |
| 14.1 | 室内空气污染测试 |  |
| 15 | 其他 |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。 |  |  |

1.4  其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料设备暂估价 |  | 明细详见表11-1 |
| 2 | 计日工 |  | 明细详见表11-2 |
| 3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表11-3 |
| 4 | 发包人供应材料费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |

1.5 规费、应纳税费项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费 |  |  |
| 2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  |  |
| 2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |
| 2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

## 六、投标人资格证明文件

1.“三证合一”后的营业执照，或在有效期内的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（复印件加盖公章）

2.投标人相关资质证书（复印件加盖公章）

3.其它有关证书（复印件加盖公章）

4.业绩

## 七、施工方案

投标人应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括招标文件相关要求确定施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；主要材料、施工机械设备、劳动力采购、运输、使用、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如减少扰民噪音、降低环境污染技术措施等：

7.1 施工方案

7.2项目重点难点分析

7.3质量保证

7.4设备材料

## 八、人员配备

表8.1  项目管理班子配备情况表

投标工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8.2  项目经理简历表

| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

注：需提供项目经理资格证书复印件

表8.3  项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  |  |  | 工程质量 |

注：需提供项目经理资格证书复印件

表8.4  项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

## 九、诚信情况承诺函

诚信情况承诺函

投标人名称                 						项目编号

致：南方科技大学

我司参加贵校          （项目名称、编号）招标项目投标，在此郑重承诺：

1、我司不存在下列情形：

  - 被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

  - 未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

  - 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

  - 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

  - 与其他采购参加人串通投标的；

  - 在采购活动中应当回避而未回避的；

  - 恶意投诉的；

  - 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

  - 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

  - 履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

2、我司已清楚理解：如我司作出虚假承诺，我司的投标将被作废，同时还会被贵校列入不良记录名单并在网上曝光。此外，贵校还有权提请政府采购监督管理部门给予我司一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

注：本格式不得擅自更改。

## 十、招标文件需补充的资料

其他招标文件要求的内容或投标人认为需要补充的资料