南方科技大学

图书馆Wind资讯金融数据库单一来源采购项目

（项目编号：SUSTech-2018-499）

招 标 文 件

二〇一八年十月

目  录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	6

1. 第一节 说明	7

1. 资金来源	7

2. 招标人	7

3. 合格的投标人	7

4. 保密及知识产权	7

5. 投标费用	7

6. 其他注意事项	8

2. 第二节 招标文件	8

7. 招标文件构成	8

8. 招标文件的澄清	8

9. 招标文件的修改	8

3. 第三节 投标文件的编制	9

10. 投标的语言	9

11. 投标文件构成	9

12. 投标文件格式	9

13. 投标报价和货币	9

14. 投标人资格的证明文件	10

15. 知识产权	10

16. 投标保证金	10

17. 投标有效期	11

18. 投标文件的式样和签署	11

4. 第四节 投标文件的递交	12

19. 投标文件的密封和标记	12

20. 投标截止期	12

21. 迟交的投标文件	13

22. 投标文件的修改与撤回	13

23. 评标委员会	13

5. 第五节 开标与评标	13

24. 开标	13

25. 投标文件的澄清	13

26. 投标文件的初审	14

27. 评标	15

28. 资格后审	15

29. 与招标人的接触	15

6. 第六节 授予合同	15

30. 接受和拒绝任何或所有投标的权利	15

31. 中标结果公告	15

32. 中标通知书	15

33. 签订合同	16

34. 履约担保	16

35. 招标文件的解释权	16

第三章 招标需求要览	17

第一节 商务要求	17

第二节 技术要求	18

第三节 投标文件否决性条款摘要	21

第四节 评标办法	23

第四章 合同格式	25

第五章 投标文件格式	26

格式1. 投标书	26

格式2. 投标一览表	28

格式3. 公司情况介绍	30

格式4. 服务方案	31

格式5. 售后服务计划	32

格式6. 法定代表人证明书	33

格式7. 法定代表人授权书	34

格式8. 资格证明文件	35

格式9. 诚信情况承诺函	36

- 招标公告

项目编号：SUSTech-2018-499

项目类型：服务类

货币类型：人民币

根据相关法律法规的规定，本项目采用单一来源采购的方式实施招标，现将该项目采购公告进行公示，有关事项如下，欢迎合格投标人参与本项目投标：

一、招标内容：

Wind是以国内金融证券数据为核心的大型金融工程和财经数据库，南方科技大学图书馆拟采购内容为该数据库12个账号，使用时间为2019.1.1-2019.12.31，具体内容和要求详见招标文件。

本项目预算金额为：360,000.00元

本项目评标办法为：谈判最低价法

二、单一来源谈判对象：

万得信息技术股份有限公司

三、报名的时间、地点及方式：

1.报名时间：北京时间【2018】年【10】月【22】日至【2018】年【11】月【12】日，每天上午9:00至12:00、下午14:00至17:00（节假日除外）。

2.报名地点：南方科技大学创园4栋201室。

3.报名方式：填写《投标报名登记表》（加盖公章），并提供企业营业执照副本复印件、法定代表人证明书（含身份证复印件）、法定代表人授权委托书（含身份证复印件）、社保部门出具的被授权人近三个月在本公司缴纳社保的证明资料，以上文件均需加盖公章并现场递交。

4.登记并领取了招标文件，而不参加投标的潜在投标人，请在开标前3日以书面形式通知招标人。

5.投标人递交投标文件时提供的所有资料必须真实、有效，若发现有提供虚假资料投标的将取消其投标资格，并将上报相关部门根据国家相关规定予以处罚。

四、投标保证金缴纳：

投标人须在【2018】年【11】月【11】日12:00前，以银行转账（从投标人基本账户转出）方式提交，并到达南方科技大学银行账户，否则将导致投标人当次投标无效。不按要求填写项目编号，导致无法识别归属项目，由此造成的损失由投标人自行承担。具体事宜详见招标文件。已按要求完成年度投标保证金备案的投标人，无需再重复缴纳本项目投标保证金。

五、本次招标在本招标文件规定的时间和地点公开开标。届时请投标人法定代表人或其授权代表人出席开标会，并且带身份证原件备查。

六、投标截止时间、开标时间及地点：

1.递交投标文件时间：【2018】年【11】月【13】日09:30-10:00（北京时间）

2.投标截止时间：【2018】年【11】月【13】日10:00（北京时间）

3.开标时间：【2018】年【11】月【13】日10:00（北京时间）

4.开标地点：南方科技大学创园4栋211评标室。

七、招标人将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

八、招标人的名称、地址和联系方式：

详细地址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号

邮 编：518055

联 系 人：【卢老师】（项目咨询）/【陈老师】（报名咨询）

电 话： 0755-88010807/0755-88018567

传 真：0755-88015310

电子信箱：zhaobb@sustc.edu.cn

南方科技大学

招标办公室

二〇一八年十月二十二日

- 投标人须知

投标人须知专用表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2.1 | 招标人： 名 称：南方科技大学 地 址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号 联系人：【陈老师】（报名咨询）/【卢老师】（项目咨询） 电 话：0755-88018567 / 0755-88010807 传 真：0755-88015310 |
| 16.1 | 提交投标保证金时间和金额： 投标人须在【2018】年【11】月【11】日12:00前，以银行转账（从投标人基本账户转出）方式提交，并到达南方科技大学银行账户，否则将导致投标人当次投标无效。不按要求填写项目编号，导致无法识别归属项目，由此造成的损失由投标人自行承担。已按要求完成年度投标保证金备案的投标人，无需再重复缴纳本项目投标保证金。 投标保证金金额：小写：¥10,000.00（大写：人民币壹万元整） 户名：南方科技大学 账号：8110301013200282614 开户银行：中信银行深圳分行营业部 备注：投标保证金-项目名称-项目编号 |
| 18.1 | 投标文件的提供： 投标人应提供投标文件正本1份、副本4份、“投标一览表”信封（内容见19.2条）1份。 |
| 18.2 | 小签的要求： 招标文件要求由投标人的法定代表人或其授权代表在投标文件上签字和加盖公章的部分。 |
| 19 | 投标文件的密封和标记及单独提交“投标一览表”信封： |
| 19.1 | 投标文件须密封，且须在密封封口处加盖投标单位公章或有效签字，否则不予受理。 |
| 19.2 | 投标人须将投标文件正本和副本密封装在信封中（可密封装在一个或几个信封中），且在信封上标明“正本”“副本”字样。 投标人须将“投标一览表”、“法定代表人证明书”（含身份证复印件）、“法定代表人授权委托书”（含身份证复印件）、“社保部门出具的被授权人近三个月在本公司缴纳社保的证明资料”、“投标文件电子文档”（使用Word、Excel、PDF或AutoCAD格式刻录的只读光盘）、各1份装入一个密封信封内，信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独提交，资料不齐全者，做废标处理。 |
| 19.3 | 投标文件的密封信封均应注明： 项目编号：SUSTech-2018-499 项目名称：图书馆Wind资讯金融数据库单一来源采购项目 “在【2018】年【11】月【13】日10:00（北京时间）之前不得启封”的字样。 |
| 注：本表是对“投标人须知”对应条款的具体补充和修改，如有矛盾应以本专用表为准。 |  |

| ## 第一节 说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1. 资金来源 |  |  |
| 1.1 | 招标人已获得采购资金，招标人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。 |  |
| - 2. 招标人 |  |  |
| 2.1 | 招标人是指获得资金并依法提出招标项目、进行招标的国家机关、企事业单位或者其他社会组织，或称采购人、买方。本次招标的招标人名称、地址、联系人、电话、传真见第二章“投标人须知专用表” |  |
| - 3. 合格的投标人 |  |  |
| 3.1 | 投标人是响应招标的法人或其它组织。除非另有规定，凡是提供产自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区货物的供货人均可投标。但法定代表人为同一个实际控制人控制或同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不可在本招标中同时投标。 |  |
| 3.2 | 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人的供货人才能参加投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），无资格参加该项目的投标。 |  |
| - 4. 保密及知识产权 |  |  |
| 4.1 | 本招标项目为由投标人为满足招标文件要求而提供的服务以及其他伴随服务。 |  |
| 4.2 | 由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。 |  |
| 4.3 | 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。 |  |
| - 5. 投标费用 |  |  |
| 5.1 | 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。 |  |
| - 6. 其他注意事项 |  |  |
| ## 第二节 招标文件 |  |  |
| - 7. 招标文件构成 |  |  |
| 7.1 | 要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。 招标文件共五章，内容如下： 第一章 招标公告 第二章 投标人须知 第三章 招标需求要览 第四章 合同格式 第五章 投标文件格式 |  |
| 7.2 | 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。 |  |
| - 8. 招标文件的澄清 |  |  |
| 8.1 | 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人。招标人对其在投标截止期3天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。 |  |
| - 9. 招标文件的修改 |  |  |
| 9.1 | 投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。 |  |
| 9.2 | 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。 |  |
| 9.3 | 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人将按规定和需要适当推迟投标截止期。 |  |
| ## 第三节 投标文件的编制 |  |  |
| - 10. 投标的语言 |  |  |
| 10.1 | 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。 |  |
| - 11. 投标文件构成 |  |  |
| 11.1 | 投标人编写的投标文件应包括下列部分： 1）投标书 （见格式1） 2）投标一览表 （见格式2） 3）公司情况介绍（见格式3） 4）服务方案（见格式4） 5）售后服务计划（见格式5） 6）法定代表人证明书（见格式6） 7）法定代表人授权书（见格式7） 8）资格证明文件（见格式8） 9）诚信情况承诺函 （见格式9） 10）投标文件电子文档（使用Word、Excel、AutoCAD格式刻录的只读光盘）； 11）符合“招标文件”规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。 |  |
| 11.2 | 投标方应将“投标文件”装订成册，不得出现重页或缺页，并在投标文件中标明页码及索引，以便于评标委员会的查阅。 |  |
| - 12. 投标文件格式 |  |  |
| 12.1 | 投标人应按招标文件第五章提供的“投标文件格式”完整地填写投标文件及招标文件规定的其它内容。未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的按废标处理。 |  |
| - 13. 投标报价和货币 |  |  |
| 13.1 | 投标报价为包干价。 |  |
| 13.2 | 货币类型为人民币。 |  |
| - 14. 投标人资格的证明文件 |  |  |
| 14.1 | 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。 |  |
| 14.2 | 投标人提交的资格证明文件应符合招标人的要求。 |  |
| 14.3 | 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件： 1) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力； 2) 投标人应满足招标文件第二章中规定的资格标准； 3）招标文件中要求的其它资格证明文件。 4）法律法规规定的其他情形。 |  |
| - 15. 知识产权 |  |  |
| 15.1 | 投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内接受投标服务时，享有不受限制的无偿使用，不会产生因第三方提出侵犯其知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。 |  |
| - 16. 投标保证金 |  |  |
| 16.1 | 投标人应按“投标人须知”规定的时间、金额提交投标保证金，并作为其投标的一部分。 |  |
| 16.2 | 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。 |  |
| 16.3 | 投标保证金应用投标货币即人民币，以银行转账（从投标人基本账户转出）方式提交，并到达南方科技大学银行账户，否则将导致投标人当次投标无效。不按要求填写项目编号，导致无法识别归属项目，由此造成的损失由投标人自行承担。 投标保证金金额：小写：¥10,000.00（大写：人民币壹万元整） 户名：南方科技大学 账号：8110301013200282614 开户银行：中信银行深圳分行营业部 备注：投标保证金-项目名称-项目编号 联系方式：toubbzj@sustc.edu.cn（邮件主题模板：投标保证金-项目名称-项目编号-公司名称） |  |
| 16.4 | 凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第26条的规定视为非响应性投标予以拒绝。 |  |
| 16.5 | 未中标的投标人的投标保证金，将尽速并不晚于按照本须知第32.1条规定的中标通知书发出后5个工作日内原额不计息退还投标人。 |  |
| 16.6 | 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第33规定签订合同后予以退还或转为履约保证金。 |  |
| 16.7 | 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还： 1.投标人已递交投标书，并在投标截止时间之后，撤销投标的； 2.中标人无正当理由未在规定期限内签订合同的； 3.投标人提供虚假投标文件或虚假澄清补充文件的； 4.在招标期间采用不正当手段影响评标结果或谋取中标的； 5.法律法规和招标文件中规定的其他情形。 |  |
| 16.8 | 退还投标保证金所需提供资料 1.退还投标保证金的函（模板见南方科技大学招标办公室部门网站“资料下载”栏） 2.投标保证金缴纳凭证 3.中标单位需提交采购合同复印件 |  |
| - 17. 投标有效期 |  |  |
| 17.1 | 投标应在本须知24.1条规定的开标日后90个日历日内保持有效，否则将导致废标。 |  |
| 17.2 | 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。 |  |
| - 18. 投标文件的式样和签署 |  |  |
| 18.1 | 投标人应准备“投标人须知专用表”规定数目的正本、副本及“投标一览表”信封（内容见19.1条），投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准；纸质文件和电子文档内容不一致时，以纸质文件为准。 |  |
| 18.2 | 投标文件的正本需打印，并由投标人法定代表人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字（简称：有效签字）和加盖公章。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件应按招标文件要求的范围由投标人法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字（简称：小签，在要求小签页盖章或签字视同小签）。投标文件的副本可采用正本的复印件。 |  |
| 18.3 | 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。 - 18 |  |
| ## 第四节 投标文件的递交 |  |  |
| - 19. 投标文件的密封和标记 |  |  |
| 19.1 | 投标文件须密封，且须在密封封口处加盖投标单位公章或有效签字。 |  |
| 19.2 | 投标人须将投标文件正本和所有的副本分开密封装在信封中（副本可密封装在一个或几个信封中），且在信封上标明“正本”“副本”字样。 投标人须将“投标一览表”、“法定代表人证明书”（含身份证复印件）、“法定代表人授权委托书”（含身份证复印件）、“社保部门出具的被授权人近三个月社保证明资料”、“投标文件电子文档”（使用Word、Excel、PDF或AutoCAD格式刻录的只读光盘）、各1份装入一个密封信封内，信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独提交，资料不齐全者，做废标处理。 |  |
| 19.3 | 信封均应： 1)清楚标明递交至：“招标公告”指明的投标地点。 2)注明项目编号、项目名称、货物名称“在（“招标公告”规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样。 |  |
| - 20. 投标截止期 |  |  |
| 20.1 | 投标人应在不迟于“招标公告”中规定的投标截止时间和投标地点将投标文件递交至招标人，逾期送达或未送达指定地点的不予受理。 |  |
| 20.2 | 招标人可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。 |  |
| 20.3 | 招标人于开标前30分钟开始接收投标文件。 |  |
| - 21. 迟交的投标文件 |  |  |
| 21.1 | 招标人将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止时间后收到的任何投标文件。 |  |
| - 22. 投标文件的修改与撤回 |  |  |
| 22.1 | 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标人必须在第20条规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。 |  |
| 22.2 | 投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和递交。 |  |
| 22.3 | 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。 |  |
| 22.4 | 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。 |  |
| - 23. 评标委员会 |  |  |
| 23.1 | 依法组成评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。 |  |
| ## 第五节 开标与评标 |  |  |
| - 24. 开标 |  |  |
| 24.1 | 招标人在“招标公告”规定的时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。 |  |
| 24.2 | 开标时，招标人当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。 |  |
| 24.3 | 招标人将做开标记录。 |  |
| - 25. 投标文件的澄清 |  |  |
| 25.1 | 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。 |  |
| - 26. 投标文件的初审 |  |  |
| 26.1 |  | 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。 |
| 26.2 |  | 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）： |
| 26.2.1 |  | 若投标一览表中报价相矛盾，以投标总价为准； |
| 26.2.2 |  | 若投标一览表中报价与投标分项报价表不一致，以投标一览表为准； |
| 26.2.3 |  | 若投标分项报价表中分项报价与总价不一致，以分项报价计算结果为准； |
| 26.2.4 |  | 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。 |
| 26.3 |  | 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。 |
| 26.4 |  | 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。 |
| 26.5 |  | 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝： 1）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； 2）投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的； 3）投标报价有严重缺漏项目的； 4）投标文件的响应与事实不符或虚假投标的； 5）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； 6）投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。 |
| 26.6 |  | 备选方案及其他额外的评标因素和标准，除非需求明细中另有规定，只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。如果需求明细中规定允许有备选方案，在需求明细中将对备选方案的要求作出具体说明。 其他额外的评标因素和标准将在需求明细中详细规定。 |
| - 27. 评标 |  |  |
| 见招标文件：第三章“第四节 评标办法” |  |  |
| - 28. 资格后审 |  |  |
| 28.1 | 招标人将审查评标排序第一的投标人是否有能力令人满意地履行合同。包括对该投标人的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。 |  |
| 28.2 | 授标决定时还将考虑投标人的财务、技术和生产能力在招标期间是否有实质性变化。其基础是审查投标人按照本须知第14条规定提交的资格证明文件和招标人认为必要的、合适的其它资料。 |  |
| 28.3 | 如果审查通过，招标人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对排序下一个的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查。 |  |
| - 29. 与招标人的接触 |  |  |
| 29.1 | 除本须知第25.1条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人和评标委员会接触。 |  |
| 29.2 | 投标人试图对招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。 |  |
| ## 第六节 授予合同 |  |  |
| - 30. 接受和拒绝任何或所有投标的权利 |  |  |
| 30.1 | 招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。 |  |
| - 31. 中标结果公告 |  |  |
| 31.1 | 评标结果公示期满，招标人、投标人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，将在南方科技大学官网（http://www.sustc.edu.cn）发布中标结果公告。 |  |
| - 32. 中标通知书 |  |  |
| 32.1 | 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。 |  |
| 32.2 | 中标通知书是合同的一个组成部分。 |  |
| - 33. 签订合同 |  |  |
| 33.1 | 中标人应在收到《中标通知书》后十个工作日内，与买方签订合同。否则招标人有权取消中标人的中标资格。 |  |
| 33.2 | “招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。 |  |
| - 34. 履约担保 |  |  |
| 34.1 | 不适用。 |  |

### 35. 招标文件的解释权

35.1 本招标文件的解释权归南方科技大学。

- 第三章 招标需求要览

- 第一节 商务要求

- 投标人必须是具有合法经营资格的独立法人机构，并具有相关经营范围，提供营业执照复印件(加盖公章)，且登记领取了招标文件。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包。

- ▲交货要求：签订合同后【3】天内，开通在线使用。

- ▲服务期：2019年1月1日-2019年12月31日。本项目服务期满后，招标人可根据中标人履约情况确定合同期限是否延长，但最长不超过3年

- ▲项目质保期：本项目要求并承诺提供【1】年免费7×24小时的技术支持服务，售后服务期自验收合格之日开始计算。

- 验收交付要求：须在合同服务期内开通和保障数据库的访问。

- 售后服务要求：协助招标人及时处理日常使用过程中的故障并解决问题；按照招标人要求提供按月/季度/年的使用统计报告。

- 培训要求：协助用户进行读者培训及宣传等工作。

- ▲付款方式：合同签定生效，并且收到发票后的30个工作日内，支付合同总额。

- ▲预算金额：本次项目采购预算金额为【360,000.00】元，投标总价超过预算金额的投标将被拒绝。投标报价应包括Wind资讯金融数据库在线使用服务（包括数据库的采购、制作、税费、保险、在线访问权开通、安装、培训、调试、验收、访问权保障等全部服务）需支付的所有费用。

说明：上述要求中标注 “▲”的为废标条款，如不满足将导致废标。

- 第二节 技术要求

一、项目概述

Wind金融终端提供全面的全球金融市场数据与信息。Wind金融终端覆盖股票、债券、商品、外汇、基金、指数、权证、资管、量化、新闻、宏观等多项品种，7*24*365不间断的为金融机构、政府组织、企业、媒体提供准确、及时、完整的金融数据资讯。

本项目采购内容为Wind资讯金融数据库的12个WFT账号，通过网络提供使用。

二、招标需求

- 1.基本模块

| 类别 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 新闻与研报 | 新闻 | 提供目前中国金融市场最全的新闻资讯。内容覆盖各产品、市场、行业、媒体等的新闻资讯，提供了重大新闻、公司公告、法律法规、热点题材及新闻简报等内容。日均推送近20000条新闻资讯，公司公告每30s刷新一次，并支持订阅检索，方便查阅。 |
|  | 研报 | 与多家研究机构合作，以最快的速度发布其研报。研报界面简洁、分类明晰，并支持内容、来源、作者等筛选检索，使用方便。 |
| 行情 | 综合屏 | 支持浏览沪深股票、香港股票、台湾股票及海外市场股票等全球40多个股票交易所授权行情，综合屏支持一屏纵览大盘、板块、个股及新闻，并且能搭配行情自由看盘。 |
|  | 自选股 | 支持自选股监控界面查看个股行情、新闻公告、大事提醒、研报及负面新闻。 |
|  | Wind灵活屏 | 支持各种新闻及行情组件联动显示，自定义盯盘屏幕 |
|  | 交易机会 | 包括资金分析、技术掘金、事件驱动等七大内容，从技术面、基本面及消息面寻找交易机会。 |
| 数据 | 深度资料F9 | 基本面研究必备工具。从公司资料、重要股东、交易数据、财务数据、盈利预测、新闻公告及同业比较等多个方面对个股进行深入剖析，图文并茂，筛选控件，体验更完美。 |
|  | 多维数据 | 包括数据浏览器、板块数据浏览器及条件选股等多个功能，总共7000多项指标，提取数据资料对多只股票、多个行业进行对比分析，并支持数据导出用于报表制作及客户服务，使效率更高。 |
|  | 专题统计 | 市场概况、一级市场、二级市场、公司研究、并购事件等多个主题涵盖了个股从发行到流通的全貌，3000多张表格，支持导出，使得研究人士对金融市场动向有清晰了解。 |
|  | 专项应用-企业库 | - 覆盖了中国7000万家企业数据，称得上是全球全行业全覆盖因此这个数据积累也极大增强了万得产业链的竞争力，任何一家产业链条上的公司，无论他是沪深上市公司，还是国际知名公司，还是任意一家国内非上市企业。 |
|  | WS搜索 | 支持各证券品种、功能、报表及指标的查找 |

- 具体模块

Wind资讯金融数据库WFT账号

股票：◆上海证券交易所、深圳证券交易、香港交易所、台湾证券交易所、NYSE、NASDAQ、SGX、LSE等上市股票实时行情 ◆高速上证所、深交所Level2行情及增值分析功能 ◆大中华地区（沪深港台）所有上市公司、海外上市中资公司、S&P500成份股、FTSE100成份股的 ◆基本资料、IPO资料、分红配股信息、股东版本数据、公司公告等深度资料 ◆覆盖上市公司的盈利预测和投资评级数据，数据来自国内外八十多家证券研究机构 ◆各种灵活方便的数据提取和导出方式，方便进行各种横比、纵比及计算各种衍生数据 ◆展示常用统计数据和市场特色资讯的专题统计报表接近1500张 债券：◆中国银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所实时债权行情，提供重要的货币经纪公司及时报价 ◆深度债券数据、包括债券基本条款、发债主体基本资料、财务数据、债券公告、信用评级、第三方债券估值等全方位资料 ◆品种丰富的利率数据，包括货币市场利率、债券市场到期收益率、即期收益率、远期收益等数据，数据来源中债登、外汇交易中心、上海清算所等机构 ◆提供现券交易、回购交易收益率计算器，及包含情景分析、风险收益、现金流分析的组合分析高级功能 ◆提供多层次的债券定价分析工具，涵盖采用BDT、对数正态数据模型进行固息债、浮息债、含权债券定价功能 商品：◆提供全球商品市场行情，涵盖基本金属、农产品、能源、贵金属等众多品种，专业的行情展示方式，为期货投资提供全面的支持 ◆高速中金所Level2行情，捕捉瞬间逃离机会 ◆提供海量期货市场滚动资讯，覆盖全球期货市场动态 ◆提供深度的期货专题统计数据，期货市场数据智能化处理 ◆股指期货套利现货模型、股指期货估值模型等期货分析工具，全面辅助套利决策 外汇：◆提供全球重要汇率品种的实时行情及历史走势 ◆提供中国外汇交易中心人民币品种的即期、远期和到期交易的实时行情 ◆提供专业的市场滚动资讯，全球外汇动态实时速递 ◆提供多角度的外汇行情展示，独特的外汇市场分析，满足专业的外汇投资需求 ◆强大的外汇计算工具，全面辅助外汇市场研究 基金：◆提供全面的中国基金数据，包含共同基金、阳光私募、券商集合理财产品等的净值数据 ◆全方位的基金组合数据，包括净值、份额、分红、资产配置、行业分布、持股明细等数据 ◆多角度的基金业绩评价、涵盖收益排名、绝对收益、风险调整收益等众多评估指标 ◆基金管理公司的详尽数据，管理基金数量、管理资产规模、历任基金经理、公司股东、财务分析等 ◆多家国内外权威基金评级机构的基金评级数据 指数：◆Wind资讯提供中国及全球重要市场指数超过10000个，涵盖中国各交易市场指数、Wind指数、S&P指数、MSCI指数、FTSE指数、中证指数、巨潮指数、中信指数、申万指数、巴莱克指数、中债指数等，是中国最重要的指数发布平台 ◆提供市场表现、风险回报、估值预测、成份权重、财务分析等全面的指数分析数据 ◆支持用户自建指数功能，全面满足用户量化投资需求 投资组合：◆支持中国沪深市场、香港市场多品种组合构建，实时监控资产变动，覆盖品种包括：股票、债券、基金、权证、现金等 ◆提供智能化的组合跟踪，方便快捷的Email、短信息、弹出窗口等形式的信息提醒 ◆提供强大的回报分析、风险分析、股票分析、债券分析、基金分析等组合分析功能 ◆提供便捷的组合定期报告定制 新闻与研报：◆7*24小时实时更新，每天新闻数超过20000篇 ◆实时跟踪180个财经媒体、200个行业网站、3000多家上市公司网站，做到重要信息全覆盖 ◆完整收集来自国务院、中国人民银行、财政部、证监会、交易所等来源的法律法规 ◆中国近五十家证券研究或独立行业研究机构的研究报告的第一发布平台（部分报告需提供方授权方可浏览） 宏观：◆涵盖国民经济核算、工业、价格指数、贸易、投资、金融、财政、就业工资共14个专项三十万等多项中国宏观数据 ◆重点收集美国、欧盟、日本等全球各国或地区的重要宏观经济数据,包含国民经济核算、国际收支、就业、价格、金融、贸易、房地产等大类专题。 ◆宏观21个大类行业的深度行业经济指标，包括价格、产量、销量、进出口量、产能、重点公司业务数据等内容 ◆中国证券市场全景数据，全局与区域的融资、上市、开户、交易等数据 量化：◆为高校师生提供标准化的数据接口，接口可获取基本面、历史行情、宏观等时间序列数据，分钟、逐笔成交等高频数据。 ◆支持跨平台操作。接口支持Matlab/R/VBA/C/C++/C#/Python等众多主流开发语言，让各类金融工程和量化统计用户无需更换开发平台即可上手使用。 ◆支持实时行情数据订阅。统一的交易接口，支持国内股票期货交易，支持多券商多账户交易，全面解决各市场个通道的交易接口差异化问题 ◆基于IWind及时通讯工具，提供量化交易群交流，让高校师生直接与金融行业超过3000+的量化研究人员一起相互探讨，从而实现产学研无缝对接。 ◆完善的开发者论坛，高校师生可以在量化平台内发布自己的策略模型，下载各类量化资料 iWind平台：即时通讯、群英会、中介债券报价、万得市场、债券旗舰店、股权旗舰店、基金旗舰店、3C财经会议(合作券商策略会视频同步播放)、万得大学

- 第三节 投标文件否决性条款摘要

| 1. | 投标文件有下列情形之一的，不予受理： |
| --- | --- |
| 1.1 | 在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的； |
| 1.2 | 未按本章“投标人须知专用表”19.1要求密封的； |
| 1.3 | 出席开标会的投标人法定代表人或其授权代表人未携带身份证原件备查的； |
| 1.4 | 投标人的名称与报名领取招标文件时登记的不一致的。 |
| 2. | 投标文件有下列情形之一的，按无效标处理： |
| 2.1 | 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； |
| 2.2 | 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字和公章的，或签字人无法人提供有效委托文件的； |
| 2.3 | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 2.4 | 投标有效期不满足招标文件要求的； |
| 2.5 | 投标人递交两份或多份内容不同投标方案，招标文件规定提交备选投标方案的除外； |
| 2.6 | 投标报价有严重缺漏项目的； |
| 2.7 | 同一实际控制人控制的或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在本招标中同时投标。 |
| 3. | 投标文件有下列情形之一的，按废标处理： |
| 3.1 | 投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的： |
| 3.1.1 | 不同投标人的投标文件内容（含错漏之处）存在非正常一致； |
| 3.1.2 | 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； |
| 3.1.3 | 不同投标人的投标文件相互混装的； |
| 3.1.4 | 评委会认定的其他串通投标情形。 |
| 3.2 | 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的； |
| 3.3 | 投标文件的投标报价中包含了价格调整要求的投标； |
| 3.5 | 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； |
| 3.6 | 投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。 |

- 第四节 评标办法

| 1. | 评标办法：谈判最低价法 |
| --- | --- |
| 2. | 评标程序： |
| 2.1 | 符合性检查： |
| 2.1.1 | 评标委员会根据“评比因素《符合性检查表》”的内容和标准，对所有投标进行符合性检查。 |
| 2.1.2 | 符合性检查的对象是投标人提交的投标文件，评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审。 |
| 2.1.3 | 符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。 |
| 2.2 | 谈判阶段： |
| 2.2.1 | 谈判小组所有成员与通过符合性审查的投标人分别进行单一谈判。投标文件报价为第一轮报价，第一轮谈判结束后，谈判小组根据报价情况，要求各投标人进行第二轮报价，该次报价不得高于上一轮报价，否则为无效竞标。 |
| 2.2.2 | 项目的资质条件、评审方法及预算金额在谈判过程中不得变更，有其他实质性变更的，谈判小组应当书面告知所有参与谈判的投标人。 |
| 2.3 | 预中标人的确定： |
| 2.3.1 | 在符合采购需求、质量和服务的前提下，根据投标人最低报价作为中标价。 |

3 评比因素

3.1符合性检查表：

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人证明书/法人授权委托证明书 （投标文件如由法定代表人签署，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法人授权委托证明书) | 合格/不合格 |
| 同一项目出现两个或以上报价 | 合格/不合格 |
| 投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明 | 合格/不合格 |
| 投标报价有严重缺漏项目 | 合格/不合格 |
| 投标文件载明的超过招标文件规定的期限 | 合格/不合格 |
| 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求，或者不可偏离项有负偏离的 | 合格/不合格 |
| 未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整或未按格式填写）； | 合格/不合格 |
| 法律、法规规定的其他情形 | 合格/不合格 |
| 结论 | 通过/不通过 |

第四章 合同格式

（待定）

第五章 投标文件格式

### 格式1. 投标书

致：南方科技大学

根据贵校                     （项目名称、项目编号）招标公告，授权代表

（姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交：

一、投标文件（正本一份、副本四份）：

应至少包括以下文件：

1）投标书；

2）投标一览表；

3）公司情况介绍；

4）服务方案

5）售后服务计划；

6）法定代表人证明书；

7）法定代表人授权书；

8）资格证明文件；

9）诚信情况承诺函。

二、“投标一览表”信封：

按照投标人须知专用表要求提供。

三、招标文件有要求或投标人认为有必要提供的下述资料：

按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件和证明资料，如制造商出具的产品中文说明书和样本等。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标分项报价表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括   （澄清）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为自开标日起九十个日历日。

5. 投标人同意投标人须知第16.7条关于没收投标保证金的规定。

6. 投标人同意提供贵校可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人完全理解贵校不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：

电话：                                传真：

电子邮件：

投标人法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：

公章：

日期：

### 格式2. 投标一览表

2.1  投标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |

注：

投标价格为货物运到招标人指定交货地点的人民币包干价；

本次项目采购预算金额为【】元，投标总价超过预算金额的投标将被拒绝。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

注：此表应另外密封一份并单独提交作为唱标时使用。

2.2  详细报价清单

格式自拟

投标报价应包括Wind资讯金融数据库在线使用服务（包括数据库的采购、制作、税费、保险、在线访问权开通、安装、培训、调试、验收、访问权保障等全部服务）需支付的所有费用。

### 格式3. 公司情况介绍

公司情况介绍

至少应包括以下内容：

1. 投标人公司规模及综合实力；

2. 投标人公司情况及人员简介；

3. 投标人近三年主要销售业绩；

4. 投标人商务情况：

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 近三年（【】年至【】年）主营业务收入 | 【】年： 万元 【】年： 万元 【】年： 万元 | 【】至【】年度财务报表/审计报告备查 |
| 近三年（【】年至【】年年）公司利润 | 【】年： 万元 【】年： 万元 【】年： 万元 |  |
| 近三年获奖情况 |  | 证明文件备查 |
| 近三年投标设备销售经验 | 共 项，合同共 万元 | 证明文件备查 |

注：请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据；其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

- 格式4. 服务方案

服务方案

（格式自行拟订）

### 格式5. 售后服务计划

售后服务计划

主要内容应包括：

- 售后服务单位简介；

- 维护技术人员情况；

- 应急服务时间安排；

- 其它服务承诺。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

### 格式6. 法定代表人证明书

法定代表人证明书

同志，现任我司           职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：                  签发日期：

投标人：        （盖章）

附：法定代表人性别：        年龄：

身份证号码：            （身份证复印件附后）

企业营业执照号码：                              企业性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

### 格式7. 法定代表人授权书

法定代表人授权书

兹授权            同志，为我司签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：就南方科技大学                    （项目名称、编号） 的投标，以我司名义处理一切与之有关的事务。有效期限：至       年    月    日 。

企业营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签名）：

签发日期：         年      月     日

附：上述授权代表个人信息：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：                  （身份证复印件附后）

说明：1. 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2. 委托书不得转让、买卖。

### 格式8. 资格证明文件

资格证明文件

致：南方科技大学

关于贵校           　（项目名称、项目编号）　招标公告，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的     （货物名称）　　　，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 由相关主管部门签发的我方有效期内营业执照复印件(加盖公章)一份；

2.招标文件要求的其它资格证明文件。

本签字人在此承诺以上提供的证明文件是真实的、准确的。

投标人的                                       授权签署本资格文件的

名称：                                         授权人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真                                           签字：

邮编：                                         电话：

投标人盖章：

### 格式9. 诚信情况承诺函

诚信情况承诺函

致：南方科技大学

我司参加贵校         （项目名称、编号）招标项目投标，在此郑重承诺：

1、我司不存在下列情形：

  - 被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

  - 未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

  - 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

  - 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

  - 与其他采购参加人串通投标的；

  - 在采购活动中应当回避而未回避的；

  - 恶意投诉的；

  - 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

  - 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

  - 履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

2、我司已清楚理解：如我司作出虚假承诺，我司的投标将被作废，投标保证金将被没收，同时还会被贵校列入不良记录名单并在网上曝光。此外，贵校还有权提请政府采购监督管理部门给予我司一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

投标人名称及盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

注：本格式不得擅自更改。