宝德科技园区施工管理细则

一、总则：

1、本细则适用于宝德工业园内各类外包工程和设备安装维修项目；

2、所有部门或外租公司需要对外包工程及设备安装维修时，需安排施工方到总务部签订本细则。

3、施工前需将施工图纸送总务部一份，总务部同意后方可动工；

二、细则

1、厂房中央空调的管理

1.1厂房内的中央空调风管由于其构造的特殊性，在进入施工场地搬运各种施工设备和施工构件（如：角铁、管材及其它材料）不能撞击风管、风口。

1.2不得碰撞保温层，否则会引起破裂，严重会引起风管、风口变形。

1.3在施工的过程中，在风管上方有焊接操作的要在风管上垫上衬垫加以保护，避免损坏保温层。

1.4布置管、线应使用独立的支撑构件，不得从空调支架、消防管道上进行安装。

1.5机房空调回风口、消火栓及通道处不得堆放易燃、易爆品，并留出3-4米的空间，保证整个楼层的制冷效果。

2、其它设备及设施

2.1消防管道、广播、消防栓的玻璃、喷淋管的喷淋头、音箱属易碎物品，安装过程中不能损坏。

2.2消防：厂房的内部布局应遵照消防的要求进行施工，要考虑到消防通道、消防栓、消防应急灯等的正确布局。对消防设施及喷淋更改方案和材料由总务部决定。

2.3办公室内部的空调风管、风机盘管、插座、温控器：办公室内部的施工空调风管的保护同第一条，插座，温控器如要更改必须征求总务部同意，通过现场实地了解，才能确定能否变更。

2.4墙体及梁、柱的施工：本物业的外墙体都有几种工序进行处理，严禁在外墙开洞、破坏结构，如需在室内有打墙、开洞的，要提前通知本物业管理人员，在现场处理执行并最后确定。

2.5地面的保护：厂区内有油漆地面、瓷砖地面、PVC地面，在施工中搬运设备、其它构件（角铁、管材等），不得划伤地面并采取有效的保护，在进行焊接、切割、打磨作业时，应在作业的下方垫上保护板方可操作。

2.6生活设施：在施工中不能损坏厂房的生活设施（水龙头、水管等），施工中所使用的水泥、沙浆不得倒入洗手间，搅拌水泥、沙浆不得在洗手间进行，如果损坏、污染，堵塞洗手间的设施，由施工方负责修复、清理。

2.7对原有的墙本不得损坏和污染，如有损坏必须给予修复。

2.8施工完毕场地的整理：整个工程施工完毕，必须清理、清洁现场，修复施工中留下的孔洞，以上几条有损坏的地方总务部部有权要求施工方按损坏的程度按原价赔偿，本条款在施工队进入施工现场签字生效。

2.9在施工过程中，注意对园区绿化的保护，如若有损坏，则需恢复原貌，并处以1000—5000元不等的经济处罚。

2.10 施工人员未经允许不得进入公司前台，不得在研发楼中间的厕所入厕和洗手，如有发现，处每人每次50-100不等的处罚。

2.11 施工人员不得在生产楼、研发楼和园区绿化带边上吃饭，所有吃饭都在饭堂，吃完饭收拾好桌面，不得乱扔垃圾。并与我公司就餐时间错开，如有发现不在饭堂吃饭者，处每次100元罚款。

2.12 在生产楼和研发楼内施工作业，不允许在施工区域吸烟，如有发现，处罚款500元，如有多次发现，须停工整改后，方可作业。

2.13 施工人员须爱护园区环境，不得乱扔垃圾，如有发现，处50-100元/次罚款。

2.未经允许禁止私自进入生产车间、研发楼施工，否则将对当事部门处以罚款，每次罚款为500元，由当事部门负责承担。

以上罚款须缴纳现金，不交现金者从施工押金中扣除，当押金扣除后不足原押金的50%，施工方须补足押金，否则，不予开工。

三、如有发现施工人员在厂内破坏或偷盗厂内财物，一律按偷一罚十处理，并将相关人员移送公安机关，终止后期合同。同时在施工过程中，双方必须符合国家有关法律、法规及规章制度。

四、施工单位在施工过程中给我公司带来的一切损失由施工方负责。施工人员在工业园内的一切行为或该行为带来的事故后果，由施工方负责。进场所有施工人员，必须由我部门安全管理人员，根据实际施工危险性签订安全工作票，并接受入厂安全教育后方可施工。

五、施工队进入施工现场后，施工负责人需对作业现场因施工可能产生的危险因素，如可能发生的火灾，爆炸、触电、高空坠落、中毒、机械伤害、烧烫伤。制定专门的施工安全防护措施。安全管理人员负责对存在特种作业的资质进行审查。由施工负责人签章立即生效。

七、工程施工完成由总务部专人对施工现场检查，检查有无损坏物业设备、设施及其它物资，如有损坏需由施工单位负责还原，及负责人签字确认以作扣款凭证。

八、进场施工前，请到总务部签订本细则，待此细则签定后需提供施工人员身份证原件、复印件及一寸照片两张，总务部制作“施工人员出入证”，出入证收取工本费20元，押金50元，当工程施工完成以后，施工方退还证件至总务部，凭证退还押金，如有丢失，不予退款。

九、施工垃圾的处理。在施工过程中产生的建筑垃圾等一系列装修垃圾，需要暂放公共区域的，每周日之前必须清理一次。周六开始施工的工程，可以延伸到下个周日，否则总务部将根据实际情况收取500—1000元/天的施工垃圾暂放费，逾期两天不清理的，总务部有权代为处理，所产生的一切费用，由施工方承担。

十、本合同一式两份，总务部、施工单位各一份。

（以下无正文）

宝德科技总务部                     施工单位：

负 责 人：                       负 责 人：

日    期：                       日    期：