南方科技大学

商学院教学实验室设备采购项目

（项目编号：SUSTech-2019-328）

招 标 文 件

二〇一九年十一月

目  录

第一章	招标公告	4

第二章	投标人须知	7

第一节 说明	8

1. 资金来源	8

2. 招标人	8

3. 合格的投标人	8

4. 保密及知识产权	8

5. 投标费用	9

6. 其他注意事项	9

第二节 招标文件	9

7. 招标文件构成	9

8. 招标文件的澄清	9

9. 招标文件的修改	9

第三节 投标文件的编制	10

10. 投标的语言	10

11. 投标文件构成	10

12. 投标文件格式	11

13. 投标报价和货币	11

14. 投标人资格的证明文件	11

15. 知识产权	11

16. 投标保证金	11

17. 投标有效期	13

18. 投标文件的式样和签署	13

第四节 投标文件的递交	14

19. 投标文件的密封和标记	14

20. 投标截止期	14

21. 迟交的投标文件	14

22. 投标文件的修改与撤回	14

23. 评标委员会	15

第五节 开标与评标	15

24. 开标	15

25. 投标文件的澄清	15

26. 投标文件的初审	15

27. 评标	16

28. 资格后审	17

29. 与招标人的接触	17

第六节 授予合同	17

30. 接受和拒绝任何或所有投标的权利	17

31. 中标结果公告	17

32. 中标通知书	17

33. 签订合同	18

34. 履约担保	18

35. 招标文件的解释权	18

第三章 招标需求要览	19

第一节 商务要求	19

第二节 技术要求	22

第三节 投标文件否决性条款摘要	65

第四节 评标办法	67

第四章 合同格式	71

第五章 投标文件格式	77

格式1. 投标书	78

格式2. 投标一览表	80

格式3. 投标分项报价表	81

格式4. 货物说明一览表	82

格式5. 技术性能参数的详细描述	83

格式6. 技术规格响应/偏离表	84

格式7. 商务条款响应/偏离表	85

格式8. 公司情况介绍	86

格式9. 售后服务计划	87

格式10. 法定代表人证明书	88

格式11. 法定代表人授权书	89

格式12. 资格证明文件	90

格式13. 诚信情况承诺函	91

格式14. 安全文明施工保障措施	92

格式15. 服务方案	93

# 招标公告

项目编号：SUSTech-2019-328

项目类型：货物类

货币类型：人民币

根据相关法律法规的规定，本项目采用公开招标的方式实施采购，现将该项目采购公告进行公示，有关事项如下，欢迎合格投标人参与本项目投标：

一、招标内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉浸式3D-LED显示系统 | 16 | 平方米 |
| 2 | 沉浸式3D-LED显示屏包边 | 1 | 项 |
| 3 | 发送盒 | 3 | 个 |
| 4 | 智能无线传屏 | 1 | 个 |
| 5 | VR场景管理器软件 | 1 | 套 |
| 6 | 高清VR场景管理器 | 1 | 台 |
| 7 | 超级PC | 1 | 台 |
| 8 | 显示器 | 1 | 台 |
| 9 | 三维空间位置追踪摄像头 | 5 | 个 |
| 10 | 三维空间位置追踪系统软件 | 1 | 套 |
| 11 | 3D立体信号发射器 | 1 | 台 |
| 12 | 3D主动立体眼镜 | 30 | 副 |
| 13 | VR交互手柄 | 1 | 套 |
| 14 | 虚拟现实桥接软件 | 1 | 套 |
| 15 | 音箱系统 | 1 | 套 |
| 16 | 沉浸式VR5人小组协同交互显示系统 | 1 | 套 |
| 17 | 异地多人协同平台软件 | 1 | 套 |
| 18 | VR场景案例 | 1 | 套 |
| 19 | 沉浸式VR移动便携交互显示系统 | 1 | 套 |
| 20 | MR眼镜 | 2 | 副 |
| 21 | 桌面级AR虚拟交互一体机 | 1 | 套 |
| 22 | 虚拟实验室智慧云智管控平台 | 1 | 套 |
| 23 | 虚拟实验室智慧中控管控硬件 | 1 | 套 |
| 24 | 工作台 | 3 | 个 |
| 25 | MR眼镜展示台 | 1 | 个 |
| 26 | 座椅 | 25 | 把 |
| 27 | AR全息展示台 | 1 | 个 |
| 28 | 实验室环境搭配配件 | 1 | 项 |
| 29 | 线材 | 1 | 项 |
| 30 | 安装、运输、辅材、施工、培训等服务 | 1 | 项 |

具体参数详见招标文件

本项目预算金额为：1,980,000.00元

本项目评标办法为：综合评分法

二、投标人资格要求：

1.投标人须为国内合法注册登记的法人；

2.本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包；

3.参与本项目投标前三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，不存在被有关部门禁止参与招标采购活动且在有效期内的情况；

4.投标人须在本校进行投标登记并领取招标文件。

三、报名的时间、地点及方式：

1.报名时间：北京时间【2019】年【11】月【07】日至【2019】年【11】月【15】日，每天上午9:00至12:00、下午14:00至17:00（节假日除外）。

2.报名地点：南方科技大学创园4栋201室。

3.报名方式：填写《投标报名登记表》（加盖公章），并提供企业营业执照副本复印件、法定代表人证明书（含身份证复印件）、法定代表人授权委托书（含身份证复印件）、社保部门出具的被授权人近三个月社保证明资料，以上文件均需加盖公章并现场递交。

4.登记并领取了招标文件，而不参加投标的潜在投标人，请在开标前3日以书面形式通知招标人。

5.投标人递交投标文件时提供的所有资料必须真实、有效，若发现有提供虚假资料投标的将取消其投标资格，并将上报相关部门根据国家相关规定予以处罚。

四、质疑受理时间：

投标人可在【2019】年【11】月【12】日17:00前，以书面形式（加盖公章）通知招标人，并将质疑文件Word版本发送至zhaobb@sustech.edu.cn，质疑受理时间以两份材料收齐时间起算，逾期不予受理。

五、本次招标在本招标文件规定的时间和地点公开开标。届时请投标人法定代表人或其授权代表人出席开标会，并且带身份证原件备查。

六、投标截止时间、开标时间及地点：

1.递交投标文件时间：【2019】年【11】月【19】日09:30-10:00（北京时间）

2.投标截止时间：【2019】年【11】月【19】日10:00（北京时间）

3.开标时间：【2019】年【11】月【19】日10:00（北京时间）

4.开标地点：南方科技大学创园4栋211开标室。

七、招标人将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

八、招标人的名称、地址和联系方式：

详细地址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号

邮 编：518055

联 系 人：【方老师】（报名咨询）/ 【段宇宙】（项目咨询）

电 话：0755-88018567 / 0755-88010462

传 真：0755-88015310

电子信箱：zhaobb@ sustech.edu.cn

南方科技大学

招标办公室

二〇一九年十一月七日

# 投标人须知

投标人须知专用表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2.1 | 招标人： 名 称：南方科技大学 地 址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号 联系人：【方老师】（报名咨询）/【段宇宙】（项目咨询） 电 话：0755-88018567 / 0755-88010462 传 真：0755-88015310 |
| 18.1 | 投标文件的提供： 投标人应提供投标文件正本1份、副本4份、“投标一览表”信封（内容见19.2条）1份。 |
| 18.2 | 小签的要求： 招标文件要求由投标人的法定代表人或其授权代表在投标文件上签字和加盖公章的部分。 |
| 19 | 投标文件的密封和标记及单独提交“投标一览表”信封： |
| 19.1 | 投标文件须密封，且须在密封封口处加盖投标单位公章或有效签字，否则不予受理。 |
| 19.2 | 投标人须将投标文件正本和副本密封装在信封中（副本可密封装在一个或几个信封中），且在信封上标明“正本”“副本”字样。 投标人须将“投标一览表”、“法定代表人证明书”（含身份证复印件）、“法定代表人授权委托书”（含身份证复印件）、“社保部门出具的被授权人近三个月社保证明资料”、“投标文件电子文档”（使用Word、Excel、PDF或AutoCAD格式刻录的只读光盘）、各1份装入一个密封信封内，信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独提交，资料不齐全者，做废标处理。 |
| 19.3 | 投标文件的密封信封均应注明： 项目编号：SUSTech-2019-328 项目名称：商学院教学实验室设备采购项目 “在【2019】年【11】月【19】日10:00（北京时间）之前不得启封”的字样。 |
| 注：本表是对“投标人须知”对应条款的具体补充和修改，如有矛盾应以本专用表为准。 |

| 第一节 说明 |
| --- |
| 1. 资金来源 |
| 1.1 | 招标人已获得采购资金，招标人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。 |
| 2. 招标人 |
| 2.1 | 招标人是指获得资金并依法提出招标项目、进行招标的国家机关、企事业单位或者其他社会组织，或称采购人、买方。本次招标的招标人名称、地址、联系人、电话、传真见第二章“投标人须知专用表” |
| 3. 合格的投标人 |
| 3.1 | 投标人是响应招标的法人或其它组织。除非另有规定，凡是提供产自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区货物的供货人均可投标。但法定代表人为同一个实际控制人控制或同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不可在本招标中同时投标。 |
| 3.2 | 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人的供货人才能参加投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），无资格参加该项目的投标。 |
| 4. 保密及知识产权 |
| 4.1 | 本招标项目为由投标人为满足招标文件要求而提供的服务以及其他伴随服务。 |
| 4.2 | 由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。 |
| 4.3 | 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。 |
| 5. 投标费用 |
| 5.1 | 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。 |
| 6. 其他注意事项 |
| 第二节 招标文件 |
| 7. 招标文件构成 |
| 7.1 | 要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。 招标文件共五章，内容如下： 第一章 招标公告 第二章 投标人须知 第三章 招标需求要览 第四章 合同格式 第五章 投标文件格式 |
| 7.2 | 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。 |
| 8. 招标文件的澄清 |
| 8.1 | 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人。招标人对其在投标截止期3天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。 |
| 9. 招标文件的修改 |
| 9.1 | 投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。 |
| 9.2 | 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。 |
| 9.3 | 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人将按规定和需要适当推迟投标截止期。 |
| 第三节 投标文件的编制 |
| 10. 投标的语言 |
| 10.1 | 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。 |
| 11. 投标文件构成 |
| 11.1 | 投标人编写的投标文件应包括下列部分： 1）投标书 （见格式1） 2）投标一览表 （见格式2） 3）投标分项报价表（见格式3） 4）货物说明一览表（见格式4） 5）技术性能参数的详细描述（见格式5） 6）技术规格响应/偏离表（见格式6） 7）商务条款响应/偏离表（见格式7） 8）公司情况介绍（见格式8） 9）售后服务计划（见格式9） 10）法定代表人证明书（见格式10） 11）法定代表人授权书（见格式11） 12）资格证明文件（见格式12） 13）诚信情况承诺函（见格式13） 14）安全文明施工保障措施（见格式14） 15）服务方案（见格式15） 16）投标文件电子文档（使用Word、Excel、AutoCAD格式刻录的只读光盘）； 17）符合“招标文件”规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。 |
| 11.2 | 投标方应将“投标文件”装订成册，不得出现重页或缺页，并在投标文件中标明页码及索引，以便于评标委员会的查阅。 |
| 12. 投标文件格式 |
| 12.1 | 投标人应按招标文件第五章提供的“投标文件格式”完整地填写投标文件及招标文件规定的其它内容。未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的按废标处理。 |
| 13. 投标报价和货币 |
| 13.1 | 投标报价为包干价。 |
| 13.2 | 货币类型为人民币。 |
| 14. 投标人资格的证明文件 |
| 14.1 | 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。 |
| 14.2 | 投标人提交的资格证明文件应符合招标人的要求。 |
| 14.3 | 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件： 1) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力； 2) 投标人应满足招标文件第二章中规定的资格标准； 3）招标文件中要求的其它资格证明文件。 4）法律法规规定的其他情形。 |
| 15. 知识产权 |
| 15.1 | 投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内接受投标服务时，享有不受限制的无偿使用，不会产生因第三方提出侵犯其知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。 |
| 16. 投标保证金（本项目不适用） |
| 16.1 | 投标人应按“投标人须知”规定的时间、金额提交投标保证金，并作为其投标的一部分。 |
| 16.2 | 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。 |
| 16.3 | 投标保证金应用投标货币即人民币，以银行转账（从投标人基本账户转出）方式提交，并到达南方科技大学银行账户，否则将导致投标人当次投标无效。不按要求填写项目编号，导致无法识别归属项目，由此造成的损失由投标人自行承担。 投标保证金金额：小写：¥10,000.00（大写：人民币壹万元整） 户名：南方科技大学 账号：8110301013200282614 开户银行：中信银行深圳分行营业部 备注：投标保证金-项目名称-项目编号 联系方式：toubbzj@ sustech.edu.cn（邮件主题模板：投标保证金-项目名称-项目编号-公司名称） |
| 16.4 | 凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第26条的规定视为非响应性投标予以拒绝。 |
| 16.5 | 投标人的投标保证金，按照本须知16.8的要求办理保证金退还手续后，尽速退还。 |
| 16.6 | 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第33规定签订合同后予以退还或转为履约保证金。 |
| 16.7 | 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还： 1.投标人已递交投标书，并在投标截止时间之后，撤销投标的； 2.中标人无正当理由未在规定期限内签订合同的； 3.投标人提供虚假投标文件或虚假澄清补充文件的； 4.在招标期间采用不正当手段影响评标结果或谋取中标的； 5.法律法规和招标文件中规定的其他情形。 |
| 16.8 | 退还投标保证金所需提供资料 1.退还投标保证金的函（模板见南方科技大学招标办公室部门网站“资料下载”栏） 2.投标保证金缴纳凭证 3.中标单位需提交采购合同复印件 |
| 17. 投标有效期 |
| 17.1 | 投标应在本须知24.1条规定的开标日后90个日历日内保持有效，否则将导致废标。 |
| 17.2 | 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。 |
| 18. 投标文件的式样和签署 |
| 18.1 | 投标人应准备“投标人须知专用表”规定数目的正本、副本及“投标一览表”信封（内容见19.1条），投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准；纸质文件和电子文档内容不一致时，以纸质文件为准。 |
| 18.2 | 投标文件的正本需打印，并由投标人法定代表人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字（简称：有效签字）和加盖公章。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件应按招标文件要求的范围由投标人法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字（简称：小签，在要求小签页盖章或签字视同小签）。投标文件的副本可采用正本的复印件。 |
| 18.3 | 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。 18 |
| 第四节 投标文件的递交 |
| 19. 投标文件的密封和标记 |
| 19.1 | 投标文件须密封，且须在密封封口处加盖投标单位公章或有效签字。 |
| 19.2 | 投标人须将投标文件正本和所有的副本分开密封装在信封中（副本可密封装在一个或几个信封中），且在信封上标明“正本”“副本”字样。 投标人须将“投标一览表”、“法定代表人证明书”（含身份证复印件）、“法定代表人授权委托书”（含身份证复印件）、“社保部门出具的被授权人近三个月社保证明资料”、“投标文件电子文档”（使用Word、Excel、PDF或AutoCAD格式刻录的只读光盘）、各1份装入一个密封信封内，信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独提交，资料不齐全者，做废标处理。 |
| 19.3 | 信封均应： 1)清楚标明递交至：“招标公告”指明的投标地点。 2)注明项目编号、项目名称 “在（“招标公告”规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样。 |
| 20. 投标截止期 |
| 20.1 | 投标人应在不迟于“招标公告”中规定的投标截止时间和投标地点将投标文件递交至招标人，逾期送达或未送达指定地点的不予受理。 |
| 20.2 | 招标人可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。 |
| 20.3 | 招标人于开标前30分钟开始接收投标文件。 |
| 21. 迟交的投标文件 |
| 21.1 | 招标人将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止时间后收到的任何投标文件。 |
| 22. 投标文件的修改与撤回 |
| 22.1 | 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标人必须在第20条规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。 |
| 22.2 | 投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和递交。 |
| 22.3 | 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。 |
| 22.4 | 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。 |
| 23. 评标委员会 |
| 23.1 | 依法组成评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。 |
| 第五节 开标与评标 |
| 24. 开标 |
| 24.1 | 招标人在“招标公告”规定的时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。 |
| 24.2 | 开标时，招标人当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。 |
| 24.3 | 招标人将做开标记录。 |
| 25. 投标文件的澄清 |
| 25.1 | 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。 |
| 26. 投标文件的初审 |
| 26.1 | 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。 |
| 26.2 | 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）： |
| 26.2.1 | 若投标一览表中报价相矛盾，以投标总价为准； |
| 26.2.2 | 若投标一览表中报价与投标分项报价表不一致，以投标一览表为准； |
| 26.2.3 | 若投标分项报价表中分项报价与总价不一致，以分项报价为准； |
| 26.2.4 | 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。 |
| 26.3 | 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。 |
| 26.4 | 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。 |
| 26.5 | 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝： 1）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； 2）投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的； 3）投标报价有严重缺漏项目的； 4）投标文件的响应与事实不符或虚假投标的； 5）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； 6）投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。 |
| 26.6 | 备选方案及其他额外的评标因素和标准，除非需求明细中另有规定，只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。如果需求明细中规定允许有备选方案，在需求明细中将对备选方案的要求作出具体说明。 其他额外的评标因素和标准将在需求明细中详细规定。 |
| 27. 评标 |
| 见招标文件：第三章“第四节 评标办法” |
| 28. 资格后审 |
| 28.1 | 招标人将审查评标排序第一的投标人是否有能力令人满意地履行合同。包括对该投标人的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。 |
| 28.2 | 授标决定时还将考虑投标人的财务、技术和生产能力在招标期间是否有实质性变化。其基础是审查投标人按照本须知第14条规定提交的资格证明文件和招标人认为必要的、合适的其它资料。 |
| 28.3 | 如果审查通过，招标人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对排序下一个的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查。 |
| 29. 与招标人的接触 |
| 29.1 | 除本须知第25.1条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人和评标委员会接触。 |
| 29.2 | 投标人试图对招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。 |
| 第六节 授予合同 |
| 30. 接受和拒绝任何或所有投标的权利 |
| 30.1 | 招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。 |
| 31. 中标结果公告 |
| 31.1 | 评标结果公示期满，招标人、投标人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，将在南方科技大学官网（http://www.sustech.edu.cn）发布中标结果公告。 |
| 32. 中标通知书 |
| 32.1 | 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。 |
| 32.2 | 中标通知书是合同的一个组成部分。 |
| 33. 签订合同 |
| 33.1 | 中标人应在收到《中标通知书》后十个工作日内，与买方签订合同。否则招标人有权取消中标人的中标资格。 |
| 33.2 | “招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。 |
| 34. 履约担保 |
| 34.1 | 不适用。 |
| 35. 招标文件的解释权 35.1 本招标文件的解释权归南方科技大学。 |

# 第三章 招标需求要览

## 第一节 商务要求

- 投标人必须是具有合法经营资格的独立法人机构，并具有相关经营范围，提供营业执照复印件(加盖公章)，且登记领取了招标文件。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包。

- 投标人须提供符合国家质量检测标准的、完好的、全新的、未开封的原厂生产产品（包括零配件），并提供原厂技术彩页及其他相关技术支持和产品说明文件、产品合格证等。

- ★交货要求：

  - 交货期的要求：签订合同后30天内，具体时间根据学校要求提前5天通知送货。

  - 交货地点：深圳市南山区学苑大道1088号南方科技大学台州楼5楼。

- 投标人必须承担保修期内免费设备搬迁一次、安装调试两次、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务；为招标人的操作人员提供免费的理论和实操培训，直至相关操作人员完全掌握。投标人应单独提供消耗品、零配件的费用清单，该清单不计入投标总价。

- 售后服务及质保要求：

6.1投标产品必须为整机原厂生产产品。如为进口产品，在供货时必须提供原产地证明及相关进口资料。不接受贴牌及非正当进货渠道产品。

6.2中标人必须提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。投标产品生产商官方网站资料必须与技术彩页一致。数据将结合产品彩页和实际测量，如有不实按虚假应标处理。

6.3中标人无偿提供验收测试报告，所供货的产品必须符合中国电源标准及规范国际接插头，如不符合，中标人必须无偿更换，配齐相关的水电气接插件，并符合上述标准。

6.4投标产品是合法注册有效周期内该品牌最新型号的产品，其产品符合国家有关安全规定。不得提供已停产或淘汰的产品，否则将按未响应技术参数要求处理。

6.5★设备保修期：设备免费保修1年；机器安装调试完毕，正式投入使用1个月后无故障方可签署验收报告，保修期自签署验收报告之日起开始计算。保修期内，中标人所提供的系统设备各部件发生非人为故障的，中标人应免费上门维修。保修期内，必须保证设备95％以上工作日正常工作，同一硬件一个月内连续三次或以上出现同一故障，中标人须无偿更换同一型号全新设备，并承诺系统设备终身维护。在无故障的情况下，每年定期上门对机器进行检测，运行调节，内部清洁等。保修期内，中标人对设备维修不收取任何费用，包括但不限于以下费用：零配件成本费、人工费、维修费等相关费用。保修期过后，设备维修只收取零配件成本费，不收取人工费、维修费等其他费用。

6.6设备维修：提供设备报修电话及联系人，招标人报修后，1小时内响应，2小时内派员上门现场维护，并在48小时内解决问题，如在规定时间内不能解决设备故障，应提供相同档次、功能的设备给招标人代用。若中标人不能按照上述要求进行维修，导致设备故障维修不及时，且无法提供代用设备的，按维修时间每超过一天赔偿合同总金额的0.5%（最高处罚不超过合同总金额的5%）或按实际损失赔偿。情节严重者，招标人将诉诸法律程序。

6.7中标人应以本地区最优惠价格及时向招标人提供消耗品/零配件（请提供近期耗材成交价目录）。

6.8中标人在设备安装调试完成前交付使用说明书、维修手册等相关资料。同时承诺免费对招标人进行专业的设备操作、维护、维修培训。

- 验收要求：

7.1中标人货物安装调试完毕，正式投入使用1个月后，经过双方检验无故障方签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。

7.2当满足以下全部条件时，招标人向中标人签发货物验收合格报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物满足招标文件技术规格、性能的要求。

c、货物具备产品合格证。

d、货物安装调试完毕，无故障运行一个月后。

- ★付款方式：合同签订且收到发票后支付合同总价的30%为进度款，货到指定地点、安装验收合格后支付65%，余款5%待质保期满，无质量问题且经招标人确认后无息支付。

8.1国产货物：招标人指定地点交货，投标总价为人民币包干价，包括但不限于：

出厂价（设备费、软件费等）、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前及技术和售后服务等其他各项有关费用（如文件移交、考察等费用），以及一切不可预见费等，项目结算时不做任何单价或费用的调整。

8.2进口货物：CIP招标人指定地点，投标总价为人民币包干价，符合国家科教仪器免税政策的设备应报人民币免税价，包括但不限于：

（1）投标价包含仪器设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。汇率风险由中标人承担。

（2）为确保货物与进口清关单据保持唯一对应关系，即单单相符、单证相符、单货相符，办理进口代理及相关服务的机构必须为招标人所指定或认可，投标报价包含进口代理费以及发生的其他所有相关费用。

- ★预算金额：本次项目采购预算金额为人民币1,980,000.00元。投标人投标总价超过预算金额，该投标人的投标文件无效。

说明：上述要求中标注 “★”的为废标条款，如不满足将导致废标。

## 第二节 技术要求

一、货物清单及技术规格

| 序号 | 货物名称 | 技术参数或功能要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉浸式3D-LED显示系统 | 1.▲像素间距≤2.5mm，屏幕尺寸≥16.13㎡ | 16 | 平方米 |  |
|  |  | 2.▲刷新频率：（Hz）≥2880 |  |  |  |
|  |  | 3.▲ 换帧频率：（Hz）≥120 |  |  |  |
|  |  | 4.需要支持主动立体3D显示（快门） |  |  |  |
|  |  | 5.需要提供设备3C认证证书复印件（原厂盖章） |  |  |  |
|  |  | 6.▲投标时提供该设备由CNAS机构（中国合格评定国家认可委员会）认可的检验报告复印件(原厂盖章)，不提供按负偏离处理 |  |  |  |
|  |  | 7.最大白平衡亮度（nit）≥800 |  |  |  |
|  |  | 8.色温 3000-9600K可调 |  |  |  |
|  |  | 9.驱动方式：1/32扫 |  |  |  |
|  |  | 10.灰度等级（bit）：≥14 |  |  |  |
|  |  | 11.对比度：5000:1 |  |  |  |
|  |  | 12.显示均匀性-亮度：≥97% |  |  |  |
|  |  | 13.显示均匀性-色彩 △（Cx，Cy）≤0.003 |  |  |  |
|  |  | 14.视角（水平/垂直）：±140°/±140° |  |  |  |
|  |  | 15.使用寿命（H）≥80000 |  |  |  |
| 2 | 沉浸式3D-LED显示屏包边 | 1.提供保护屏体高档包边 | 1 | 项 |  |
|  |  | 2.专业设计机械结构，需采用一体化结构设计，经久耐 用，具有抗震性，耐腐蚀，可现场快速安装，易于维护，后续升级方便；需提供产品相关设计图纸，不提供或不符合要求按负偏离处理。 |  |  |  |
| 3 | 发送盒 | 1.视频输入接口:≥1路 DVI 视频输入；≥1路HDMI接口. | 3 | 个 |  |
|  |  | 2.音频接口:≥1路外部音频输入接口 |  |  |  |
|  |  | 3.光探头接口≥1路 |  |  |  |
|  |  | 4.输出端口:四个网口输出或四路光纤输出； |  |  |  |
|  |  | 5.最大带载分辨率:2048×1152 |  |  |  |
|  |  | 6.控制接口:1路USB接口连接计算机 |  |  |  |
|  |  | 7.电源：AC-100-240-50/60HZ |  |  |  |
| 4 | 智能无线传屏 | 1.支持系统Windows：Win7及以上 | 1 | 个 |  |
|  |  | 2.同屏传输延迟Win10＜120ms |  |  |  |
|  |  | 3.音视频同步：＜8ms |  |  |  |
|  |  | 4.输入分辨率：支持各种分辨率最高可达2160P |  |  |  |
|  |  | 5.帧率：最高可达30fps16.支持屏幕分辨率：60Hz； |  |  |  |
|  |  | 6.输出分辨率：最高可达1080P |  |  |  |
|  |  | 7.回传触摸：有 |  |  |  |
| 5 | VR场景管理器软件 | 1. 支持输出端口的任意映射功能，可设置任意两个输出口间的像素间隔，间隔可设置正值和负值，实现边缘补偿、叠加带生成和创意显示的要求，间隔设置范围横向和纵向大于2048; | 1 | 套 |  |
|  |  | 2. 可完全自定义各输出接口像素的起始位置和高度，即允许设置每个输出口切割总体画面的任意一块，设置精度达到逐像素; |  |  |  |
|  |  | 3. 支持输入信号裁切及局部显示，可以通过软件以像素为单位精确设置对图像切边、局部放大等操作; |  |  |  |
|  |  | 4. 可设置输出信号的有效区域，设置后所有窗口仅能在有效区域内漫游，支持非标准分辨率输出; |  |  |  |
|  |  | 5. 可设置输入和输出添加标识，可设置输出任意颜色的测试图像，测试色彩可完全自定义; |  |  |  |
|  |  | 6. 可设置输入接口任意自定义分辨率，可对时钟频率、输入图像同步的所有参数进行精确设置，设置自定义分辨率及详细参数和在线修改设备EDID无需通过第三方软件调用直接设置，可直接设置与大屏相适应的点对点分辨率; |  |  |  |
|  |  | 7. 无需附加任何硬件即可通过软件直接查看当前任意输入的实际输入信号的精确分辨率及接口属性信息，支持故障检测功能，并通过颜色标识当前输入接口是否有实际信号输入; |  |  |  |
|  |  | 8. 单台设备支持对多组屏同时控制，不同组分辨率可不相同; |  |  |  |
|  |  | 9. 处理器操控支持多平台软件版本，包括Windows，Android及IPAD; |  |  |  |
|  |  | 10. 支持平板电脑端控制，任意窗口的新建、缩放、拖动、漫游等操作，可查看可调用模式; |  |  |  |
|  |  | 11. ▲为方便我方教学的便捷性，需具备2D和3D同时显示的效果功能。可在一块屏幕上提供两个视角进行观看，实现一边播放2D的PPT、文档等材料，另一边播放3D的VR效果内容。需提供相关截图证明文件，且支持现场视频演示，不提供按负偏离处理。 |  |  |  |
|  |  | 12. ▲需提供场景管理软件著作权证书，不提供按负偏离处理; |  |  |  |
|  |  | 13. ▲工作站场景管理模块软件必须与投标人响应的高清VR场景管理器实现无缝对接融合，投标供应商须在投标书中作出书面承诺。 |  |  |  |
| 6 | 高清VR场景管理器 | 1. ▲需自带7寸触摸屏，提供设备信息查看功能，提供一键开关LED屏设备功能，提供一间翻转左右眼功能，提供最多8种显示模式切换。需提供相关截图证明文件，且支持现场视频演示，不提供按负偏离处理。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 2. ▲投标时提供该设备由CNAS机构（中国合格评定国家认可委员会）认可的检验报告，不提供按负偏离处理。 |  |  |  |
|  |  | 3. ▲2D、3D场景一键切换。方便在多个预设场景之间自由切换，图形化启发的操作界面，能对多路图像信号进行拉伸、缩放、任意位置拖动、窗口操作等灵活设置。需提供相关截图证明文件，不提供按负偏离处理。 |  |  |  |
|  |  | 4. 快速便捷部署，单台设备支持对多组屏同时控制，不同组分辨率可不相同。 |  |  |  |
|  |  | 5．硬件架构性能：拼接处理器需采用纯硬件模块化插卡式架构，无内置 PC/X86/X64架构硬件，无病毒感染、非法入侵和系统崩溃的危险；单台设备最大规模需支持304路高清信号输入，160路高清信号输出；需达到电信级的背板交换架构，背板总带宽需大于2T |  |  |  |
|  |  | 6.4K主动立体拼接功能：需支持单接口 1920x1200@120Hz、3840x1200@120Hz等分辨率主动立体信号输入；需支持输入多接口8K-16K信号保证所有输出同步，8K-16K显示不撕裂、不丢帧、高度同步；需支持系统全同步、非同步和内部源同步模式；具有单独板卡支持VESA、BNC 3D 信号输入输出。支持 Nvidia 3D vision、DLP link、IR 主动立体；需支持主动立体信号与非立体信号混合开窗，多路主动立体信号同时 输入同步保持功能。 |  |  |  |
|  |  | 7.图像处理性：输入输出延迟需低于 2帧；支持全屏信号源预监、大屏 图像回显功能，最多支持 256 路信号的 同时预监和回显 |  |  |  |
| 7 | 超级PC | 1.CPU：至少满足Xeon E-2176G六核心处理器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.内存：DDR4 2666 2x16GB; |  |  |  |
|  |  | 3.内置图形卡要求：具备DP接口≥3；显存容量：≥8GB；显存带宽：≥288GB/S；处理核心数：≥2304；内置图形卡支持分辨率：需支持7680*4320 |  |  |  |
|  |  | 4.硬盘：≥256Gssd+1Thhd |  |  |  |
|  |  | 5.需提供无线键鼠一套 |  |  |  |
| 8 | 显示器 | 1.显示比例16:9 | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.分辨率：≥1920*1080 |  |  |  |
|  |  | 3.接口要求：DP 1.2(支持HDCP)接口,2个USB接口, |  |  |  |
|  |  | 4.动态对比度：500万：1 |  |  |  |
|  |  | 5.支持同步控制LED画面，投标现场需提供视频证明文件。 |  |  |  |
| 9 | 三维空间位置追踪摄像头 | 1、 系统需支持追踪体验者的头部运动，以支持沉浸式体验效果。 | 5 | 个 |  |
|  |  | 2、 系统支持多种大型沉浸式显示系统，如多通道投影、LED拼接屏、洞穴式显示系统。 |  |  |  |
|  |  | 3、相机：满足系统使用需提供5台。 |  |  |  |
|  |  | 4、 为保证系统稳定性和追踪精度，摄像头像素总数≥398万，横向分辨率≥2400像素，以确保亚毫米级的定位精度。 |  |  |  |
|  |  | 5、 为保障系统追踪的实时性，追踪摄像机最高帧率不低于120HZ，支持帧速可调，摄像机延迟不超过8ms，提供良好的沉浸式体验。 |  |  |  |
|  |  | 6、 为保证系统的稳定性，摄像机需满足：相机焦距≥3mm视场角≥88度，最远追踪距离≥9m。 |  |  |  |
|  |  | 7、 为保证系统稳定性，摄像机需能区别追踪目标和环境背景，支持大功率补光和环境光过滤，支持补光强度可调。 |  |  |  |
|  |  | 8、为满足系统简单易用性，摄像机需支持单根线缆连接，相机连接线缆最远100米，系统最多可支持同时连接64台摄像机，能实现不小于9米x9米的捕捉空间。 |  |  |  |
|  |  | 9、 为了摄相机安装的稳定性，相机内部需支持IMU模块，可检测相机姿态是否发生变化，同时在软件中有明显提示。需提供相关截图证明文件. |  |  |  |
| 10 | 三维空间位置追踪系统软件 | 1、自主研发软件，要求提供该软件产品自主知识产权证明文件复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、要求系统最小不低于2台摄像机，可以支持到64台摄像机，可同时进行追踪。 |  |  |  |
|  |  | 3、要求系统输出标准6自由度空间数据，位置追踪精度≤0.2mm，角度追踪精度≤0.1°，并且提供VRPN标准数据接口，界面要求可对该接口进行单位切换及其他配置操作，可供CAE后处理软件和虚拟设计辅助软件使用。 |  |  |  |
|  |  | 4、为了避免产生眩晕感，要求系统延迟在12ms以内，保证追踪的实时性。 |  |  |  |
|  |  | 5、为了系统算法处理器的稳定性，系统要求采用C/S架构 |  |  |  |
|  |  | 6、为了管理的便捷性，软件可支持通过软件远程控制启动多套追踪系统。 |  |  |  |
|  |  | 7、为了减少环境光对相机校准和追踪的干扰，要求系统支持屏蔽环境光。 |  |  |  |
|  |  | 8、要求系统提供相机校准功能，捕捉图像，同时显示每台摄像机机的捕捉轨迹和捕捉进度，能够自动校准计算并显示计算进度，计算错误需要提示错误信息并且可以重新开始捕捉图像，计算结束显示校准结果，结果以不同颜色的分数区分优劣。 |  |  |  |
|  |  | 9、为了适应不同场景不同案例对房间坐标系的要求，校准计算结束后，要求系统可以根据实际情况，在追踪范围内任意设置房间坐标系。 |  |  |  |
|  |  | 10、要求系统支持对标记体的新建、信息修改和删除，校准、激活和锁定。需提供相关截图证明文件。 |  |  |  |
|  |  | 11、为了方便查看追踪结果，要求界面实时显示标记体6自由度追踪数据和手柄按键信息。 |  |  |  |
|  |  | 12、为了适应不同环境，达到最好的追踪效果，系统需支持修改摄像机的曝光时间和频率。 |  |  |  |
|  |  | 13、为了方便查看当前追踪信息，系统需支持显示相机视图和3D视图，相机视图显示图像二维追踪结果，3D视图显示追踪场景的三维房间坐标系，相机三维位置、追踪刚体的三维位置与姿态坐标，要求可以旋转视场角、放大缩小3D场景。 |  |  |  |
|  |  | 14、为保证系统的易用性，系统需支持保存功能，能够保存校准数据、标记体数据、相机设置参数等数据，以便程序启动后无需重新校准、新建标记体及设置相机等。 |  |  |  |
|  |  | 15、系统需支持接入系统的相机列表选择，根据需要选择实现追踪的相机个数。 |  |  |  |
| 11 | 3D立体信号发射器 | 1.频率：2.45G+-500MHz | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.发射功率：0.1W MAX |  |  |  |
|  |  | 3.主动立体信号发射范围：≥25m |  |  |  |
| 12 | 3D主动立体眼镜 | 1. 光学特性：工作模式为液晶快门式，透过率36%（TYP.），场频96-144Hz，对比度1000：1 | 30 | 副 |  |
|  |  | 2. 供电方式：充电型眼镜，电池类型为3.7V锂电池； |  |  |  |
|  |  | 3. 至少可连续使用35小时； |  |  |  |
|  |  | 4. 充电时间：2.5小时以内； |  |  |  |
|  |  | 5.射频传输特性：接收距离最高可达25m |  |  |  |
|  |  | 6.温度特性：工作温度为0℃~50℃，存储温度为-30℃~70℃ |  |  |  |
|  |  | 7.类型：需要为主动式立体 |  |  |  |
| 13 | VR交互手柄 | 1.手柄发射器无线：2.4GHz ISM频段频率跳变 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.手柄发射器USB端口：USB 2.0（3个前面，1个后面） |  |  |  |
|  |  | 3.手柄发射器按钮：10（9动作，1功能） |  |  |  |
|  |  | 4.手柄发射器红外追踪点：5个可自定义 |  |  |  |
|  |  | 5.手柄发射器重量：70g - 115g可调 |  |  |  |
|  |  | 6. 需提供2个手持式无线设备，设备需同时支持摇杆、触摸板和按键进行交互，体验者可通过该手持设备在沉浸体验时以真实世界的方式操作虚拟物体。需提供手柄图片。 |  |  |  |
| 14 | 虚拟现实桥接软件 | 1.操作系统：需满足在Win10 64位版本的操作系统运行。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.软件需能够将Unity3d程序转换成可用于多通道立体显示环境的VR内容。 |  |  |  |
|  |  | ▲3.所投虚拟现实桥接软件具有自主知识产权，提供软件著作权文件复印件,提供第三方测试报告复印件,复印件要求盖投标人公章； |  |  |  |
|  |  | 4.提供方便、简洁、完善的图像化界面，方便配置硬件环境，使操作更便捷。 |  |  |  |
|  |  | 5.具备基于QuadBuffer和3DVision的主动立体方式。 |  |  |  |
|  |  | 6.具备多通道配置和渲染，使基于沉浸式系统的多个屏幕和多个电脑的高分辨率图像信号同步。 |  |  |  |
|  |  | 7.提供以操作者为中心的视角，方便操作和理解。 |  |  |  |
|  |  | 8.提供现成的交互应用，如导航或物体抓取，提供简单的应用程序编程接口，可以很容易创建自己的复杂交互应用。 |  |  |  |
|  |  | 9.具备虚拟现实应用程序从一个单通道VR系统到另一个多通道VR系统的移植，无需修改应用程序，而只需设定一个新的配置即可在新的VR系统启用应用程序。 |  |  |  |
|  |  | 10.具备集中管理所有的虚拟现实相关运算，如交互设备接口、立体视觉和集群等。 |  |  |  |
|  |  | 11.具备大部分虚拟现实系统，如LED大屏、多通道投影显示交互系统等。 |  |  |  |
|  |  | 12.具备大多数通过VRPN协议运行的交互设备，如三维手柄，追踪Marker点等。 |  |  |  |
|  |  | 13.具备光学追踪系统。 |  |  |  |
|  |  | 14.具备客户端一键启动和关闭，方便操作。 |  |  |  |
|  |  | 15.具备1拖N集群模式，多台工作站进行集群渲染，同时每台工作站可以输出多通道显示。 |  |  |  |
|  |  | ▲16．软件需提供用于Unity开发的SDK，需要提供API接口文档说明。投标时提供复印件并加盖投标人公章。 |  |  |  |
|  |  | 17．为了方便入门学习，软件需提供案例开发Demo，Demo需包含UI交互、通过VR手柄按键发射钓鱼线实现场景瞬移、VR手柄摇杆实现场景漫游、场景跳转、物体抓取等功能。 |  |  |  |
|  |  | ▲18．软件具有开放性，为了减少多硬件系统之间的适配难度和成本，软件需支持大部分VR沉浸式环境硬件系统，如LED大屏、多通道交互显示系统、洞穴式交互显示系统等，支持不同环境内容的快速移植，无需二次开发。支持Unity开发的内容适配到多通道环境。支持VR沉浸式环境、立体显示、追踪交互、三维手柄和多通道集群系统。支持主流PC头盔设备，如HTC Vive和Windows MR头戴式显示器。提供截图证明，并加盖投标人公章。 |  |  |  |
|  |  | 19. ▲为了满足用户多人协同实训需求，软件需提供大空间本地多人协同基于真实物理空间的定位功能，满足10m*10m范围的定位。投标文件提供截图证明，体现现场操作人员的真实物理位置以及虚拟场景的位置，并加盖投标人公章。 |  |  |  |
| 15 | 音箱系统 | 1.输出功率：120W | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.4K通过：需支持（50/60Hz YCbCr=4:2:0,HDR,HDCP2.2） |  |  |  |
|  |  | 3.声道系统：5.1声道 |  |  |  |
|  |  | 4.功率范围：100-199W |  |  |  |
|  |  | 5.支持解码：需支持DTS解码 |  |  |  |
| 16 | 沉浸式VR5人小组协同交互显示系统 | 1.追踪定位方式：inside-out | 1 | 套 |  |
|  |  | ▲2.头显双眼分辨率≥3K，可满足至少五人同时使用 |  |  |  |
|  |  | 3.核心控制CPU ≥I7-8700 |  |  |  |
|  |  | 4.核心控制显卡≥GTX1060 |  |  |  |
|  |  | ▲5. 整体满足5人同时教学实训或体验使用。采用一体化设计方案，产品为五边形整体设计且支持显示单元一键升降，投标时需提供产品彩页、设计图纸、效果图纸复印件。否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 6.产品规格： 五边桌直径≥1932 mm，桌面高度≥750mm ，台面上升高度≥1100mm |  |  |  |
|  |  | 7.桌面材质：优质防火板，五边形倒角拼接处理，切割处以聚氰胺贴纸板封边，安全不刮手。 |  |  |  |
|  |  | 8.桌身材质及工艺：金属钣金切割焊接成型，箱体表面采用黑色喷粉工艺处理，经久耐用，防磨损。 |  |  |  |
|  |  | 9.造型设计：采用五边形异形桌面设计，满足多人使用，升降式电脑显示屏设计，满足虚拟现实软件操作，同时，在进入虚拟场景后，屏幕可根据需求隐藏，增加手柄被追踪光塔的定位准确率，也使桌面整体效果更美观，充足的储存空间，满足各类存储需求，节省使用资源。 |  |  |  |
|  |  | 10.产品需为五边形异形桌面设计，可升降设计：采用无段式升降式桌面，节省空间，一桌多用，并且方便硬件在空闲时，对电脑屏幕进行很好的保护；投标时需提供产品一键升降视频演示。否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 11.环保耐用：桌面材质采用高密度纤维板，兼容中纤板的所有优点，厚度为25mm，组织结构均匀，内外一致，抗静电能力强；筋板及层板、支撑板均采用生态板三聚氢氨板，厚度分别为16mm/25mm |  |  |  |
|  |  | 12.预留头盔线缆导线口，可预防线缆磨损，起到保护作用；预留头盔收纳抽屉，可同时容纳头盔、手柄存储收纳；预留无线键盘鼠标托，满足操作及存储功能。 |  |  |  |
|  |  | 13. 提供配套高端座椅 |  |  |  |
|  |  | 14.多人空间适配功能 |  |  |  |
|  |  | ▲1）软件需提供大空间多人协同基于真实物理空间的定位功能。 |  |  |  |
|  |  | 2）为了多人协同追踪范围内的使用，需支持此范围内的全覆盖定位。 |  |  |  |
|  |  | 3）为了避免在本地多人使用情况下的碰撞，软件需支持毫米级的位置定位。 |  |  |  |
|  |  | ▲4）软件要求为国内自主研发，拥有自主知识产权，需提供相关软件著作权复印件作为证明 |  |  |  |
|  |  | 13.内容管理功能 |  |  |  |
|  |  | 1）需支持一键进入VR模式：通过桌面管理器中的“进入VR模式”按钮，一键进入到VR模式，可在头盔端进行内容的下载和启动 |  |  |  |
|  |  | 2.）需支持支持对本地的VR内容及虚拟仿真内容进行添加，方便对内容进行统一管理； |  |  |  |
|  |  | 3）需支持在VR端在线浏览云平台的内容案例，包括视频、图片、参数、详情等信息，帮助快速了解最新内容且支持内容案例的下载、启动、卸载等操作，还可查看内容案例的详细信息； |  |  |  |
|  |  | 4).需提供提供至少一种默认场景，我方可在该场景中进行自由操作，增强使用者的代入感和沉浸感； |  |  |  |
|  |  | 5)需支持通过web端和移动端直接访问云平台，平台需包含海量VR教学资源，涉及十二大领域：平台涵盖各种行业多达几百种资源，内容分类包括机械制造、电子信息、安全教育、能源工程、医疗医学、交通运输、土木建筑、自然科学、展览展示、综合实训、旅游休闲、科普文博等诸多领域；提供截图证明。 |  |  |  |
|  |  | 6)需提供30个的免费教学案例可供使用； |  |  |  |
| 17 | 异地多人协同平台软件 | 1. ▲为满足异地用户也能够便捷高效、有交流地分享同一虚拟场景的需求，软件需提供异地不少于30人的协同、交互。投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2. ▲软件要求为国内自主研发软件，投保时需提供软件著作权复印件； |  |  |  |
|  |  | 3. ▲为满足不同用户的语言使用习惯，软件需支持中文/英文界面操作、并且能够在两种语言中快速切换，快捷简单。投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 4. 为方便软件后期的维护升级，软件需支持在线更新以及用户反馈功能。投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 5. 为方便我方人员快速、熟练使用软件，投标时需提供在线帮助文档以及用户交流社区功能截图，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 6. ▲为兼顾我方现有模型数据，便捷高效地制作教学资源，软件需支持导入fbx、obj、3ds、stl等多种常用三维数据格式，且支持工业CAD数据导入，如CATIA、SolidWorks、Creo等常用工业软件格式；并能够支持导入建筑类BIM数据格式，主要包括Revit、Rhino、IFC等；支持GIS数据Shp格式文件导入。投标现场需提供视频演示，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 7. 为满足场景模型的多样性，软件需支持骨骼动画模型的直接导入，并在场景中自由控制播放、暂停、速度调整等属性，支持路径动画模型导入，且提供动画编辑功能，能够对路径动画进行二次编辑； |  |  |  |
|  |  | 8. 为满足我方对场景丰富性的要求，提升效果，软件需支持创建中心点、旋转轴、草地、水面、灯光、布告板、标注、按钮和文本框等；投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 9. 为丰富场景中的仿真效果，实现我方对教学内容完备性的要求，支持制作物体的关键帧动画、支持相机路径动画、支持修改模型材质属性动画；支持3DMAX导入的路径动画，并可以进行二次编辑。 |  |  |  |
|  |  | 10. ▲为满足虚拟场景的真实性，软件需支持物理仿真功能，可以模拟刚体、柔体以及碰撞等物理效果；投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 11. 为便于我方在PC和VR设备之间轻松转换，即时查看交互效果，且能兼顾多种主流硬件，软件需支持一键VR，能在主流虚拟现实头盔中快速预览场景和交互逻辑；投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 12. ▲软件内置丰富预设资源，包括材质预设、环境预设、模型预设、场景预设、角色预设、粒子预设、python模板预设等不少于7种预设资源。投标现场需提供视频演示，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 13. 软件内置材质预设包含布纹、金属、木纹、墙面、玻璃、地面等7种预设。投标现场需提供视频演示，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 14. 软件内置环境预设不少于10种。投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 15. 为模拟火焰、液体以及气流等复杂视觉仿真效果，软件需提供粒子系统制作功能，支持外力、导流器效果、提供丰富的发射器类型以及丰富的调节参数； |  |  |  |
|  |  | 16. 为保证能够匹配我方的复杂场景，更好地反映出真实环境中的视觉效果，提供更多的动态范围和图像细节，软件需支持高动态范围图像；以及支持SSAO、动态模糊、自发光材质、景深以及光线散射等高级特效；投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 17. ▲为了我方可以直观地在VR环境中进行内容搭建，软件需支持在头盔环境下的任意VR场景中打开内置3D模型库，进行模型的下载、导入及实时编辑材质、位置、大小等信息。投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 18. 为保证我方复杂场景的流畅展示，提升场景的渲染效率，软件需支持场景中的节点合并，以及针对场景的遮挡剔除功能，在不影响实时渲染速度的情况下，能够提前计算不渲染的位置，减小计算机渲染的负担及时间。投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 19. 为兼顾我方不同品质的硬件设施，保证操作顺畅，避免延迟卡顿，软件需支持垂直同步功能，以降低GPU负载；投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 20. 为方便我方快速修改模型，软件能够支持同名模型导入时进行替换与新建选项，且替换同名文件时继承原模型位置信息及贴图； |  |  |  |
|  |  | 21. 为方便我方非编程人员能够进行教学资源内容制作，快速定制交互逻辑，软件需提供无需编程的逻辑编辑工具，支持的触发方式包括：鼠标、键盘、手柄、空间触发器；支持的触发事件包括：颜色、颜色亮度、纹理、可见性、气味、手柄替换、定时器；支持交互逻辑的循环触发。投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 22. 为实现我方教学过程中的多人协作，软件可实现任务之间的约束；投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 23. 为方便内容制作过程合作开发，软件需支持多个逻辑文件的组合功能；投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 24. ▲为方便开发人员进行更高级的开发，软件需支持Python脚本二次编辑，并提供在线API开发文档，包括交互编辑器、动画、多人协同、引擎、控件UI、数学、节点、路径、输入等模块相关开发功能介绍。投标时需提供在线API开发文档截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 25. ▲为增加我方制作场景交互的丰富性，软件要提供能够对接外部数据的接口模板，并支持对接我方已有数据（例如学生用户名密码、随机数据等），并可以进行二次编辑。投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 26. ▲为方便我方对VR教学效果的考核以及后期整理学生在场景中的考试成绩，方便老师查看，软件要支持考试的倒计时功能，并且能够将学生的考试成绩输出成word的模板；投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 27. 为丰富教学内容资源的多样性，软件需支持音频文件ogg、wav、mp3等的导入、播放；支持视频文件ogv、avi、wmv、mpg、mov、mkv、mp4等的导入、播放；为实现场景的逼真效果，软件需支持空间立体音效，支持声源距离的调节；投标时需提供软件该功能截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 28. 为模拟课堂效果，方便师生互动，并解决目前无Office、WPS等办公软件无法浏览PPT的难题，软件需支持直接导入PPT文件（*.pptx）、Falsh格式的播放、2D和3D视频的录制；投标时需提供软件该功能截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 29. ▲为保证我方能够实现课堂VR教学效果，软件需支持头盔端的三维自由标注、测量标注功能，同时支持多人协同查看。投标时需提供软件截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 30. ▲为方便我方学习、练习拆装模型，软件需支持对任意导入场景的模型进行拆装操作，并支持部件归位操作时的高亮提示和动画过渡效果；还支持按照顺序对模型的零部件进行拆和装，并且能够支持我方编辑人员对拆装顺序进行二次编辑。投标时需提供软件该功能截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 31. 为满足我方能够VR体验虚拟场景的需求，软件需支持主动立体显示环境，包括3D LED大屏以及多通道立体显示环境以及VR头显；还需支持基于Vrpn通信协议的追踪系统：手柄、眼镜、数据手套；支持场景漫游（重力漫游、自由漫游、孤立对象查看、拖拽查看），打造多用户同时查看的沉浸式虚拟现实系统；投标时需提供软件该功能截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 32. 为匹配我方多设备应用，软件需支持多台渲染端画面拼接，保证多通道立体渲染模式下的草地、火焰等粒子特效的无缝拼接，无图像错位及视觉偏差。 |  |  |  |
|  |  | 33. 为了提升案例在弧幕环境中展示的品质，软件支持对弧形画面进行投影校正，保证VR场景在弧形幕中的展示不会有拉伸效果；投标时需提供软件该功能截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 34. 为增加场景真实感，软件需支持气味硬件，并且能够根据场景交互散发相应的气味；投标时需提供软件该功能截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 35. ▲为实现我方教学实践环节中不同虚拟现实设备同时参与，软件需支持不同头盔等设备终端的协同，如LED与HTC VIVE的协同； |  |  |  |
|  |  | 36. 为保证多人协同的实时、高效，多人协同功能需支持多人位置跟随，以及画面实时监控功能，并且支持多人语音实时交流；投标时需提供软件该功能截图证明，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 37. 为保证我方数据的安全，软件需提供与编辑操作不同的播放窗口，方便已有教学内容的展示；还需支持加载打包后的场景，避免直接访问场景素材。 |  |  |  |
| 18 | VR场景案例 | 1. 该内容可以在本项目大屏环境和头盔中进行3D沉浸式体验。虚拟专柜外围的虚拟场景的添加贴合现实，所有的取材、建模、场景搭建、灯光渲染、人机交互都来取自现实中的实景。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2. 所开发的内容可以和光学位置追踪系统及虚拟现实插件无缝对接。老师和学生通过现有的虚拟现实硬件设备，结合虚拟现实数据眼镜和虚拟现实数据手柄，光学位置追踪系统等完成虚拟现实外围场景的各种交互，如自由漫游、旋转查看等。 |  |  |  |
|  |  | 3. ▲三维虚拟专柜的场景：内容包含7个主题性奢侈品店：1）高端香水化妆品—Dior店；2）高端鞋饰品—D&G店；3）高端箱包—LV店；4）高端手表—Rolex店；5）高端电子产品—Apple店；6）高端男士商务正装—Armani店；7）高端首饰品—Cartier店. 学生可以在虚拟商场和三个专柜自由漫游。支持投标现场演示。 |  |  |  |
|  |  | 4. ▲7个主题性奢侈品店的布置，包括：展示柜，展示台，收银台，海报，产品模型、标签、特殊价格标签、店内宣传册等。真实还原商城和专卖店环境，渲染气氛。 |  |  |  |
|  |  | 5. LV专柜展示，学生可以在场景点击LV的饰品，进行360度观察，可放大饰品对饰品进行细致观察。物品摆放数量不少于十五个。 |  |  |  |
|  |  | 6. Dior专柜展示，学生可以再场景中点击选区商品，对各类Dior商品进行360度观察，可放大对商品进行细致观察。物品摆放数量不少于十五个。 |  |  |  |
|  |  | 7. Rolex专柜展示，学生可以再场景中点击选区商品，对各类Rolex商品进行360度观察，可放大对商品进行细致观察。物品摆放数量不少于十五个。 |  |  |  |
|  |  | 8. D&G专柜展示，学生可以再场景中点击选区商品，对各类Rolex商品进行360度观察，可放大对商品进行细致观察。物品摆放数量不少于十五个。 |  |  |  |
|  |  | 9. 苹果专柜的展示，学生可以在场景中点击选取商品，每类商品可选取一种进行360度观看，并且与其中的部分电子产品交互。手机、平板、笔记本中各有1个用于精美展示。物品摆放数量不少于十五个。 |  |  |  |
|  |  | 10. ▲阿玛尼专柜的展示，学生可以在场景中点击选取男女士各类商品，并且360度观看，男女士正装各3套用于商品展示和搭配到模特上展示。物品摆放数量不少于十五个。支持投标现场演示。 |  |  |  |
|  |  | 11. ▲卡地亚专柜的展示，学生可以在场景中点击选取商品，并且360度观看，并且支持把各类型首饰穿戴到模特上。物品摆放数量不少于十五个。 |  |  |  |
|  |  | 12. 不同专柜都配有产品应用效果演示声音、电视播放宣传片声音、背景音乐。 |  |  |  |
|  |  | 13. 使用3DMax，Maya等三维建模软件对场景环境进行1:1的建模还原，要求重现商场的场景和产品。 |  |  |  |
|  |  | 14. 使用的贴图大小主要为2048像素。 |  |  |  |
|  |  | 15. 场景中总模型面数控制在30万以内。 |  |  |  |
|  |  | 16. 体模型不能穿插，闪面，重面，破面，反法线等。 |  |  |  |
|  |  | 17. 静态的模型物体需要进行灯光烘焙，体现符合实际环境的视觉效果。 |  |  |  |
| 19 | 沉浸式VR移动便携交互显示系统 | 1.追踪定位方式：inside-out；头显双眼分辨率3K。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.核心控制CPU I7-8700；核心控制显卡GTX1060。 |  |  |  |
|  |  | 3.显示尺寸：：≥55英寸且支持触控。 |  |  |  |
|  |  | 4. ▲整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。投标时提供该设备由CNAS机构（中国合格评定国家认可委员会）认可的检验报告复印件(原厂盖章)体现此参数，不提供按负偏离处理。 |  |  |  |
|  |  | 5. ▲内置500w像素摄像头，可扫描二维码，方便教师调用网络资源。投标时提供该设备由CNAS机构（中国合格评定国家认可委员会）认可的检验报告复印件(原厂盖章)体现此参数，不提供按负偏离处理。 |  |  |  |
|  |  | 6、▲设备前置物理按键以支持一键录屏，方便教师制作微课。投标时提供该设备由CNAS机构（中国合格评定国家认可委员会）认可的检验报告复印件(原厂盖章)体现此参数，不提供按负偏离处理。 |  |  |  |
|  |  | 7. ▲产品需采用一体式钣金焊接工艺 ，主体表面采用喷粉喷涂工艺，底部支撑板采用不锈钢拉丝材质，整体结构支持移动式推拉，顶部屏幕左右采用金属包边处理，起到整体保护作用，下部结构根据产品设备需求进行多种功能分区，可满足设备存储安放，可满足键盘鼠标等设备的操作使用，避免线缆裸露。投标时需提供产品彩页及设计图，并加盖原厂公章，否则视为负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 8.▲产品需采用一体式设计，投标时提供设计图纸和效果图 |  |  |  |
|  |  | 9.VR内容创作功能： |  |  |  |
|  |  | 1) 本项目要求的虚拟现实内容管理平台，需要包含两个层次架构：云平台、客户端。我方可以在平台购买、下载、讨论和分享虚拟现实内容； |  |  |  |
|  |  | 2) ▲云平台需含有不少于12大类（涵盖机械制造、电子信息、安全教育、能源工程、医疗医学、交通运输、土木建筑、自然科学、展览展示、综合实训、旅游休闲、科普文博的VR教学资源）的专业VR资源，我方是可以访问云平台来了解里面的VR资源内容，须提供承诺函，承诺不断更新资源内容并加盖原厂公章； |  |  |  |
|  |  | 3) 支持我方从云平台下载VR内容到本地，并进行体验、浏览、管理； |  |  |  |
|  |  | 4) 提供开发者平台，支持我方创作的VR内容上传至云平台，并对上传内容进行管理； |  |  |  |
|  |  | 5) 客户端有单独软件入口，我方可以登陆账户体验VR内容，利用本地VR环境运行相应的VR资源； |  |  |  |
|  |  | 6) ▲投标公司需提供原厂商软件著作权复印件，并加盖原厂商公章； |  |  |  |
|  |  | 7) ▲为了提高平台的易用性，平台需支持web端、移动端、PC端、VR端访问。提供截图证明，否则负偏离。 |  |  |  |
|  |  | 8) 为了方便平台更好地扩容，平台需采用成熟稳定的网络分布式架构方式，完全模块化多层结构设计； |  |  |  |
|  |  | 9) 为了方便我方在不同场景下的使用需求，系统需采用C/S与B/S架构相结合的设计方式； |  |  |  |
|  |  | 10) 为了使我方快速了解内容，云平台VR教学资源需包括内容的视频、图片、参数、详情等介绍，名称、评分、标签、分类等信息，需提供相关截图证明文件，不提供按负偏离处理。 |  |  |  |
|  |  | 11) 为兼顾我方现有内容，提高内容的复用率，平台需支持主流虚拟现实引擎开发的内容，如Unity3D、Unreal等； |  |  |  |
|  |  | 12) ▲为了满足我方多硬件的使用需求，平台客户端需具有较强的硬件自适应功能，支持多种VR硬件设备适配如：WindowsMR、HTCVIVE、LED大屏、多通道显示交互系统等，启动虚拟现实端时，设备会自动匹配到相应的硬件设备，提供软件在设备上运行的图片证明，图片需体现软件界面及以上所有硬件设备实物并加盖原厂公章； |  |  |  |
|  |  | 13) 为了帮助我方快速熟悉产品，平台客户端需提供简易的新手教程；提供截图证明，并加盖原厂公章； |  |  |  |
|  |  | 14) 为了方便我方即时体验最新版本功能，平台客户端需支持在线更新；提供截图证明，并加盖原厂公章； |  |  |  |
|  |  | 15) ▲为了简化我方的操作流程，平台客户端需支持在PC和VR两种模式下运行并支持自由切换，投标时提供截图证明。 |  |  |  |
|  |  | 16) 为了方便我方了解最新内容，平台客户端需支持行业的偏好设置，根据我方所关心的行业，推送相关的内容； |  |  |  |
|  |  | 17) 为了方便对我方现有内容进行统一管理，平台客户端需支持对本地的VR内容及虚拟仿真内容进行添加和删除，并对内容名称、介绍、封面进行编辑； |  |  |  |
|  |  | 18) ▲为了使我方操作更加便捷，平台客户端需支持在不去除头盔或手柄等硬件设备的情况下进行内容案例的切换； |  |  |  |
|  |  | 19) 为了方便内容的管理，平台客户端需支持对已开放的内容进行下载、卸载、启动、查看详情等操作； |  |  |  |
|  |  | 20) 为了提高资源下载的稳定性，平台客户端需具备应急处理功能：在网络中断的情况下，恢复网络后支持断点续传； |  |  |  |
|  |  | 21) 为了方便筛选目标内容，云平台虚拟教学资源需有明确的分类，支持通过行业应用、硬件设备等条件进行快速筛选； |  |  |  |
|  |  | 22) ▲支持虚拟现实端手柄材质的改变：提供不少于8种内置手柄材质的设置，其中包括木材、迷彩、大理石等，提供截图证明，并加盖原厂公章； |  |  |  |
|  |  | 23) ▲为了保证体验和沉浸感，平台客户端需提供至少一个内置VR场景，可在内置VR环境中启动案例；提供截图证明，并加盖原厂公章； |  |  |  |
|  |  | 24) 为适配我方现有的电脑设备，软件需提供Win10,64位版本； |  |  |  |
|  |  | 25) ▲为了缓解我方内容稀缺现状，平台客户端需提供免费教学资源内容，内容不少于30个，案例内容整体要求：三维模型以及部件模型均为建模生成的三维数据，非全景图或flash文件，可进行360度无死角查看和分析。VR教学资源案例要求如下，投标时请提供截图证明并加盖公章：海边别墅虚拟体验;物流仓储虚拟系统;三级变速箱虚拟展示;高速装载机虚拟展示;建筑吊装虚拟展示;大木作搭建虚拟展示;威尼斯小镇展示;人体组织结构虚拟展示;海上钻井平台展示;航母舰队虚拟展示;广场规划展示;吹塑机120虚拟展示;灯罩模具虚拟展示;电厂设计虚拟展示;飞机发动机虚拟展示;工程实训中心虚拟展示;核电站虚拟展示;军事巷战地形模拟;陆上钻井平台虚拟展示;煤炭瓦斯工程中心虚拟展示;汽车发动机虚拟展示;洗浴室设计虚拟展示;小区设计虚拟展示;新农村规划虚拟展示;VR手柄使用引导系统;古建筑虚拟展示;室内设计虚拟展示;数字城市虚拟展示;数字楼盘虚拟展示;未来别墅虚拟展示 |  |  |  |
|  |  | 26) 物流仓储资源内容,功能要求如下: |  |  |  |
|  |  | 1、物流仓储系统模拟了整个物流仓库场景，还原物流仓库和配送体系，场景包括不仅包括仓库内场景，还有仓库外场景货车和厂区内道路场景。支持对仓库漫游，360度立体展示，帮助用户进行物流过程认知。场景必须包含货物、货物架、配送叉车、货车等物体，并且叉车数量不少于3辆，需要有红、黄两种。提供软件截图证明。 |  |  |  |
|  |  | 2、还原真实的仓库作业现场，仓库内设有仓库管理员办公区域，提供软件截图证明。 |  |  |  |
|  |  | 3、支持的运行环境：LED硬件环境,同时支持多通道大屏环境\HTC\OCULUS头盔以及MR头盔环境。提供软件截图证明。 |  |  |  |
|  |  | 4、结合物流管理课题的功能需求，应用三维建模及整合、虚拟场景交互等技术，对三维管理信息平台进行了详细设计和实现。可支持多人协同功能，支持视角跟随与语音聊天、观看模式。提供软件截图证明。 |  |  |  |
|  |  | 5、整个场景支持虚拟场景自由标注、部件移动、距离测量等功能。提供软件截图证明。 |  |  |  |
|  |  | 6、需要包含2种配送方式：越库配送和常规配送。可通过VR手柄交互触发。直观认知越库配送模式和常规配送的方法，形式和优缺点。通过虚拟现实引擎平台软件自带的动画功能播放越库配送模式和常规配送和优缺点。整个物流中心区域的模型搭建、完整物流仓库的制作，内部包括:储货区横梁式货架、叉车、货车、货车以及穿墙式装卸月台。制作物流中心及仓库的模型内容，并在仓库内有两段动画：常规配送模式展示：货物从月台卸货到叉车上-收货-入库上架-库存管理-拣货-出货；越库配送展示：货物从月台卸货到叉车上-收货-直接在收货区分拣完成后发送到出货区-装到货车上出货。提供软件截图证明。 |  |  |  |
|  |  | 7、托盘码放方式说明：支持用部件移动功能在托盘上码放货物。认知四种摆放方式之间的区别。二种规格托盘（100cm*120cm和100cm*100cm）、二种规格纸箱若干（40cm*40cm*30cm和40cm*30cm*20cm）。在物流仓库内，划出一块<托盘码放实训区>，分别放置2堆不同规格的纸箱模型供部件操作移动摆放；另外放置2种规格的托盘供学生在上面码放。旁边用告示牌形式标明 码放货物的要求和四种码放方式的说明文档内容供学生学习查看。提供软件截图证明。 |  |  |  |
|  |  | 8、要求系统对越库作业的配送方式通过文本公告栏的方式展示，以方便学员学习。提供软件截图证明。 |  |  |  |
|  |  | 27) 人体组织结构虚拟展示,功能要求如下： |  |  |  |
|  |  | 1、需提供四套人体结构：肌肉、骨骼、内脏循环、淋巴四套系统，支持人体结构漫游，360度立体展示，帮助用户进行人体结构认知。提供软件截图证明。 |  |  |  |
|  |  | 2、需提供内脏循环系统由远及近的人体结构漫游立体展示，帮助用户进行人体结构认知。 |  |  |  |
|  |  | 3、需提供内脏系统的正面人体结构立体展示，帮助用户进行人体内脏系统的结构认知。提供软件截图证明。 |  |  |  |
|  |  | 4、需提供肌肉系统的正面人体结构立体展示和侧面立体展示，帮助用户进行人体肌肉系统的结构认知。 |  |  |  |
|  |  | 5、需提供骨骼系统的正面人体结构立体展示，帮助用户进行人体骨骼系统的结构认知。 |  |  |  |
|  |  | 6、人体结构内脏系统需漂浮呈现心脏，帮助用户进行人体内脏系统的结构认知。提供软件截图证明。 |  |  |  |
|  |  | 7、人体结构内脏系统需漂浮呈现肝脏，帮助用户进行人体肝脏系统的结构认知。 |  |  |  |
| 20 | MR眼镜 | 1. 系统配置要求：采用多核ARM处理器，10nm制程，核心频率大于等于2.45GHz；集成高性能图形处理单元，集成DSP向量处理核；支持2K@30fps H.264和H.265硬件编解码；支持高保真单声道扬声器模块，频向范围300Hz~10KHz，F0 500Hz@1KHz，声压120dB，额定功率50mW；内置64GB存储空间，支持大容量高速128GB扩展存储器； | 2 | 副 |  |
|  |  | 2. ▲采用X-Tag基于单目和Marker的双6DoF手柄跟踪系统，实现高抗干扰、高识别率、低成本、易维护、高可用、易携带的灵活输入跟踪；提供原厂证明资料。 |  |  |  |
|  |  | 3. ▲采用X-Anchor虚实空间定位、任意组合式的组件操控交互、同步式多人互动协作；提供原厂彩页或者产品说明书资料。 |  |  |  |
|  |  | 4. ▲采用X-Vision全息视觉显示，目前市面最大垂直视场角VFOV（57°）带来最佳的操控体验；提供原厂彩页或者产品说明书资料。 |  |  |  |
|  |  | 5. 集成高精度运动感知功能，全面获取头部细微的运动；支持运动数据和图像信息融合算法； |  |  |  |
|  |  | 6. ▲光学显示模块：采用双反式自由曲面显示系统，PC材质基材，介质膜镀层；左右式3D显示，视觉分辨率2560*1440；综合显示亮度400nit，对比度400:1；垂直视场角VFOV 57°水平视场角HFOV 50°；瞳距范围可调节，适配不同人群。提供原厂证明资料。 |  |  |  |
|  |  | 7. 通过实时计算并合成虚拟空间的过程，加上相应图像后处理及合成技术，在操作者穿戴的屏显上呈现“虚拟世界”与"现实世界"合二为一的互动效果。 |  |  |  |
|  |  | 8. 操作医生通过头戴AR技术的头盔显示屏，可以实时收集并查看患者的全息医学资料，包括临床病史、体格检查结果、医学影像3D呈像结果、实验室生化检查和各类临床操作检查的报告。通过增强现实技术的显示和交互方式（语音/头动/手势/点击屏幕等）、5A流程相关步骤显示肺结节3D模型或其它图像资料等信息，进行辅助教学或者精准诊疗。 |  |  |  |
|  |  | 9. 基于目前主流的Unity 3D增强现实设备开发引擎，提供完整的SDK开发包，能够快速开发增强现实应用和游戏。工具包包含的功能有： |  |  |  |
|  |  | （1） 左右分屏画面，针对左右眼分别渲染左右分屏画面，保持3D景深； |  |  |  |
|  |  | （2） 头部随动，低延迟随动支持，根据一体机调优处理； |  |  |  |
|  |  | （3） 反畸变，根据透镜参数进行分畸变反色散处理，在一体机中显示不失真； |  |  |  |
|  |  | （4） 增强现实显示参数，开发工具包在一体机运行时动态加载显示参数，应用无需处理不同设备的不同参数就可获得一致的显示效果； |  |  |  |
|  |  | （5） 独有Xtag Marker灵活交互系统，可将现有工具和部件快速无源低成本的部署成交互设备，满足各行各业场景应用需求。 |  |  |  |
|  |  | （6） 基于反射自由曲面光学设计，可更换式的强磁吸镜片，自主研发的反畸变算法，全透视双目立体显示，实时同步的运动显示，异步时间的扭曲算法，提供低延时、高稳定、高清晰、大视场的显示效果。 |  |  |  |
|  |  | （7）支持电池模组拆卸 |  |  |  |
| 21 | 桌面级AR虚拟交互一体机 | 一、整体设计要求：1.可实现AR/VR交互操作；2.支持播放上下和左右格式3D视频资源；3.支持⼀键式2D/3D切换；支持程序控制2D/3D自动切换；4.支持触控、键鼠、光学追踪笔三种交互方式；5.支持实时将虚拟现实交互场景立体展示至其它显示设备，让旁观者也置身于虚拟现实交互场景；6.整机摆放倾斜角度为20度(水平角度)-90度(直立角度),根据倾斜角度,系统自动调整到最佳的显示视角；7.内置智能温控系统,能自动感应系统运行温度,并实时调节散热系统； | 1 | 套 |  |
|  |  | 二、内置电脑参数：1.一体化可拔插设计，运行噪音低，易于维修;2.CPU：intel i5 4460 3.2G，硬盘≥500GB SSD(固态硬盘)≥250GB；内存≥8GB；3.显卡：NVIDIA GeForce GTX1050M以上；4.电脑端口: USB 3.0* 6个、 HDMI*1、DP*1；VGA*1;5.支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n高速无线传输 |  |  |  |
|  |  | 三、3D触控显示屏参数：1.尺寸≥24寸,物理分辨率:1920*1080；2.电容式触摸屏，最大支持10点触控，触控精度<1mm;3.响应时间<25ms,书写屏表面镀抗反射膜,表面硬度>7H,防划防撞击；4.显示屏支持多达2路外部信号源输入,支持一键控制信号源切换； |  |  |  |
|  |  | 四、光学追踪及3D眼镜参数：1.3D光学追踪眼镜,5点追踪设计，2点以上即准确判断眼镜位置,从而转换不同视角下的显示内容；2.系统配备智能位置追踪操控笔:支持支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；操控笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定；操控笔无需电池供电；握笔式设计，握筷子人体工学设计；操控笔内置振动器,可以通过震动方式来反馈用户操作；3.设备具备头部位置追踪功能；4.系统支持配备高清摄像头； |  |  |  |
|  |  | 四、增强现实（AR）摄像头：1.HD 1080p超清分辨率；2、具有自动对焦功能； |  |  |  |
|  |  | 五、增强现实软件：1.软件架构采用C/S架构（Client/Server，客户端/服务端模式），可用于单机、局域网；2.支持网络类型：IEEE 802.1 10/100M（或以上）以太网；3.服务器支持部署在Windows7及以上版本、windows Server2008及以上版本。4.通过摄像头和与GC100连接的部件，可将桌面虚拟交互教学一体机显示的内容以AR的方式，分享给本机的其他显示设备或者通过网络分享给其他的PC端； |  |  |  |
| 22 | 虚拟实验室智慧云智管控平台 | 1. 系统纯B/S架构设计，采用SpringMVC + Hibernate + Minidao+ Easyui+Jquery+Boostrap等基础架构，支持移动控制管理，可以完美兼容电脑、手机、pad等多平台； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2. 可支持跨平台部署；课室设备日常运行状态管理； |  |  |  |
|  |  | 3. 设备开机自动检测或远程巡检、设备实时工作状态监控； |  |  |  |
|  |  | 4. 智能电控管理，课室照明灯光、空调、教室电教设备开关控制及工作状态实时在线监看和网络远程管控； |  |  |  |
|  |  | 5. 实现电子班牌、信息发布，支持手机、平板、PC端通过有线或无线方式连接实现系统后台管理，系统所有终端显示设备可控开关机、重启、监控屏幕画面及内容监视，课室课表管理，课室运行状态查询、在线预约、在线审批、消息回馈（以微信或内部消息推送方式显示）； |  |  |  |
|  |  | 6. 通过利用校内安装的液晶显示屏或PC电脑等终端，将要传达的不同的信息精准地推送到指定的场所，直观地展示到师生面前智能发布系统与学校的教学信息相关联，动态展示课室当天课程信息、当前课程进、提示下节课程等； |  |  |  |
|  |  | 7. 与通知公告信息进行联动，发布校内重要信息；与室内LED显示屏进行联动，同步展示用户户关心的信息（例如：同步展示时间、天气、通知公告等信息）；用户可自定义显示终端内容，通过拖拽方式灵活布局，最终可生成Html5页面，并兼容各种尺寸显示器； |  |  |  |
|  |  | 8. 用户可自定义不同的场景下显示屏的显示内容和展示方式（例如：在课间场景可以播放精品课程，而在上课场景时，播放课程信息等）；与课室管理系统的课程数据对接，动态跟新课程数据； |  |  |  |
|  |  | 9. 与智能课室云电源子系统对接，可远程对发布系统进行控制（打开、关闭、定时任务等等）。IP呼叫对讲及应急广播、多屏互动、IC卡门禁系统和安防报警系统联动等基于物联网和云计算模式的课室智能管理系统。 |  |  |  |
| 23 | 虚拟实验室智慧中控管控硬件 | 1.标准的工业控制485总线通信，与智能电源管理终端结合一起使用； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.基于ARM架构，采用32位微处理器，工作频率：168MHz,FLASH存贮大小:1024KB，支持嵌入式操作系统； |  |  |  |
|  |  | 3.支持智能手机、移动平板和电脑通过wifi或其它无线方式访问控制，支持IOS7.0及以上、Android 4.2 及以上、win7及以上操作系统； |  |  |  |
|  |  | 4.三路RS-232 控制端口； |  |  |  |
|  |  | 5.二路485总线控制端口； |  |  |  |
|  |  | 6.桌面操作面板采用金属材质，10个功能按键采用金属机械按键，除电源按键外，其它9个按键功能用户可自定义或开放自主式编程； |  |  |  |
|  |  | 7.控制面板主芯片采用 ARM Cortex-M3微处理器;FLASH存储大小: 512KB;存储器容量 RAM: 64KB;工作频率: 72MHz； |  |  |  |
|  |  | 8. 控制主机和和操作面板全部采用工业级AC/DC电源模块，输出功率：10 W；输入电压：85-265Vac(120-380Vdc)；输出电压：5V,12V,15V,24Vdc；开关频率：60KHz ；具有过流、短路、过温保护，自动恢复，输入与输出高隔离等特性； |  |  |  |
|  |  | 设备上电后自动检测所有接入设备的工作状态，并自动上报到互联网+云管控平台； |  |  |  |
|  |  | 10.采用485转标准红外线控制模块，可采用多层级联方式连接，支持智能空调、智能照明、门禁及IP对讲系统的自主扩展，支持多系统联动控制； |  |  |  |
|  |  | 11.支持HTTP、TCP/IP、UDP、DNS 等通讯协议；支持网络远程硬件固件自动升级，支持互联网远程维护功能； |  |  |  |
|  |  | 12.支持视频/音频矩阵通过RS232或工业485接口方式连接，实现视频矩阵或数字音频功放设备的联动控制； |  |  |  |
|  |  | 13.提供系统数据接口和二次开发服务，免费定制用户设备私有设备通讯协议，无需HDMI音视频矩阵配合使用。 |  |  |  |
|  |  | 具备电源管理功能，要求如下： |  |  |  |
|  |  | 1.采用最新嵌入式软、硬件设计，结构严谨，使用更高质量的元器件，支持网络远程开、关功能，监控每个终端的每个端口的工作态度和远程复位，具体网络定时开、关功能，可实现自动化排程功能，可实现多级别用户管理和控制； |  |  |  |
|  |  | 2.终端设备为具有负载感知的、网络可控的智能电源管理终端，共可提供8路220V交流电源输出接口(可级联扩展到16路)，每一路最大负载电流为10A，8路最大负载电流为32A，使用本产品，用户可以突破时间、地域的限制，仅需在互联网或局域网内的任意一台电脑、智能手机、智能平板或智能上网终端，通过HTTP协议，即可轻松管理设备的电源开关切换以及电源状态的交互查询，系统方案组建简单灵活，扩展性强；同时具有特设可靠的故障保持功能，能够自动记忆断电前各供电单元的最终状态，待恢复供电后，只有需要供电的电源端口才会输出电力； |  |  |  |
|  |  | 3.参数及规格要求如下：： |  |  |  |
|  |  | 1)电源控制器输出容量：总容量 220V，32A(输入为4平方独根的塑铜线载流量约是30A，功率约6.5KW左右)； |  |  |  |
|  |  | 2)输入输出通道数：1个输入通道，8个输出通道； |  |  |  |
|  |  | 3)动作间隔时间：0.1S-10S； |  |  |  |
|  |  | 4)控标器外面板指示：工作状态指示灯3个，复位状态恢复键1个 |  |  |  |
|  |  | 5)控标器内面板指示：8通道控制按键1个，8通工作状态指示灯8个； |  |  |  |
|  |  | 6)输入通道电源：AC220-240V/50-60Hz/32A； |  |  |  |
|  |  | 7)开关器件： 继电器250V/10A AC nom； |  |  |  |
|  |  | 8)工作温度：3-10~50℃； |  |  |  |
|  |  | LED管理功能要求如下：： |  |  |  |
|  |  | 1.材质:一体 铝框+ABS; |  |  |  |
|  |  | 2.显示语言:世界语言,如英语,繁体中文,简体中文、韩文、日文,俄文等所有国家语言; |  |  |  |
|  |  | 3.显示能力:十条文本或图片信息,可存储英文6000字符或中文3000字符。 |  |  |  |
|  |  | 4.按键:四种亮度调节,25%,50%,75%,100%; 信息键可1－8条信息切换使用 |  |  |  |
|  |  | 5.速度:八种速度调节; |  |  |  |
|  |  | 6.功能:多种模式或选，方便操作，标配USB口通讯，可输入电压:5V、12V或90 - 260A |  |  |  |
|  |  | 7.标准配件:CD,USB数据线、电源 |  |  |  |
|  |  | LED管理功能要求如下： |  |  |  |
|  |  | 1.材质:一体 铝框+ABS; |  |  |  |
|  |  | 2.显示语言:世界语言,如英语,繁体中文,简体中文、韩文、日文,俄文等所有国家语言; |  |  |  |
|  |  | 3.显示能力:十条文本或图片信息,可存储英文6000字符或中文3000字符。 |  |  |  |
|  |  | 4.按键:四种亮度调节,25%,50%,75%,100%; 信息键可1－8条信息切换使用 |  |  |  |
|  |  | 5.速度:八种速度调节; |  |  |  |
|  |  | 6.功能:多种模式或选，方便操作，标配USB口通讯，可输入电压:5V、12V或90 - 260A |  |  |  |
|  |  | 7.标准配件:CD,USB数据线、电源 |  |  |  |
| 24 | 工作台 | 1.面材：防火饰面纸 | 3 | 个 |  |
|  |  | 2.基材： E1级刨花板。 |  |  |  |
|  |  | 3.封边：PVC封边。 |  |  |  |
|  |  | 4.五金配件： DTC铰链，BM正面锁。 |  |  |  |
|  |  | 5.尺寸：≥1200W*700D*750H 单位（mm） |  |  |  |
| 25 | MR眼镜展示台 | 1.饰面：精工烤漆抗磨损、耐热、易擦洗； | 1 | 个 |  |
|  |  | 2.层板采用0.8mm高密度板； |  |  |  |
|  |  | 3.货架承重30斤以上； |  |  |  |
|  |  | 4.整体框架采用加厚0.9mm钛合金，经久耐用不变色。 |  |  |  |
|  |  | 5.尺寸:≥1000W*600D*900H 单位（mm） |  |  |  |
| 26 | 座椅 | 1.专业办公网布饰面，定型海绵， | 25 | 把 |  |
|  |  | 2.尼龙靠背和扶手， |  |  |  |
|  |  | 3.尼龙写字板配置自开模铝合金支架，电镀拆装架。 |  |  |  |
| 27 | AR全息展示台 | 1.饰面：精工烤漆抗磨损、耐热、易擦洗； | 1 | 个 |  |
|  |  | 3.整体框架采用加厚0.9mm钛合金，经久耐用不变色。 |  |  |  |
|  |  | 3.尺寸（mm）：800W*600D*900H或者看样定制 |  |  |  |
| 28 | 实验室环境搭配配件 | 1.根据实验室场地设计改造等配套配件 | 1 | 项 |  |
| 29 | 线材 | 1.包含信号连接线： | 1 | 项 |  |
|  |  | 2.VGA线，USB线； |  |  |  |
|  |  | 3.提供本系统整体网线布局所需线材； |  |  |  |
|  |  | 4.提供音响系统所需线材； |  |  |  |
|  |  | 5.提供插线板、信号转换头等辅助设备。 |  |  |  |
| 30 | 安装、运输、辅材、施工、培训等服务 | 1. 本系统线槽安装、网线及电源线布线、音视频线布线、打配线架、机柜安装、接地等； | 1 | 项 |  |
|  |  | 2. 3D-LED屏体结构的运输及现场搭建安装、380V配电柜的走线、LED屏幕的调试； |  |  |  |
|  |  | 3. 位置追踪系统、交互式五人桌的安装、走线、调试；安装场地长约7.4米，宽约6.5米； |  |  |  |
|  |  | 4. 图形工作站与3D-LED屏幕、位置追踪系统的线路连接； |  |  |  |
|  |  | 5. 提供不少于3天的软硬件培训。 |  |  |  |
|  |  | 设备施工时应提供整个系统施工设计拓扑图及设计效果图 |  |  |  |

说明:

- 本招标文件要求中，凡标有“▲”的地方均被视为重要的指标或性能要求，它作为产品档次的描述，不作为废标条款，投标人可选择满足需求清单的产品，也可选择更高档次、规格的产品参与投标，其质量、档次应达到或优于清单中所列产品的标准。但如果不满足“▲”参数，将导致严重的扣分。

- 为保证售后服务质量，必须提供售后服务承诺。

## 第三节 投标文件否决性条款摘要

| 1. | 投标文件有下列情形之一的，不予受理： |
| --- | --- |
| 1.1 | 在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的； |
| 1.2 | 未按本章“投标人须知专用表”19.1要求密封的； |
| 1.3 | 出席开标会的投标人法定代表人或其授权代表人未携带身份证原件备查的； |
| 1.4 | 投标人的名称与报名领取招标文件时登记的不一致的。 |
| 2. | 投标文件有下列情形之一的，按无效标处理： |
| 2.1 | 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； |
| 2.2 | 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字和公章的，或签字人无法人提供有效委托文件的； |
| 2.3 | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 2.4 | 投标有效期不满足招标文件要求的； |
| 2.5 | 投标人递交两份或多份内容不同投标方案，招标文件规定提交备选投标方案的除外； |
| 2.6 | 投标报价有严重缺漏项目的； |
| 2.7 | 同一实际控制人控制的或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在本招标中同时投标。 |
| 3. | 投标文件有下列情形之一的，按废标处理： |
| 3.1 | 投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的： |
| 3.1.1 | 不同投标人的投标文件内容（含错漏之处）存在非正常一致； |
| 3.1.2 | 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； |
| 3.1.3 | 不同投标人的投标文件相互混装的； |
| 3.1.4 | 评委会认定的其他串通投标情形。 |
| 3.2 | 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的； |
| 3.3 | 投标文件的投标报价中包含了价格调整要求的投标； |
| 3.4 | 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； |
| 3.5 | 投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。 |

## 第四节 评标办法

| 1. | 评标办法：综合评分法 |
| --- | --- |
| 2. | 评标程序： |
| 2.1 | 符合性检查： |
| 2.1.1 | 评标委员会根据“评比因素《符合性检查表》”的内容和标准，对所有投标进行符合性检查。 |
| 2.1.2 | 符合性检查的对象是投标人提交的投标文件，评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审。 |
| 2.1.3 | 符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。 |
| 2.2 | 商务及技术评议： |
| 2.2.1 | 评标委员会根据“评比因素《商务及技术评议指标表》”的内容和标准，对通过符合性检查的投标进行商务及技术评议。 |
| 2.2.2 | 评标委员会将对照招标文件中的商务、技术需求条款和投标文件中的商务、技术条款响应进行评议。评标委员会成员将按照“评比因素《商务及技术评议指标表》”确定的权重比例独立对每个投标的商务及技术部分以打分的方式进行评议。 |
| 2.2.3 | 评委会成员将对照招标文件中的相关要求和投标文件的响应情况进行打分。每位投标人的得分由评委的评分进行算术平均得出。 |
| 2.3 | 价格评议： 评委会根据招标文件“评比因素”中对应的内容和标准，对通过符合性和不可偏离项检查的投标进行价格评议。 |
| 2.4 | 综合得分： 投标人的最终评标得分＝价格得分+商务评议得分+技术评议得分。 |
| 2.5 | 预中标人的确定： |
| 2.5.1 | 根据各投标人的评标总得分由高到低顺序列出投标人的名次，推荐综合得分高的为中标候选人。 |
| 2.5.2 | 评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标得分优劣顺序排列。 |

3 评比因素

3.1符合性检查表：（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人证明书/法人授权委托证明书 （投标文件如由法定代表人签署，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法人授权委托证明书) | 合格/不合格 |
| 同一项目出现两个或以上报价 | 合格/不合格 |
| 投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明 | 合格/不合格 |
| 投标报价有严重缺漏项目 | 合格/不合格 |
| 投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限 | 合格/不合格 |
| 投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定的期限 | 合格/不合格 |
| 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求，或者不可偏离项有负偏离的 | 合格/不合格 |
| 未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整或未按格式填写）； | 合格/不合格 |
| 《技术规格响应/偏离表》或《商务条款响应/偏离表》填写不全、不明或不实 | 合格/不合格 |
| 法律、法规规定的其他情形 | 合格/不合格 |
| 结论 | 通过/不通过 |

3.2价格、商务及技术评议指标量化表：[满分：100]

| 类别 | 评分项目 | 权重 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 (30分) | 投标总价 | 30 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×30%，评标基准价为通过符合性审查且价格最低的投标报价。 |
| 商务分 （14分） | 服务方案 | 3 | 包括技术团队、方案、人员、实施进度、相关配套措施、场地、车辆等。 优得3分，良得2分，中得1分，差不得分。 请提供相关证明资料，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 评价为“差”的，专家需说明情况。 |
|  | 近三年销售业绩 | 6 | 近三年（以投标截止日期为准，前推3年）每提供一个相关业绩，得2分，满分6分。销售业绩指与投标产品相同品牌相同类型的产品。 提供合同或中标通知书扫描件，并加盖法人公章，原件备查。 评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 售后服务 | 3 | 包括维修响应时间、技术支持与培训、本地化服务等。 优得3分，良得2分，中得1分，差不得分。 评价为“差”的，专家需说明情况。 |
|  | 诚信情况 | 2 | 按照附件13要求提供承诺函。修改承诺函格式不得分，不提供承诺函不得分，不作废标处理。 |
| 技术分 （56分） | 安全文明施工保障措施 | 6 | 包括文明施工、材料堆放、垃圾清运、环境保护、噪音控制、对现有设备与场地的保护、安全警示标志牌等。 优得6分，良得4分，中得2分，差不得分。 请提供相关证明资料，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 评价为“差”的，专家需说明情况。 |
|  | 现场演示 | 16 | 提供以下要求的功能进行演示。根据以下内容，每个功能成功演示且满足的2分，可满足部分功能得1分，不满足或者不演示的0分。（投标人自带U盘或笔记本电脑） 1. 演示第5项VR场景管理器软件招标要求第11条。 为方便我方教学的便捷性，需具备2D和3D同时显示的效果功能。可在一块屏幕上提供两个视角进行观看，实现一边播放2D的PPT、文档等材料，另一边播放3D的VR效果内容。 2. 演示第6项VR场景管理器软件招标要求第1条。 VR场景管理器设备自带7寸触摸屏，提供设备信息查看功能，提供一键开关LED屏设备功能，提供一间翻转左右眼功能，提供最多8种显示模式切换，提供现场视频演示。 3. 演示第16项沉浸式VR5人小组协同交互显示系统招标要求第10条。 产品需为五边形异形桌面设计，可升降设计：采用无段式升降式桌面，节省空间，一桌多用，并且方便硬件在空闲时，对电脑屏幕进行很好的保护；投标时需提供产品一键升降视频演示。否则视为负偏离。 4. 演示第17项异地多人协同平台软件招标要求第6条。 为兼顾我方现有模型数据，便捷高效地制作教学资源，软件需支持导入fbx、obj、3ds、stl等多种常用三维数据格式，且支持工业CAD数据导入，如CATIA、SolidWorks、Creo等常用工业软件格式；并能够支持导入建筑类BIM数据格式，主要包括Revit、Rhino、IFC等；支持GIS数据Shp格式文件导入。 5. 演示第17项异地多人协同平台软件招标要求第12条。 软件内置丰富预设资源，包括材质预设、环境预设、模型预设、场景预设、角色预设、粒子预设、python模板预设等不少于7种预设资源。 6. 演示第17项异地多人协同平台软件招标要求第13条。 软件内置材质预设包含布纹、金属、木纹、墙面、玻璃、地面等7种预设。投标现场需提供视频演示 7. 演示第18项VR场景案例招标要求第3条。 三维虚拟专柜的场景：内容包含7个主题性奢侈品店：1）高端香水化妆品—Dior店；2）高端鞋饰品—D&G店；3）高端箱包—LV店；4）高端手表—Rolex店；5）高端电子产品—Apple店；6）高端男士商务正装—Armani店；7）高端首饰品—Cartier店. 8. 演示第18项VR场景案例招标要求第10条。 阿玛尼专柜的展示，学生可以在场景中点击选取男女士各类商品，并且360度观看，男女士正装各3套用于商品展示和搭配到模特上展示。物品摆放数量不少于十五个。 |
|  | 产品的综合性能 | 34 | 满分34分，所有标注“▲”的重要参数每项负偏离扣0.5分，一般参数每项负偏离扣0.25分，正偏离不加分，扣完为止。 |
| 总分 | 100 | 总得分（N）总分100分=价格分+商务分+技术分 |

每项得分均不能超过该项最高分值，得分精确至小数点后两位。

第四章 合同格式

（供参考）

甲方：南方科技大学

地址：

法定代表人：

乙方：

地址：

法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定及甲方【】项目（项目编号：【】）（以下简称“本项目”）的招投标文件，甲方向乙方购买下述第一条所列货物。经友好协商，双方达成协议如下，以资共同遵照执行：

- 货物名称及规格型号、数量、价格

- 货物名称及规格型号、数量、价格等详见本合同附件一。

- 合同总价为【      】元人民币，该价格已包含甲方购买货物及售后服务所发生的全部费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费、验收时的试剂耗材（如需）、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费、售后服务费及相关税金等。除甲乙双方经协商一致并以书面形式予以变更的外，合同总价在本合同履行过程中保持不变。

- 货物质量要求

- 乙方保证其所提供的货物的技术规格符合本项目招投标文件（如适用）及本合同规定的技术规格（货物具体质量要求详见本合同附件二），同时，货物质量应不低于中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

- 乙方提供的货物必须是全新的，必须具备出厂合格证，且进货渠道合法。

- ____________________________________________(其他约定，如有)。

- 货物交付及验收

- 交货地点：【       】或甲方另行书面指定的其他地点（下称“约定交货地点”）；

交货日期：本合同签订后【  】日内。

- 乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料，技术资料必须以简体中文书写。

- 乙方应至少在送货前提前【】个工作日，以传真或电子邮件方式向甲方提供交货计划（内容应包括合同号、设备名称、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）和设备安装单（包括安装设备所要求的水、电、气等安装环境）。

- 如果乙方迟延交货，应根据本合同第六条第（三）款的约定承担违约责任。在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，但前述并不影响甲方根据本合同之约定要求乙方承担延迟交货的违约责任。

- 乙方应委派技术人员或安排生产厂商委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。前述人员在安装和调试期内的费用开支由乙方承担。安装调试的具体时间由甲乙双方提前协商确定。

- 在货物安装调试完毕后，经【】个工作日试运行后，甲方对货物进行验收。验收内容包括但不限于：1. 型号、数量及外观；2. 货物所附技术资料；3. 货物组件及配置；4. 货物功能、性能及各项技术参数指标。

- 验收标准：按本合同的有关规定及乙方投标时交付的样品（如有）进行验收。

- 甲方所购货物全部通过验收，经甲方确认并出具验收合格证明，视为完成交付。

- 甲方在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物。乙方应根据甲方要求在规定的时间内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

- 如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

- ____________________________。

- 付款方式

- 乙方交货至约定交货地点且甲方验收合格之日起【】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的【】%，余款自货物验收合格后【】个月届满之日起【】个工作日内，经甲方审查确认货物无任何质量问题且乙方未违反售后服务承诺后，由甲方向乙方一次付清。涉及深圳市财政委员会支付本项目款项的，前述付款期限不包含深圳市财政委员会审核付款申请材料时间。

- 甲方所付全部货款的发票须由乙方按国家有关财税规定在本合同约定的付款日【】个工作日前开具给甲方。乙方迟延提供发票的，甲方有权相应顺延支付货款的时间且无须承担任何违约责任。

- 非因甲方原因（不可抗力除外）延迟交货导致货款支付时已逾当年财政资金支出的最终期限致使甲方无法支付货款的，其无法收到货款的后果由乙方自己承担，甲方无须为此承担任何违约责任。

- 乙方收款指定的账户信息确定如下：

户名：【】

开户行：【】

账号：【】

上述账户信息变更的， 乙方需以加盖其公章的公函形式正式书面通知甲方， 否则视为未发生变更。

- 。

- 售后服务条款

- 免费保修期：乙方承诺本合同项下货物的免费保修期为【】年，自甲方验收合格之日起计算。

- 保修方式：上门保修。在免费保修期内，货物在正常使用情况下出现损坏和故障的，乙方应在接到甲方通知后【】小时内赶到现场免费予以维修或调换并无条件提供所需的零部件。维修项目或者部件或调换部分的保修期从维修完成之日起顺延一年。在免费保修期内，如非因甲方过错而出现质量问题，视具体情况由乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货所发生的费用及维修人员的交通差旅费等）。若经乙方维修仍不能正常运行的，甲方有权选择更换同型号或不同型号的货物。其他条款以投标文件承诺的为准。

- 货物保修期内如需返厂维修的，所产生的一切费用（包括维修费、外贸代理费、检验费、保险费、往返运输费等）均由乙方负责。乙方应在甲方提出返厂维修【】日内完成相关的返修事宜。若因前述原因影响甲方使用设备，乙方应从甲方提出返厂维修之日起按本合同项下单价的【】%/每日赔偿甲方。

- 免费保修期届满后，如需要更换零部件，乙方只收取零部件的工本费不收人工服务费用。如甲方需要乙方继续提供其他维护服务，由甲乙双方另行协商确定

- 考虑到甲乙双方的友好合作关系，乙方同意给予甲方一年内免费搬迁【】次，【】次以上免费培训的服务。

- 。

- 违约责任

- 甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于守约方为追究违约责任所发生的律师费、差旅费、交通费等。

- 乙方交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收并选择是否解除合同，同时，乙方需向甲方支付合同总金额的【】%作为违约金。合同解除的，乙方应全额返还甲方已支付的货款（如有），并根据前述约定向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方因乙方违约所造成的损失的，乙方还应向甲方赔偿不足的部分。

- 乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰作为违约金。如乙方逾期交货达【】天，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，不影响甲方要求赔付前述违约金。

- 若乙方未按本合同的约定提供现场安装、调试或保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项（如有）中扣除该费用及赔偿金。

- 。

- 权利瑕疵担保

- 乙方应就交付的货物，保证甲方免受任何第三方主张任何权利。

- 如第三人对合同标的物主张所有权或知识产权的侵权损害赔偿请求，甲方有权解除本合同。 甲方因前述之原因所遭受的所有损失（包括但不限于律师费、诉讼费、人工费、经营损失等）， 乙方皆应全额赔偿。

- 在合同履行过程中，甲方有确切证据证明第三方可能就合同标的物主张权利的，甲方有权中止支付相应的价款并要求乙方。

- 。

- 风险承担

- 货物毁损、灭失的风险，在货物交付甲方前由乙方承担，在货物交付甲方后由甲方承担。

- 甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

- 货物毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响甲方要求乙方承担因乙方履行合同义务不符合约定的违约责任的权利。

- 由乙方承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失的，乙方应于【     】天内重新提供符合合同规定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

- _________________________。

- 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 合同生效及其他

本合同一式【】份，自双方签字盖章后生效，甲方执【】份，乙方执【】份，每份具有同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

本合同附件及本项目的招投标文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有相同的法律效力。

甲方(印章)：                           乙方(印章)：

法定代表人/授权代表(签字)：            法定代表人/授权代表(签字)：

日期：     年   月   日                 日期：    年    月   日

第五章 投标文件格式

### 目录.

投标人在编辑投标文件时，需要同时编制投标文件目录，属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致废标，一切后果由投标人自行承担。

注意：投标人不得修改以下格式，如有修改，将导致废标。

### 格式1. 投标书

致：南方科技大学

根据贵校                     （项目名称、项目编号）招标公告，授权代表

（姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交：

一、投标文件（正本一份、副本四份）：

应至少包括以下文件：

1）投标书；

2）投标一览表；

3）投标分项报价表；

4）货物说明一览表；

5）技术性能参数的详细描述；

6）技术规格响应/偏离表；

7）商务条款响应/偏离表；

8）公司情况介绍；

9）售后服务计划；

10）法定代表人证明书；

11）法定代表人授权书；

12）资格证明文件；

13）诚信情况承诺函；

14）安全文明施工保障措施；

15）服务方案。

二、“投标一览表”信封：

按照投标人须知专用表要求提供。

三、招标文件有要求或投标人认为有必要提供的下述资料：

按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件和证明资料，如制造商出具的产品中文说明书和样本等。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标分项报价表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括   （澄清）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为自开标日起九十个日历日。

5. 投标人同意投标人须知第16.7条关于没收投标保证金的规定。

6. 投标人同意提供贵校可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人完全理解贵校不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：

电话：                                传真：

电子邮件：

投标人法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：

公章：

日期：

### 格式2. 投标一览表

投标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |

注：

投标价格为货物运到招标人指定交货地点的人民币包干价；

本次项目采购预算金额为【】元，投标总价超过预算金额的投标将被拒绝。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

注：此表应另外密封一份并单独提交作为唱标时使用。

### 格式3. 投标分项报价表

投标分项报价表

投标人名称：

项目名称：                                                                       项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号和规格 | 制造商及原产地 | 数量及单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

注：

1、如果分项报价与总价不一致，以分项报价为准。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性相应招标文件。

3、总计价应等于“投标一览表”中的投标总价。

### 格式4. 货物说明一览表

货物说明一览表

投标人名称：

项目名称：                                                                       项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号和规格 | 制造商及原产地 | 数量及单位 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

### 格式5. 技术性能参数的详细描述

技术性能参数的详细描述

（格式自拟）

投标人盖章：

### 投标人法定代表人或授权代表签字：

### 格式6. 技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

投标人名称：

项目名称：                                           项目编号：

| 招标文件技术要求 | 投标人响应 |
| --- | --- |
| 需求名称 | 需求说明 | 投标人 响应情况 | 是否有偏离 （填写有/无） | 偏离说明 （注明正/负偏离） |
| 详见招标文件第三章 | 详见招标文件第三章 |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《招标文件技术要求》来自于招标文件第三章第二节“技术要求”，投标人须逐条填写在本表中，不得有任何遗漏，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《投标人响应》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《需求说明》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《偏离说明》栏中作出说明。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

### 格式7. 商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

投标人名称：

项目名称：                                      项目编号：

| 招标文件商务要求 | 投标人响应 |
| --- | --- |
| 需求名称 | 需求说明 | 投标人 响应情况 | 是否有偏离 （填写有/无） | 偏离说明 （注明正/负偏离） |
| 详见招标文件第三章 | 详见招标文件第三章 |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《招标文件商务要求》来自于招标文件第三章第一节 “商务要求”，投标人须逐条填写在本表中，不得有任何遗漏，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《投标人响应》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《需求说明》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《偏离说明》栏中作出说明。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

### 格式8. 公司情况介绍

公司情况介绍

至少应包括以下内容：

1. 投标人公司规模及综合实力；

2. 投标人公司情况及人员简介；

3. 投标人近三年主要销售业绩；

4. 投标人商务情况：

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 近三年（【】年至【】年）主营业务收入 | 【】年： 万元 【】年： 万元 【】年： 万元 | 【】至【】年度财务报表/审计报告备查 |
| 近三年（【】年至【】年年）公司利润 | 【】年： 万元 【】年： 万元 【】年： 万元 |  |
| 近三年获奖情况 |  | 证明文件备查 |
| 近三年投标设备销售经验 | 共 项，合同共 万元 | 证明文件备查 |

注：请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据；其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

### 格式9. 售后服务计划

售后服务计划

主要内容应包括：

- 售后服务单位简介；

- 维修技术人员情况；

- 应急维修时间安排；

- 主要零配件价格；

- 保修期外维修服务收费标准；

- 其它服务承诺。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

### 格式10. 法定代表人证明书

法定代表人证明书

同志，现任我司           职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：                  签发日期：

投标人：        （盖章）

附：法定代表人性别：        年龄：

身份证号码：            （身份证复印件附后）

企业营业执照号码：                              企业性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

### 格式11. 法定代表人授权书

法定代表人授权书

兹授权            同志，为我司签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：就南方科技大学                    （项目名称、编号） 的投标，以我司名义处理一切与之有关的事务。有效期限：至       年    月    日 。

企业营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签名）：

签发日期：         年      月     日

附：上述授权代表个人信息：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：                  （身份证复印件附后）

说明：1. 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2. 委托书不得转让、买卖。

### 格式12. 资格证明文件

资格证明文件

致：南方科技大学

关于贵校           　（项目名称、项目编号）　招标公告，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的     （货物名称）　　　，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 由相关主管部门签发的我方有效期内营业执照复印件(加盖公章)一份；

2.招标文件要求的其它资格证明文件。

本签字人在此承诺以上提供的证明文件是真实的、准确的。

投标人的                                       授权签署本资格文件的

名称：                                         授权人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真                                           签字：

邮编：                                         电话：

投标人盖章：

### 格式13. 诚信情况承诺函

诚信情况承诺函

致：南方科技大学

我司参加贵校         （项目名称、编号）招标项目投标，在此郑重承诺：

1、我司不存在下列情形：

  - 被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

  - 未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

  - 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

  - 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

  - 与其他采购参加人串通投标的；

  - 在采购活动中应当回避而未回避的；

  - 恶意投诉的；

  - 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

  - 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

  - 履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

2、我司已清楚理解：如我司作出虚假承诺，我司的投标将被作废，投标保证金将被没收，同时还会被贵校列入不良记录名单并在网上曝光。此外，贵校还有权提请政府采购监督管理部门给予我司一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

投标人名称及盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

注：本格式不得擅自更改。

### 格式14. 安全文明施工保障措施

安全文明施工保障措施

（格式自拟）

投标人盖章：

### 投标人法定代表人或授权代表签字：

### 格式15.  服务方案

服务方案

（格式自拟）

包括技术团队、方案、人员、实施进度、相关配套措施、场地、车辆等。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：