南方科技大学

电子束曝光机维保服务单一来源

采购项目

（项目编号：SUSTech-2020-119）

招 标 文 件

二〇二〇年六月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 招标需求要览	4

第一节 商务要求	4

第二节 服务要求	5

第三节 评标办法	6

# 第一章 招标公告

项目编号：SUSTech-2020-119

项目类型：服务类

货币类型：人民币

根据相关法律法规的规定，本项目采用单一来源采购的方式实施招标，现将该项目采购公告进行公示，有关事项如下，欢迎被邀请的投标人参与本项目投标：

一、招标内容：

本项目为微纳加工平台的电子束曝光机（Nanobeam nB5）购买1年维保，具体内容和要求详见招标文件。

本项目评标办法：最低价法

二、投标人资格要求：

1.投标人必须是接到招标人投标邀请函并确认参与投标的供应商。

2.本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包；

3.参与本项目投标前三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，不存在被有关部门禁止参与招标采购活动且在有效期内的情况。

三、单一来源谈判对象：

Nanobeam Limited (UK)

四、谈判方式及时间：

本项目定于【2020】年【06】月【11】日09:00时，进行谈判。

本项目谈判方式为网上谈判，参加谈判的供应商无需前往南方科技大学谈判现场。

五、招标人的名称、地址和联系方式：

详细地址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号

邮 编：518055

联 系 人：【王老师】（项目咨询）

电 话：0755-88015482

传 真：0755-88015310

电子信箱：zhaobb@sustech.edu.cn

南方科技大学

采购与招标管理部

2020年06月05日

# 第二章 招标需求要览

## 第一节 商务要求

| 序号 | 招标商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人必须是接到招标人投标邀请函并确认参与投标的供应商。 |
| 2 | 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。 |
| 3 | 参与本项目投标前三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，不存在被有关部门禁止参与招标采购活动且在有效期内的情况。 |
| 4 | 服务期：【1】年。本项目服务期满后，招标人可根据中标人履约情况按深圳市相关规定确定合同期限是否延长。 |
| 5 | 付款方式：100%美元购汇支付 |

## 第二节 服务要求

一、概述

南方科技大学公共分析测试中心微纳加工平台的电子束曝光机(E-Beam Lithography)采购于2013年，生产厂家为英国Nanobeam，型号 nB5，采购价折合人民币957万元。自从洁净间2015年运行以来，该设备已正常使用四年以上。自运行以来，该设备出现一次载物台损坏故障，和工控电路电源板烧坏，其它一直运行良好。

二、项目要求

对微纳加工平台的电子束曝光机（Nanobeam nB5）购买1年维保，其中要求：

1.发射枪更换及维护；

2.载物移动台的维护及更新；

3.电子控制柜及机械传动部件更换及维护；

4.软件更新；

5.包含不限次数的现场维修及所有人工费用；

6.不限次数的远程服务支持。

三、服务要求

1.厂家工程师会在十六小时内对设备错误报告进行回复；

2.如果发生故障维修需要，卖方工程师会在三个工作日内到达服务现场；

3.提供日常监控的方案，指导招标人对相关部件进行重点监控，从源头上避免设备发生故障。

## 第三节 评标办法

| 1. | 评标办法：最低价法 |
| --- | --- |
| 2 | 谈判方式及程序： |
| 2.1 | 谈判小组所有成员与投标人进行单一谈判。 |
| 2.2 | 项目的资质条件、评审方法在谈判过程中不得变更，有其他实质性变更的，谈判小组应当书面告知参与谈判的投标人。 |
| 3 | 预中标人的确定： |
| 2.1 | 最低价法，是指投标人响应在满足招标文件全部实质性要求，且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。 |
| 2.2 | 在符合采购需求、质量和服务的前提下，根据投标人最低报价作为中标价。 |