南方科技大学

量子院强纠缠材料、镀膜和极低温实验室改造工程项目

（招标编号：SUSTech-2020-309）

招 标 文 件

二零二零年十二月

# 目  录

目  录	1

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第一节 开标与评标	6

1. 开标	6

2. 投标报价算数错误更正要求	6

3. 评标	6

第二节 授予合同	6

4. 接受和拒绝任何或所有投标的权利	6

5. 中标结果公告	6

6. 中标通知书	7

7. 签订合同	7

8. 履约担保	7

9. 招标文件的解释权	7

第三章  招标项目需求	8

第一节 商务要求	8

第二节 项目概况	9

第三节 投标文件否决性条款摘要	11

第四节 评标办法	12

第四章  投标文件格式、附件	14

一、投标一览表	14

二、工程量清单报价表	15

第五章   合同格式	29

# 第一章 招标公告

项目编号：SUSTech-2020-309

项目类型：工程类

货币类型：人民币

根据相关法律法规的规定，本项目采用公开招标的方式实施采购，现将该项目采购公告进行公示，有关事项如下，欢迎合格投标人参与本项目投标：

一、招标内容：

本项目位于深圳市福田保税区，对富裕大厦量子研究院大楼强纠缠材料、镀膜机和极低温实验室电气改造，具体内容详见图纸和招标文件。

本项目预算金额为：377，547.29元

本项目评标办法为：最优价格+抽签法

二、投标人资格要求：

1.投标人须为南方科技大学校内修缮工程2019-2021年度预选供应商库成员；

2.参与本项目投标前三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，不存在被有关部门禁止参与招标采购活动且在有效期内的情况；

3.投标人须在本校进行投标登记并领取招标文件。

4.自2018年9月13日起，中标南方科技大学校内装饰和装修工程项目的中标人应严格按照我校安全文明施工管理办法组织施工，项目未完成验收前暂停参与校内装饰和装修工程项目的投标响应，项目验收合格后，方可再次参与投标，项目验收后履约评价不合格的，取消预选供应商资格并剔除预选供应商库。

三、报名的时间、地点及方式：（自助投递）

1.投递时间：北京时间【2020】年【12】月【14】日至【2020】年【12】月【25】日，每天9:00至17:00（节假日除外）。

2.自助投递地点：南方科技大学3号门投标报名资料投递箱。

3.报名方式：《投标报名登记表-校内修缮工程预选库专用》、在预选库已登记备案人员身份证复印件，以上资料必须加盖公章、统一密封在一个档案袋内放入指定投递箱。是否报名成功以南方科技大学采购与招标管理部电子邮件回复为准。

4.报名成功并领取了招标文件，而不参加投标的潜在投标人，请在开标前3日以书面形式通知招标人，书面文件密封在一个档案袋内放入指定投递箱，格式自拟。

5.投标人递交投标文件时提供的所有资料必须真实、有效，若发现有提供虚假资料投标的将取消其投标资格，并将上报相关部门根据国家相关规定予以处罚。

四、质疑受理时间：

投标人可在【2020】年【12】月【23】日17:00前，以书面形式（加盖公章）通知招标人，书面文件密封在一个档案袋内放入指定投递箱，并将质疑文件Word版本发送至zhaobb@sustech.edu.cn，质疑受理时间以两份材料收齐时间起算，逾期不予受理。针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。

五、本次招标在本招标文件规定的时间和地点公开开标。届时请投标人法定代表人或其授权代表人出席开标会，并且带身份证原件备查。

六、投标截止时间、开标时间及地点：

1.递交投标文件时间：【2020】年【12】月【29】日09:30-10:00（北京时间）

2.投标截止时间：【2020】年【12】月【29】日10:00（北京时间）

3.开标时间：【2020】年【12】月【29】日10:00（北京时间）

4.开标地点：南方科技大学创园4栋211开标室。

七、招标人将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

八、招标人的名称、地址和联系方式：

详细地址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号

邮 编：518055

联 系 人：【曹老师】（项目咨询）/ 【陈老师】（报名咨询）

电 话：0755-88015965/0755-88018567

传 真：0755-88015310

电子信箱：zhaobb@sustech.edu.cn

南方科技大学

采购与招标管理部

2020年12月14日

- 第二章 投标人须知

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人： 名 称：南方科技大学 地 址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号 联系人： 【曹老师】（项目咨询）/ 【陈老师】（报名咨询） 电 话：0755-88015965/ 0755-88018567 传 真：0755-88015310 |
| 2 | 投标文件的提供： 投标人应提供“投标一览表”信封（包含投标一览表及工程量清单报价表）1份。 |
| 3 | 签字的要求： 投标文件并由投标人法定代表人或授权委托代理人在投标文件上签字（简称：有效签字）和加盖公章。 |
| 4 | 投标文件的密封和标记及提交“投标一览表”信封： 投标文件须密封，且须在密封封口处加盖投标单位公章或有效签字，否则不予受理。 投标人须将“投标一览表”、“工程量清单报价表”各1份，并装订在一起，装入一个密封信封内，信封上标明“投标一览表”字样，在投标时提交，资料不齐全者，做废标处理。 |
| 5 | 开标注意事项： 投标单位授权人员须为预选库已登记备案人员。 投标单位授权人员本人须持有效身份证原件参加开标会议。 已报名的投标单位不参加投标的，请在开标前3日以书面形式通知招标人。 |
| 注：本表是对“投标人须知”对应条款的具体补充和修改，如有矛盾应以本专用表为准。 |  |

| - 第一节 开标与评标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1. 开标 |  |  |
| 1.1 | 招标人在“招标公告”规定的时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。 |  |
| 1.2 | 开标时，招标人当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。 |  |
| 1.3 | 招标人将做开标记录。 |  |
| - 2. 投标报价算数错误更正要求 |  |  |
| 2.2 |  | 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）： |
| 2.2.1 |  | 若投标一览表中报价相矛盾，以投标总价为准； |
| 2.2.2 |  | 若投标一览表中报价与投标分项报价表不一致，以投标一览表为准； |
| 2.2.3 |  | 若投标分项报价表中分项报价与总价不一致，以分项报价计算结果为准； |
| 2.2.4 |  | 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。 |
| 2.3 |  | 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。 |
| - 3. 评标 |  |  |
| 见招标文件：第三章“第四节 评标办法” |  |  |
| - 第二节 授予合同 |  |  |
| - 4. 接受和拒绝任何或所有投标的权利 |  |  |
| 4.1 | 招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。 |  |
| - 5. 中标结果公告 |  |  |
| 5.1 | 评标结果公示期满，招标人、投标人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，将在南方科技大学官网（http://www.sustech.edu.cn）发布中标结果公告。 |  |
| - 6. 中标通知书 |  |  |
| 6.1 | 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。 |  |
| 6.2 | 中标通知书是合同的一个组成部分。 |  |
| - 7. 签订合同 |  |  |
| 7.1 | 中标人应在收到《中标通知书》后十个工作日内，与买方签订合同。否则招标人有权取消中标人的中标资格。 |  |
| 7.2 | “招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。 |  |
| - 8. 履约担保 |  |  |
| 8.1 | 不适用。 |  |

- 9. 招标文件的解释权

9.1 本招标文件的解释权归南方科技大学。

# 第三章  招标项目需求

## 第一节 商务要求

- 投标人须为南方科技大学校内修缮工程2019-2021年度预选供应商库成员。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包。

- ★完工期：中标通知书签发后办理相关手续进行开工，监理签发开工令【30】日历天内完成施工。

- ★项目保修期：工程质量的保修期为【2】年。

- 维保服务：在保修期内因施工质量或材料质量或设备质量而造成返修的，其费用由中标人负责；保修期间维保响应时间（从接到通知到到达现场）不超过12小时，发生质量问题，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

- ★付款方式：合同签订后，本项目完工且经过招标人验收合格，中标人提供发票后15个工作日内支付合同总价的97%；余款3%待质保期满，无质量问题且经招标人确认后无息支付。

- ★预算金额：任何情况下本合同结算价格不得超过项目中标金额，本项目预算金额上限为【377，547.29】元。

说明：上述要求中标注 “★”的为不允许偏离和实质性要求和条件。

## 第二节 项目概况

一、项目简介

为保障福田量子研究院大楼科研设备的运行和使用要求，拟对量子研究院在福田保税区的量子研究院大楼1、2、5层共4间实验室，1200平方米进行电气装修，包括强纠缠，稀释制冷机，镀膜机研发实验室，其中没有隔断，只有配电箱，电桥，电线。

二、项目具体要求

1.本项目中标通知书签发后办理相关进行开工，监理签发开工令【30】日历天内完成竣工验收，否则将按照延期违约赔偿金0.5 万元/日历天，最多不超过合同价的 5％予以工期处罚。

2.本项目的材料样板，必须经设计、监理、招标人及使用单位确认后才能大批量进场。该项目所有材料都必须根据设计技术参数及相关规范要求进行采购，按照相关规定进行监督送检，确保为合格的环保材料；同时，必须委托第三方检测单位按照《国家室内空气质量标准》进行室内环境检测，在甲醛、苯、氨、氡、总挥发性有机化合物限量值合格的前提下，才能进行竣工验收。投标人在报价时应充分考虑此风险。

三、现场踏勘

本项目不组织现场踏勘。

四、工程类项目履约过程中相关要求（见附件）

1.中标后，中标人需签订《工程质量保修书》；

2.中标后，中标人需制作“五牌一图”安装在施工现场，模板见附件，相关费用由中标人自行承担；

3.中标后，中标人需根据招标人修缮工程相关管理制度开展相关工作：

（1）《南方科技大学修缮工程安全文明施工管理细则》

（2）《南方科技大学修缮工程成品保护细则》

（3）《南方科技大学修缮工程质量控制及验收标准》

（4）《南方科技大学修缮工程质量保修管理细则》

（5）《南方科技大学修缮工程实施办法》

4.中标后，中标人需根据招标人项目管理要求、技术要求、成品保护开展相关工作。

五、图纸（见附件）

六、工程量清单

说明：

1.工程计价办法：综合单价法。

2.工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。

3.本工程量清单是招标人委托相关单位根据本招标文件中所提供的设计文件编制的。

4.按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，“工程量清单格式”主要包括以下几个部分，但不局限于以下部分：

（1）清单封面。

（2）总说明：包括工程概况、工程招标范围、工程量清单编制依据、工程质量、材料、施工的特殊要求、预留金及暂定金额的情况等。

（3）工程项目清单：指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程。

（4）分部分项工程量清单。

（5）措施项目清单。

（6）其他项目清单。

5.本工程要求采用的工程量计算规则，应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。

6.本工程要求采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范。

7.如发现招标人提供的工程量清单（包括分部分项工程量清单和措施项目清单等）的项目及工程量与图纸实际不符时，除招标文件另有要求外，投标人应在答疑期间提出，招标人应进行复核并在网上发出修正。

- 第三节 投标文件否决性条款摘要

| 1. | 投标文件有下列情形之一的，不予受理： |
| --- | --- |
| 1.1 | 在投标签到截止时间以后到达开标现场的； |
| 1.2 | 出席开标会的投标人法定代表人或其授权代表人未携带身份证原件备查的； |
| 1.3 | 投标人的名称与《投标报名登记表》登记的不一致的； |
| 1.4 | 投标文件未密封，或密封封口处未加盖投标单位公章或有效签字。 |
| 2. | 投标文件有下列情形之一的，按无效标处理： |
| 2.1 | 投标人的投标文件未提供或不符合招标文件要求的； |
| 2.2 | 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人提供有效委托文件的； |
| 2.3 | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 2.4 | 投标人递交两份或多份内容不同投标方案，招标文件规定提交备选投标方案的除外； |
| 2.5 | 投标报价有严重缺漏项目的。 |

- 第四节 评标办法

一、评标办法：最优价格+抽签法

1.有效供应商不足5家时，项目招标失败。

2.若有效供应商在5家（含）以上时，采用最优价格+抽签中标法。

3.投标响应承诺：投标人参加开标会议的，视为已完全理解和接受本项目招标文件中所有要求，并能做出实质性响应承诺。

二、最优价格计算方法

1.当有效供应商报价不超过预算控制金额的投标供应商数量在5家（含）以上时，供应商的报价得分按以下公式计算：

得分=（1 –µ×（| Sn – Z | ÷ Z）） × 100。

其中： S1…Sn  ---- 为所有通过资格性审查和符合性审查且报价不超过预算控制金额的投标报价。

Z ---- 最佳报价，计算公式为 Z =（S1+…+Sn）/ n 。

µ ---- 为价格调整系数，当投标报价低于最佳报价时，µ=0.5；当投标报价高于最佳报价时，µ=1。当价格分<0时，取0。

2.价格得分排序后，价格分排名前60%的供应商进入抽签环节（具体家数按照四舍五入原则计数）。

三、抽签程序

1.确定中标原则：由招标人代表从50个大小均匀的号码球中随机抽取一个号码球，所抽号码为1-25号则中标原则为小号中标，26-50号为大号中标；

2.进入抽签程序的供应商代表抽签：按价格分排名顺序，由有效投标人授权代表依次从大小均匀的号码球中随机抽取一个号码球，记录号码进行大小排序，依照抽签中标原则确定中标候选人3名，并标明排序。

注意事项：

1）每家供应商抽取号码球后放回总球箱中，以保证每家供应商抽取号码球时的总球数是相等的；

2）出现同号时，同号者进行下一轮抽签，直至出现异号为止。

四、抽签有关情况处理

1.项目抽签失败：若有效供应商不足5家时，项目抽签失败。

2.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.投标人在投标截止时间后撤销其投标，中标后无正当理由未在规定期限内签订合同或者拒绝履行合同义务的，不予退还其交纳的年度投标保证金。

4.投标人应严格按照招标文件（含招标文件、工程量清单、施工图纸、修缮工程相关管理制度等）规定的要求诚信投标，并对投标行为和结果承担法律责任。

五、合同履约：

1.中标人应于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件内容与招标人签订合同；

2.中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人；

3.招标人与中标人签订的合同必须遵守本项目招标文件的实质性内容，签定的合同实质性内容不得违背招标文件确定的事项；

4.中标人应严格按照我校安全文明施工管理办法组织施工，项目未完成验收前暂停参与校内装饰和装修工程项目的投标响应，项目验收合格后，方可再次参与投标，项目验收后履约评价不合格的，取消预选供应商资格并剔除预选供应商库。

- 第四章  投标文件格式、附件

注意：投标人不得修改以下格式，如有修改，将导致废标。

- 一、投标一览表

投标一览表

项目编号：

项目名称：

单位：元人民币

| 投标人名称 | 投标总价 |
| --- | --- |

投标人的总报价不得超过采购预算限额，本项目预算金额为【377，547.29】元。

投标人：                                              （公章）

法定代表人或预选库已登记备案人员：                    （签字）

日期：        年      月      日

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、此表应经法定代表人或授权代表签名，并加盖公章。

3、本格式不得擅自更改。

- 二、工程量清单报价表

费用编制说明

（一）工程概况

1.工程名称：量子院强纠缠材料、镀膜和极低温实验室改造工程项目

2.工程地点：深圳市福田区

3.建设单位：南方科技大学

（二）编制依据

1.由深圳市博大建设集团有限公司设计的本项目施工图纸计算工程量；

2.计算范围：本项目施工图纸的所有内容。

（三）计价说明

1.工程量清单编排执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；

2.计价标准：取费标准按深建价[2018]25号，各项费率参照推荐费率计价，税率按建办标函[2019]193号推荐费率计价；

3.工料机消耗标准的依据：套用《深圳市安装工程消耗量标准（2003）（2014机械）》等；

4.材料价格：按照深圳市2020年第8期及以往《深圳建设工程价格信息》价格，价格信息缺少的材料按市场价；

（四）工程预算造价：

377547.29元(其中安全文明施工费为4113.32元、水电费为193.09元，此两项费用为不可竞争费用)

表2.1   单项工程招标控制价汇总表

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元) |
| 1 | 量子院强纠缠材料、镀膜和极低温实验室项目 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。 |  |  |  |  |  |

表2.2  单位工程招标控制价汇总表

| 序 号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 极低温实验室 |  |  |
| 1.2 | 强纠缠材料实验室项目 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |  |
| 2.2 | 安全文明施工措施费 |  |  |
| 2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |  |  |
| 2.4 | 其它措施项目费 |  |  |
| 3 | 其它项目费 |  |  |
| 3.1 | 计日工 |  |  |
| 3.2 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.3 | 发包人供应材料费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 不含税建安工程造价 |  |  |
| 6 | 应纳税费 |  |  |
| 6.1 | 增值税应纳税额 |  |  |
| 6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  |  |
| 7 | 含税建安工程造价 |  |  |
| 8 | 其中水电费（此费用为不可竞争费用） |  |  |
| 含税建安工程造价=5+6 |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |

表2.3 分部分项工程量清单与计价表

（适用于工程量清单计价）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
|  |  | 极低温实验室 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动力部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.动力配电箱：5SYa3 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电力电缆：WDZB-YJE-4x185+1x120 2.含电缆头制作安装 3.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 030411004001 | 配线 | 1.管内配线：WDZ-BYJ-4mm2 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 859.56 |  |  |  |
| 4 | 030411001001 | 配管 | 1.套接紧定式电线JDG20管沿砖混结构明敷 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 169.00 |  |  |  |
| 5 | 030411001011 | 配管 | 1.套接紧定式电线JDG20管沿砖混结构明敷 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 169.00 |  |  |  |
| 6 | 030411003001 | 桥架 | 1.金属封闭线槽250*150 2.支架制作、安装及除锈、刷油 3.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 74.70 |  |  |  |
| 7 | 030404035001 | 插座 | 1. 安全型10A三孔插座 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 38 |  |  |  |
| 8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 44 |  |  |  |
| 9 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.刨沟槽及恢复20mm 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 128.25 |  |  |  |
| 10 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 等电位端子接地 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.地线二级联结端子箱 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 |  |  |  |
| 12 | 030411004002 | 配线 | 1.管内配线：WDZB-BYJ-6 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 156.53 |  |  |  |
| 13 | 030411001002 | 配管 | 1.套接紧定式电线JDG25管沿砖混结构明敷 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 109.28 |  |  |  |
| 14 | 030411001003 | 配管 | 1.套接紧定式电线JDG25管沿砖混结构暗敷 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 27.25 |  |  |  |
| 15 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.刨沟槽及恢复25mm 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 27.25 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031001006001 | 塑料管 | 1.PPR塑料给水管DN25 2.热熔连接 3.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 27.91 |  |  |  |
| 17 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.铜质截水阀DN25 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.铜质水龙头DN202.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 031001006002 | 塑料管 | 1.PVC塑料给水管DN50 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 18.96 |  |  |  |
| 20 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.楼板开孔φ50 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 031002003001 | 套管 | 1.刚性防水套管DN50 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 强纠缠材料实验室项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动力部分 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030404017003 | 配电箱 | 1.动力配电箱：1FDL01 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 030404017004 | 配电箱 | 1.动力配电箱：2FDL01 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 030404017005 | 配电箱 | 1.动力配电箱：DL01-1 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 030404017006 | 配电箱 | 1.动力配电箱：5FDL01 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电力电缆：WDZB-YJE-4x185+1x120 2.含电缆头制作安装 3.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 30.00 |  |  |  |
| 27 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电力电缆：WDZB-YJE-4x150+1x952.含电缆头制作安装3.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 60.00 |  |  |  |
| 28 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.电力电缆：WDZB-YJV-3*70+2*35 2.含电缆头制作安装 3.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 111.81 |  |  |  |
| 29 | 030411004003 | 配线 | 1.配线：WDZ-BYJ-10mm2 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 1838.84 |  |  |  |
| 30 | 030411004006 | 配线 | 1.配线：WDZ-BYJ-6mm2 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 629.00 |  |  |  |
| 31 | 030411004005 | 配线 | 1.配线：WDZ-BYJ-4mm2 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 2690.94 |  |  |  |
| 32 | 030411001004 | 配管 | 1.套接紧定式电线JDG32管沿砖混结构明敷 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 10.00 |  |  |  |
| 33 | 030411001007 | 配管 | 1.套接紧定式电线JDG20管沿砖混结构明敷 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 299.63 |  |  |  |
| 34 | 030411003002 | 桥架 | 1.金属封闭线槽300*150（含开孔预留插座点位） 2.支架制作、安装及除锈、刷油 | m | 148.00 |  |  |  |
| 35 | 030404035002 | 插座 | 1. 安全型10A三孔插座 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 67 |  |  |  |
| 36 | 030404035003 | 插座 | 1. 安全型16A三孔插座2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 |  |  |  |
| 37 | 030404035004 | 插座 | 1. 带空开2P与熔断保险的独立控制接线盒32A 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 7 |  |  |  |
| 38 | 030404035005 | 插座 | 1. 带空开3P与熔断保险的独立控制接线盒32A 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 |  |  |  |
| 39 | 030404035006 | 插座 | 1. 带空开3P与熔断保险的独立控制接线盒40A 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 |  |  |  |
| 40 | 030411006002 | 接线盒 | 1.接线盒 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 91 |  |  |  |
| 41 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.刨沟槽及恢复20mm 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 133.00 |  |  |  |
| 42 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 等电位端子接地 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.地线二级联结端子箱 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 |  |  |  |
| 44 | 030411004004 | 配线 | 1.管内配线：WDZB-BYJ-6 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 156.53 |  |  |  |
| 45 | 030411001005 | 配管 | 1.套接紧定式电线JDG25管沿砖混结构明敷 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 109.28 |  |  |  |
| 46 | 030411001006 | 配管 | 1.套接紧定式电线JDG25管沿砖混结构暗敷2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 27.25 |  |  |  |
| 47 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.刨沟槽及恢复25mm 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 27.25 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 031001006003 | 塑料管 | 1.PPR塑料给水管DN25 2.热熔连接 3.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 52.23 |  |  |  |
| 49 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.铜质截水阀DN25 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 |  |  |  |
| 50 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.铜质水龙头DN20 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 51 | 031001006004 | 塑料管 | 1.PVC塑料给水管DN50 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 18.96 |  |  |  |
| 52 | 030413003002 | 打洞(孔) | 1.楼板开孔φ50 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.配线： CAT.6网线 | m | 2844.30 |  |  |  |
| 54 | 030411001008 | 配管 | 1.套接紧定式电线JDG20管沿砖混结构明敷 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 323.00 |  |  |  |
| 55 | 030411001009 | 配管 | 1.套接紧定式电线JDG50管沿砖混结构明敷 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 60.00 |  |  |  |
| 56 | 030404035007 | 插座 | 1.网络插座2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 17 |  |  |  |
| 57 | 030411006003 | 接线盒 | 1.接线盒 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 17 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 等电位端子接地 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.地线二级联结端子箱 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | 台 | 6 |  |  |  |
| 59 | 030411004007 | 配线 | 1.管内配线：WDZB-BYJ-6 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 180.00 |  |  |  |
| 60 | 030411001010 | 配管 | 1.套接紧定式电线JDG25管沿砖混结构明敷 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 180.00 |  |  |  |
| 61 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.刨沟槽及恢复25mm 2.其他：满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 18.00 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.4  措施项目清单与计价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  |
| 1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项) |  |
| 1.2.1 | 临时围挡费 |  |
| 1.2.2 | 基坑内场地硬地化 |  |
| 2 | 履约担保手续费 |  |
| 3 | 夜间施工费 |  |
| 4 | 赶工措施费 |  |
| 5 | 冬雨季施工费 |  |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 |  |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |
| 9 | 二次搬运费 |  |
| 10 | 脚手架费 |  |
| 11 | 垂直运输机械费 |  |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |
| 13 | 施工排水、降水费 |  |
| 14 | 专业工程措施项目费 |  |
| 14.1 | 组装平台 |  |
| 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |
| 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  |
| 14.4 | 焦炉施工大棚 |  |
| 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  |
| 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  |
| 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  |
| 14.8 | 长输管道施工措施 |  |
| 14.9 | 格架式抱杆 |  |
| 15 | 其他 |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。 |  |  |

表2.5  措施项目清单与计价表(一)

(适用于工程量清单计价)

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 |  | 脚手架费 |  | 项 |  |  |  |
| 1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.安装工程脚手架 | 项 | 1.000 |  |  |
| 1.1.1 | 3116-60 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 100元 | 888.356 |  |  |
| 1.1.2 | 3116-67 | 给排水、燃气工程脚手架搭拆费 |  | 100元 | 47.388 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.6  规费、应纳税费项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费 |  |  |
| 2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  |  |
| 2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 |  |  |
| 2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

- 第五章   合同格式

（供参考）

XXX工程

施工合同

合同编号：

甲方：南方科技大学

地址：广东省深圳市南山区西丽学苑大道1088号

乙方：

地址：

签署地点： 广东省深圳市南山区南方科技大学

乙方承接[                            ]项目,为了明确双方的权利义务关系，保证工程的顺利进行，经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同的基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

- 工程概况

- 工程地点：南方科技大学                 。

- 工程规模：                             。

- 承包范围：                             。具体承包范围包括但不限于本工程的设计单位盖章确认的图纸及工程量清单之内容。

- 工程内容：                         。

- 承包形式（包括但不限于）：包工包料（甲供材料、设备除外）、包措施费、包调试；包工期；包质量；安包全文明施工；包环境保护；包职业健康；包垃圾清理外运、包卫生打扫、包移交甲方前的保管维护、包验收、移交；包竣工资料整理；包甲供材料设备除外的材料设备采购保管、甲供材料设备的保管以及乙方施工范围内的工程缺陷、保修等；乙方所有税收和费用等全部费用包括在综合单价及工程总造价内，工程进度款支付及工程结算时乙方不得以任何借口收取其他费用。

第二条  工程造价

1、合同形式：本工程采用综合单价包干形式，在合同执行过程中，合同的综合单价不得因各种因素的变化而作出调整。

2、本项目合同总价款为：大写人民币           （小写¥              元）。

3、工程变更和现场签证引起的造价变化按本合同第二条4、5和6条执行。

4、工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》对应的各专业清单的工程量计算规则计算工程量。

5、工程变更价款和现场签证

5.1、工程变更价款的确定方法

⑴合同价格构成中的工程量清单项目单价中已有适用于变更工程的项目单价，按已有的项目单价确定变更价款。

⑵合同价格构成中的工程量清单项目单价中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。

⑶合同价格构成中的工程量清单项目单价中没有适用或类似于变更工程的项目单价，甲方和乙方应按照本工程招标控制价的编制方法，根据工程变更资料、市工程造价管理机构发布的计价标准、价格信息（取变更工程施工期间的当期价）计算，并按本工程中标价进行下浮   %调整确定该工程变更价款。

(4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据工程资料、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

5.2、工程变更引起的措施项目费用的增减不再调整。

5.3、工程变更价款的确定程序

甲方和乙方应按以下程序确认工程变更价款：

⑴乙方应在收到工程变更指令后14天内将变更工程价款和(或)调整工期报告提交给监理人，监理人应及时予以确认，并报甲方批准。

⑵乙方在收到工程变更指令后14天内不向监理人提出报告的，甲方可自行决定是否变更工程价款和(或)顺延工期。

⑶工程变更指令发出后，乙方未在约定时间内提出变更工程价款和(或)顺延工期报告的，可视为该项工程变更不涉及合同价格的增加和(或)工期的延长；若该变更涉及合同价格减少的甲方可在结算时调整，涉及工期缩短的，甲方应及时以书面形式告知乙方，以便调整进度计划来满足对应缩短的工期。

5.4、现场签证工程

本工程原则上不允许出现现场签证，若不可避免出现现场签证则按下面程序办理：

隐蔽后或施工后无法现场收方和计量的现场签证工程必须在现场三方（甲方、乙方、监理）先签字确认，确认的资料各留一份，正式手续必须在7日内报送给监理和甲方，后补的相关资料无效。

5.5、所有涉及合同价格变化的书面手续必须有甲方项目负责人、监理工程师的共同签署意见和盖相关单位公章后方为有效。

5.6、工程变更和现场签证价款的支付

工程变更价款和现场签证价款在工程结算后与结算款同期支付。

5.7、学校如发布工程变更管理办法，将按照变更管理办法执行。

6  结算方式：依据施工图加工程变更加现场签证加索赔方式结算，工程量按实结算，计算规则根据本合同第二条4执行，清单另行注明计算规则的按注明的计算规则计算。

第三条   施工工期

（一）以监理单位签发的开工令日期为准，工期         个日历天。

（二）如遇下列情况者，经甲方认可，工期按实际情况相应顺延。

1、较大的非因乙方过错而进行的工程变更。

2、不可抗力。

3、甲方工程师书面同意的其他工期顺延情况。

第四条  甲方权利义务

1、勘定施工地点、面积,提供技术指标。

2、甲方监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题处理，设计变更签证、工程验收签证、工程进度款签证和其它签证。

3、审核乙方编制进度计划。

4、按时向乙方支付工程款。

5、组织工程竣工验收，并按合同约定办理竣工结算。

第五条  乙方权利义务

1、做好施工组织、管理，根据工程量安排相应的人员和设备，确保工程质量和合同工期。

2、临时道路、水、电、管线的修建安装。

3、编制施工方案、进度计划，报经甲方审定后才能进场施工，工程量清单中约定品牌之材料（设备），需先行申报样板予甲方，甲方确认后方可进场。

4、按设计施工图和说明、设计变更通知和有关施工技术规范进行施工。

5、接受甲方或监理单位的监督检查验收；隐蔽工程必须经甲方或监理单位现场检查合格后，方可进行隐蔽施工。

6、在施工期间应做好对原设施、设备和其他建筑的保护，工程未正式交付甲方之前，如有损坏应无偿修复并承担相应的经济损失。

7、遵守政府有关施工场地交通、噪声、环境卫生及污染等规定，并负责办理有关手续，由此发生的一切费用由乙方负责。

8、严格遵守甲方有关工程现场管理方面的制度及本校的相关规定，做好安全文明施工，维持现场整洁，做到工完清场（包施工垃圾的清运）。

9、主导负责消防部门或质检站等有关部门进行工程竣工验收。

10、负责施工中的安全生产和事故处理，并承担因此产生的费用并赔偿因此给甲方造成的损失。乙方负责施工过程中的人员安全及财产安全。凡施工过程中发生的任何安全事故或财产损失均由乙方负全部经济损失及全部责任，甲方不承担任何责任。

11、乙方应具备为履行本合同义务依法所须具备的所有资质与资格。乙方不得转让本合同工程项目或进行本合同工程项目再分包、转包，否则，乙方将被视为违约，甲方有权解除本合同，乙方应承担由此而造成的一切损失。

12、乙方在工程施工过程中应坚持贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规和甲方的安全文明施工、环境保护相关规定，严格执行本工程《施工组织设计》及作业指导书、交底要求，确保本工程安全文明施工和环境保护目标顺利实现。

13、乙方在工程施工中必须严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》和招标文件的相关管理办法，确保安全文明施工工作有序开展，创造良好的文明施工环境。

第六条  工程质量和验收

1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准：《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2018、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013等国家制定的现行施工及验收规范作为本工程质量评定验收标准；同时也应该达到深圳市相关工程质量验收标准，当国家和深圳市的验收标准不一致时以较严的标准为准。施工前主要材料、设备、施工样板必须经甲方确认样板后才能大面积施工，否则相关损失和责任由乙方自行承担。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。首次验收合格的情况下，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，同时，乙方还应赔偿因此给甲方造成的损失。同时，乙方承诺并保证其施工人员具备相关法律法规规定的条件，并承担其施工人员工资、社保等全部费用；乙方施工人员在本合同期内遭受人身伤害或者给他人造成人身、财产损害的，乙方应按照相关法律法规给予相应的赔偿，甲方不承担任何责任。

4、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。经甲方验收不合格的，乙方应在甲方规定的期限内进行修补返工，直至甲方验收合格，因此产生的费用责任由乙方承担。

5、本工程质量保修期为    年，保修期是从竣工验收合格之后即日起计算。乙方对本工程在保修范围和保修期限内发生的质量问题履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

6、保修期间维保响应时间（从接到通知到到达现场）不超过4小时，发生质量问题，乙方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料；乙方自接到保修通知书后5日内未达到现场或维修两次仍未解决问题的，可由甲方另行委托单位进行保修，费用从质量保证金中扣除。此种情况并不免除乙方的保修责任。

第七条  付款

1、支付方式：合同签订后，本项目完工且经过甲方验收合格，乙方提供发票后15个工作日内支付合同总价的97%（即￥     元）；余款3%（即￥     元），且任何情况下本合同结算价格不得超过项目中标金额，待质保期满，无质量问题且经甲方确认后无息支付。

2、乙方开户银行：     XXX银行股份有限公司XXX支行

账号:

账户名称：

- 乙方应在甲方付款前15个工作日之前，向甲方开具符合中国国家财税规定及深圳市财税规定的与甲方将要付款的金额相等的发票给甲方。乙方迟延提供前述发票的，甲方有权相应顺延支付货款的时间且无需承担任何违约责任。

- 因乙方原因导致甲方应支付款项的时间已超过当年财政资金支付的最终期限，从而造成甲方无法支付款项的，则甲方无法支付款项的后果由乙方承担，甲方无需为此承担任何违约责任。

第八条  违约责任

1、一方不履行本合同的条款，即视为违约，因违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。

2、乙方的工程质量等级不合格的，要求返工重做，承担返工费用，工期不予延长；返工重做仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方需支付合同金额7%的违约金。如前述约定的相应违约金不足以弥补甲方所受损失的，甲方有权就不足部分向乙方进行追偿。本第2条规定的违约金可以与本合同其他条款规定的违约金同时适用。

3、合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成的，应属违约，甲方有权单方解除合同，由乙方承担合同总价20%的违约金并赔偿甲方因此而造成的损失，或由甲方安排其他单位完成，所发生的费用（另加15 %的管理费）从将支付或已支付给乙方的工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。本第3条规定的违约金可以与本合同其他条款规定的违约金同时适用。

4、乙方迟延工期的，除因甲方原因或不能归责于乙方的客观原因，否则将按照延期违约赔偿金0.5 万元/日历天，最多不超过合同价的 5％予以工期处罚；逾期7日，甲方有权解除本合同，乙方应承担相应的逾期违约金。本第4条规定的违约金可以与本合同其他条款规定的违约金同时适用。若因乙方原因造成工期滞后10天以上的该合同履约评价为不合格。

5、上述乙方应付赔偿费用（如有），甲方有权直接从合同款中扣除或直接向乙方进行追偿。

6、甲方无故未按合同支付工程款的，每逾期一天，甲方应按合同金额的0.3%向乙方支付违约金。

第九条  解决争议的方法

双方发生争议，协商解决；协商不成的，向甲方住所地人民法院诉讼解决。

第十条  组成本合同的文件及解释顺序

1、组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本施工合同；

（2）中标通知书；

（3）投标文件澄清纪要；

（4）投标书及其附件；

（5）招标文件及答疑、补遗

（6）图纸；

（7）工程量清单报价表；

（8）工程报价单或预算书；

（9）工程质量保修书；

（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（11）双方法人代表或法人代表授权委托证明书

（12）其他合同文件；

2、上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

第十一条   合同生效

本合同自甲乙双方授权代表签字、盖章之日起生效。

第十二条  其他

1、双方在本协议履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本协议所列明的地址送达，一方向另一方指定联络人手机或电子邮箱发送的短信或电子邮件亦视为已送达。一方如果迁址、变更电话或变更指定联络人，应当书面通知对方；未履行书面通知义务的，一方按原地址、原指定联络人邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务, 无论邮件是否退回或拒收。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄、短信、电邮方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

甲、乙双方分别指定以下邮寄地址、电子邮箱和联系人负责签收双方往来的所有邮寄件、电子邮件及书面函件：

甲方联系人:      手机:         电子邮箱:         @sustech.edu.cn

乙方联系人:      手机:         电子邮箱:

甲、乙双方分别指定本合同开头的地址为各自的邮寄送达地址。

2、本合同一式   份，其中甲方执5份，乙方执   份，各份均具有同等效力。

（本页以下无正文）

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

授权代表签字：　　　　　　　　　　授权代表签字：

年  月  日                        年  月  日